|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Znak sprawy: ZP/220/92/20******Dotyczy: dostawy wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2*** |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami, niebarwiony, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami, niebarwiony, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

*Zamawiający zaleca aby Wykonawca powołujący się na ww. dopuszczenie wskazał w Formularzu cen jednostkowych* ***oferowane parametry urządzenia oraz informację, że powyższe dopuszczono w Wyjaśnieniu nr 1***

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące terminy obowiązujące w postępowaniu:

**Termin składania ofert** upływa w dniu 15.01.2021 r. o godz. 09:00

**Otwarcie ofert** odbędzie się w dniu 15.01.2021 r. o godz. 09:30

 Z poważaniem

 Podpis w oryginale

 Dyrektor SPSK2 PUM

**Sprawę prowadzi:** Wioletta Sybal

**Telefon** +48 91 466 10 88