## pakiet 1
| Pakiet 1 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylne końcówki z filtrem o czystości PCR clean/sterile (sterylne i wolne od pirogenów) o pojemności 0,1 - 10 µl, 40 mm, końcówki bezbarwne. Opakowanie zbiorcze w kolorze szarym, zawierające 10 statywów po 96 końcówek. Dwie warstwy filtra wykonane z elastycznego, hydrofobowego materiału, idealnie dopasowane do wnętrza nasady końcówki, zatrzymujące aerozole i biocząsteczki. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą jakość produktu. Statywy oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Końcówki muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655, ISO 25 E oraz posiadać certyfikat czystości. |  | Op (10 x 96 szt) | 10
2 | Sterylne końcówki z filtrem o czystości PCR clean/sterile (sterylne i wolne od pirogenów) o pojemności 2 - 100 µl, 53 mm, końcówki bezbarwne. Opakowanie zbiorcze w kolorze żółtym, zawierające 10 statywów po 96 końcówek. Dwie warstwy filtra wykonane z elastycznego, hydrofobowego materiału, idealnie dopasowane do wnętrza nasady końcówki, zatrzymujące aerozole i biocząsteczki. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą jakość produktu. Statywy oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Końcówki muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655, ISO 25 E oraz posiadać certyfikat czystości. |  | Op (10 x 96 szt) | 10
3 | Sterylne końcówki z filtrem o czystości PCR clean/sterile (sterylne i wolne od pirogenów) o pojemności 2 - 20 µl, 53 mm, końcówki bezbarwne. Opakowanie zbiorcze w kolorze żółtym, zawierające 10 statywów po 96 końcówek. Dwie warstwy filtra wykonane z elastycznego, hydrofobowego materiału, idealnie dopasowane do wnętrza nasady końcówki, zatrzymujące aerozole i biocząsteczki. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą jakość produktu. Statywy oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Końcówki muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655, ISO 25 E oraz posiadać certyfikat czystości. |  | Op (10 x 96 szt) | 10
4 | Sterylne końcówki z filtrem o czystości PCR clean/sterile (sterylne i wolne od pirogenów) o pojemności 2 - 200 µl, 55 mm, końcówki bezbarwne. Opakowanie zbiorcze w kolorze żółtym, zawierające 10 statywów po 96 końcówek. Dwie warstwy filtra wykonane z elastycznego, hydrofobowego materiału, idealnie dopasowane do wnętrza nasady końcówki, zatrzymujące aerozole i biocząsteczki. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą jakość produktu. Statywy oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Końcówki muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655, ISO 25 E oraz posiadać certyfikat czystości. |  | Op (10 x 96 szt) | 10
5 | Sterylne końcówki z filtrem o czystości PCR clean/sterile (sterylne i wolne od pirogenów) o pojemności 50 – 1000 µl, 76 mm, końcówki bezbarwne. Opakowanie zbiorcze w kolorze żółtym, zawierające 10 statywów po 96 końcówek. Dwie warstwy filtra wykonane z elastycznego, hydrofobowego materiału, idealnie dopasowane do wnętrza nasady końcówki, zatrzymujące aerozole i biocząsteczki. Dostarczane w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, zabezpieczającą jakość produktu. Statywy oznaczone kodem kolorystycznym ułatwiają identyfikację objętości. Końcówki muszą spełniać wymagania normy ISO EN 8655, ISO 25 E oraz posiadać certyfikat czystości. |  | Op (10 x 96 szt) | 10
6 | Sterylne końcówki do pipet Eppendorf Biopur w jednorazowych statywach o pojemności 2 – 200 µl, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, zawierające 5 statywów po 96 końcówek. Oferują najwyższy stopień czystości biologicznej PCR clean, sterylne, wolne od pirogenów, ATP i DNA. Sterylne opakowanie zgodne z normami DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2-10. Każda partia produkcyjna statywów jest kontrolowana przez niezależne laboratorium. Zapakowane w Racks zawierające 384, 96, 48 lub 4 końcówki Do użycia w branży farmaceutycznej i spożywczej, biologii molekularnej i technologii komórkowej. Nowoczesna smukła konstrukcja statywu z zamykaną pokrywą. Bardziej ekologiczne dzięki o 35 % mniejszemu zużyciu polipropylenu na każdy statyw. |  | Op (5 x 96 szt) | 10
7 | Sterylne końcówki do pipet Eppendorf Biopur w jednorazowych statywach o pojemności 50 – 1000 µl, 71 mm,niebieski, końcówki bezbarwne, zawierające 5 statywów po 96 końcówek. Oferują najwyższy stopień czystości biologicznej PCR clean, sterylne, wolne od pirogenów, ATP i DNA. Sterylne opakowanie zgodne z normami DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2-10. Każda partia produkcyjna statywów jest kontrolowana przez niezależne laboratorium. Zapakowane w Racks zawierające 384, 96, 48 lub 4 końcówki Do użycia w branży farmaceutycznej i spożywczej, biologii molekularnej i technologii komórkowej. Nowoczesna smukła konstrukcja statywu z zamykaną pokrywą. Bardziej ekologiczne dzięki o 35 % mniejszemu zużyciu polipropylenu na każdy statyw. |  | Op (5 x 96 szt) | 10
8 | Sterylne pipety serologiczne, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA ludzkiego i bakteryjnego, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, 5 mL, niebieski, 400 szt. (4 × 100 szt.), pakowane oddzielnie w blistry dla zapewnienia czystości. Ultra przezroczysty polistyren. Zapewnianie sterylności na poziomie 10^-6 |  | op (4 x 100 szt) | 10
9 | Sterylne pipety serologiczne, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, 25 mL, czerwony, 200 szt. (4 × 50 szt.), pakowane oddzielnie w blistry dla zapewnienia czystości. Ultra przezroczysty polistyren. Zapewnianie sterylności na poziomie 10^-6 |  | op (4 x 50 szt) | 10
10 | Sterylne pipety serologiczne, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, 50 mL, fioletowy, 160 szt. (4 × 40 szt.), pakowane oddzielnie w blistry dla zapewnienia czystości. Ultra przezroczysty polistyren. Zapewnianie sterylności na poziomie 10^-6 |  | op (4 x 40 szt) | 10
11 | Sterylne pipety serologiczne, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, 10 mL, fioletowy, 400szt. (4 × 100 szt.), pakowane oddzielnie w blistry dla zapewnienia czystości. Ultra przezroczysty polistyren. Zapewnianie sterylności na poziomie 10^-6 |  | Op (4 x 100 szt) | 10
12 | Sterylne płytki 96-dołkowe do PCR. Zwiększają odzysk kwasów nukleinowych poprzez redukcje ich wiązania do ścian dołka. Połączenie specjalnych technologii produkcji oraz specjalnie dobranych partii polipropylenu zapewnia prawie 100 % odzysku cząsteczek DNA i RNA bez konieczności stosowania powłok powierzchni, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia próbki. Poziom czystości PCR clean. Certyfikowana partia produkcyjna jako wolna od zanieczyszczeń takich jak DNA, DNazy, RNazy i inhibitory PCR. Konstrukcja jednoczęściowa: połączenie poliwęglanowej ramki i polipropylenowych dołków zapewnia optymalną wydajność. Wyjątkowo sztywna i wytrzymała na naprężenia ramka poliwęglanowa. Dołki polipropylenowe o bardzo cienkich ściankach gwarantują optymalny transfer ciepła. Macierz zapewniająca szybszą identyfikację próbek i mniej błędów pipetowania. Podniesione krawędzie dołków umożliwiające skuteczne zaklejenie/zamknięcie i zapobiegające zanieczyszczeniu próbek. |  | Op (25 szt) | 5
13 | Eppendorf PCR Film, samoprzylepna, PCR clean, Skuteczne zamknięcie za pomocą kleju zapobiega parowaniu w trakcie PCR. Możliwość zdjęcia z płytki bez pozostałości. Przezroczysty film umożliwia wzrokową kontrolę próbki. Łatwe przekłuwanie. Nie przykleja się do końcówki pipety (nadaje się idealnie do systemów automatycznych), 100 szt. |  | Op (100 szt) | 2
14 | Sterylne probówki PCR 0,2 ml. Poziom czystości PCR clean. Bezbarwne. Pakowanie: 1000 sztuk |  | op (1000 szt) | 5
15 | Sterylne probówki 1,5 ml pakowane indywidualnie. Pokrywka z zawiasem chroni przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania. Bezbarwne. Odporność na wirowanie do 30.000 × g, która zapobiega utracie próbki z powodu pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami. Produkcja bez żadnych środków ułatwiających wyjmowanie z formy, zmiękczaczy, biocydów – substancji, które, jak wykazano, mogą przeniknąć do próbki z tworzywa materiałów zużywalnych i negatywnie wpłynąć na badania biologiczne. Polipropylen zapewnia dużą wytrzymałość na działanie substancji chemicznych, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Szczelna pokrywka skutecznie chroni próbkę przed wyparowaniem w trakcie długiego przechowywania. Matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek. Funkcjonalność zapewniona w zakresie od -86 °C do 100 °C. Autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min). Certyfikowany stopień czystości. Pakowanie: 100 probówek, pakowane oddzielnie. |  | Op (100 szt) | 10
16 | Sterylne probówki wirówkowe 15 ml, stożkowe dno, średnica 17 mm. Wolne od pirogenów, Dnaz, Rnaz oraz DNA ludzkiego i bakteryjnego. Bezbarwne, wykonane z polipropylenu; zakrętka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwia pracę z probówką i zwiększa ergonomię, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji stojącej i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Wyraźna skala. Maksymalna RCF: 19500 x g. Temperatura robocza: -86°C do 100°C. Pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwia pracę z probówką i zwiększa ergonomię, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji stojącej i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Pakowanie: 10 torebek x 50 probówek. |  | op (500 szt) | 2
17 | Sterylne probówki wirówkowe, stożkowe dno 50 mL, sterile, najwyższej jakości surowiec klasy 6 według norm USP oraz produkcja bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów zapewniają najwyższe bezpieczeństwo próbki, wysoką wytrzymałość na wirowanie g-Safe® oraz optymalną widoczność próbki i osadu. Pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwia pracę z probówką i zwiększa ergonomię, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji stojącej i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Niezawodne i bezpieczne oznaczanie dzięki dużej powierzchni do opisu na probówce oraz płaskiej, lekko barwionej pokrywce. Precyzyjne rozmiary zapewniają maksymalne dopasowanie do rotorów, mikserów i wytrząsarek. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA. Każda partia produkcyjna jest oddzielnie testowana i certyfikowana pod względem jakości i czystości.wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 500 probówki (20 torebki × 25 probówki). |  | Op (500 szt) | 2
RAZEM:

## pakiet 2
| Pakiet 2 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylne kolby Erlenmeyera jednokrotnego użytku do prowadzenia zawiesinowych hodowli komórkowych, z wentylowaną nakrętką, pojemność 125 mL, wąska szyjka, gładkie dno, wykonane z wytrzymałego i odpornego na pękanie PETG, wolne od BPA. Rozmiar zamknięcia: 38/430 mm; wysokość: 113,0 mm; śr.: 66,3 mm. Pakowanie: 24 szt./op. Wymagany certyfikat zgodności dla danej serii |  | op (24 szt) | 6
2 | Sterylne kolby Erlenmeyera jednokrotnego użytku do prowadzenia zawiesinowych hodowli komórkowych, z wentylowaną nakrętką, pojemność 250 mL, wąska szyjka, gładkie dno, wykonane z wytrzymałego i odpornego na pękanie PETG, wolne od BPA. Rozmiar zamknięcia: 38/430 mm; wysokość: 137,4 mm; śr.: 82,6 mm. Pakowanie: 12 szt./op. Wymagany certyfikat zgodności dla danej serii |  | op (12 szt) | 4
3 | Statyw magnetyczny Magnes DynaMag™-2. Optymalna objętość robocza: 10–2 000 µL. Zoptymalizowany pod kątem skutecznej separacji magnetycznej wszystkich typów Dynabeads™ (zakres średnicy 1–4,5 µm) w małych (poniżej 2 mL) objętościach próbek. Magnes DynaMag™-2 łączy w sobie silne przyciąganie magnetyczne, zapewniające skuteczną separację w standardowych probówkach mikrowirówkowych, z elastyczną i inteligentną ergonomiczną konstrukcją. • Mieści do 16 standardowych probówek do mikrowirówki o pojemności 1,5–2 mL w ponumerowanych miejscach • Dobra kontrola i widoczność próbki • Górny statyw można szybko zdjąć z magnesu w podstawie i przygotować do ponownego zawieszenia, worteksowania, obracania lub ręcznego wytrząsania próbek. |  | Op (1 szt) | 1
RAZEM:

## pakiet 3
| Pakiet 3 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 12-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, NonTreated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 50x1szt./50szt. |  | Op (50szt) | 4
2 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 6-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, Non Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 50x1szt./50szt. |  | Op (50szt) | 3
3 | Butelki z zakrętką z filtrem 250ml/75cm2 do hodowli w zawiesinie, nie traktowane, Non Treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 20x5szt./100szt. |  | op (100szt) | 5
4 | Butelki z zakrętką z filtrem 50ml/25cm2 do hodowli w zawiesinie, nie traktowane, Non Treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 20x10szt./200szt |  | op (200szt) | 1
5 | Kriopudełko kartonowe białe na probówki i krioprobówki na 100 miejsc, 1szt, przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne, wykonane z bardzo odpornego kartonu Plasti-Coat ™ na chemiczne alkohole i łagodne, rozpuszczalniki organiczne, zakres temperatur : -196ºC to 121ºC, można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać, przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie, możliwość pisania na wierzchu, opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach, możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika, pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania, rzędy - 10 x 10, wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH), dostępne kolory: biały, wielkość opakowania: 1 sztuk |  | 1szt | 100
6 | Kriopudełko kartonowe na probówki falkon 50ml na 16 miejsc, 1szt, przeznaczone na 16 probówek o pojemności 50ml lub fiolki kriogeniczne, wykonane z bardzo odpornego kartonu Plasti-Coat ™ na chemiczne alkohole i, łagodne rozpuszczalniki organiczne, zakres temperatur : -196ºC to 121ºC, można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać, przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie, możliwość pisania na wierzchu, opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach, możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika, pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - 4 x 4, wymiary: 14,6cm x 14,6 cm x 12,1cm (LxWxH) dostępne kolory: biały, wielkość opakowania 1szt |  | 1szt | 2
7 | Statyw na probówki typu Eppendorf 80x1.5ml/2.0ml, 1szt, przeznaczony na probówki i probówki z zakrętką 80x1.5ml/2.0ml, oznaczenie alfanumeryczne w celu identyfikacji, wyposażony w obszar boczny do opisywania, wykonane z polipropylenu PP odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne, uchwyty na obu końcach dla bezpiecznej obsługi, wykonane z polipropylenu PP o wysokiej jakości, rzędy - 5 x 16, wymiary: xx mm (LxWxH), dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy, wielkość opakowania: 1sztuka, dokonując zakupu 5sztuk statywów, otrzymujemy 5 statywów w różnych kolorach, zapakowanych w oryginalne opakowanie producenta |  | 1szt | 5
8 | Kriopudełko kartonowe kolor na probówki i krioprobówki na 100 miejsc, 1szt przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne, wykonane z bardzo odpornego kartonu Plasti-Coat ™ na chemiczne alkohole i łagodne , rozpuszczalniki organiczne, zakres temperatur : -196ºC to 121ºC, można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać, przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie, możliwość pisania na wierzchumożna wielokrotnie zamrażać i rozmrażać, przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie, możliwość pisania na wierzchu, opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach, możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika, pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania, rzędy - 10 x 10, wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH), dostępne kolory: niebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe, wielkość opakowania: 1sztuka, |  | 1szt | 4
9 | Sterylne pipety Pasteura 3 ml, indywidualnie pakowane, 500x1 szt/500 szt. Pipety Pasteura Nest Scientific Biotechnology to bardzo precyzyjny sprzęt laboratoryjny służący do odmierzania i pobierania cieczy.Są przystosowane do pracy z szeroką gamą rodzajów próbek. Wyróżnia je wysoka odporność chemiczna. Pełna automatyzacja produkcji i warunki Clean Room. Produkcja zgodna z ISO9001:2015 & ISO13485, ISO11137. Sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów. Wykonane z materiału - polietylen LDPE. Przezroczyste, transparentne, klarowne. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, z bezbarwną, wytłaczaną skalą dla ułatwienia obserwacji. Sterylizowane tlenkiem etylenu, długość pipety 162mm, rodzaj opakowania: folia polietylenowa i papierowy blister. Opakowanie jednostkowe 1szt; opakowanie zbiorcze 1x500szt/500szt. |  | op (500szt) | 1
RAZEM:

## pakiet 7 (hidden)
środki czystości
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 5 x 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtrowany w pomieszczeniu czystym alkohol (70/30 v/v), zarówno IPA jak i denaturowany etanol, rozcieńczony w wodzie dejonizowanej. Mieszanina alkoholu została przefiltrowana przez filtry 0,2 mikrona, a następnie rozlana do podwójnego worka foliowego w pomieszczeniu czystym o klasie C (ISO Class 7). W pełni regulowany spryskiwacz pozwalający na dozowanie płynu w postaci strumienia lub mgiełki, umożliwiając dokładne zwilżenie powierzchni. Specjalna konstrukcja spryskiwacza zmniejsza ryzyko inhalacji. Systemu zamknięcia gwarantujący, że zawartość opakowania pozostaje sterylna w trakcie używania. Certyfikaty analityczne załączone do każdej serii produktu. Okres trwałości produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 oraz Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym. | Ecolab 3078410 | op (6 butelek 1-litrowych) | 2 | 846.26 | 1692.52 | 23% | 1040.8998 | 2081.7996 | 3 op

## pakiet 4
| Pakiet 4 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szkiełka 4-komorowe do automatycznego licznika komórek Facscope kompatybilne z automatycznym licznikiem komórek Facscope B . |  | Op (50 szt) | 4

## pakiet 5
| Pakiet 5 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Probówki do rozcieńczeń, 30szt/op., 13x100mm w/oCaps,. Wszystkie probówki wykonane są ze szkła borokrzemianowego USP typu 1. Zawierają mniej niż 0,005 EU/ml endotoksyny. Produkt zalecany do rozcieńczania standardów endotoksyn i próbek testowych do wszystkich testów wykrywania endotoksyn. |  | Op (30 szt) | 4
2 | Mikropłytka 96-dołkowa, op. 50 sztuk. Zużycie 1 szt. Na inkubację. Apirogenność <0,0005 EU/ml. Płytki posiadają certyfikat zawartości endotoksyny <0,0005 EU/dołek. Każde opakowanie zawiera 50 indywidualnie zapakowanych płytek. Certyfikowany jako zawierający mniej niż 0,0005 EU/studzienkę. Certyfikowany pod kątem zgodności z testami do wykrywania endotoksyn. |  | Op (50 szt) | 4
RAZEM:

## pakiet 6
| Pakiet 6 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mikroprobówki z PP o poj. 1,5 ml z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami oraz matowe pole do opisu i podziałkę. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do 121°C. Autoklawowalne w 121°C przy ciśnieniu 2 bar. Zgodne z DIN EN 285. |  | Op (1000 szt) | 2
2 | Zestawy chłodzące do probówek – Eppendorf Iso-Therm, System IsoTherm. Pozwala na jednorodne, skuteczne chłodzenie próbek w temperaturze 0 °C przez 6 h. Umożliwia wygodny i bezpieczny transport próbek, ich powolne rozmrażanie, zapobiega inaktywacji enzymów. Znajdzie zastosowanie np. przy przygotowaniu reakcji PCR. Zastosowanie technologii suchej inkubacji zmniejsza ryzyko kontaminacji próbek. Stanowi to bardzo dużą zaletę w porównaniu z chłodzeniem i przechowywaniem próbek w klasycznej łaźni lodowej. Statyw roboczy IsoRack ma miejsca na 24 mikroprobówki ( 1,5 ml/2,0 ml ). Statywy mogą być układane piętrowo, można je również sterylizować w 121 °C, a także wirować w rotorze do płytek MTP. Zestawy startowe IsoTherm-System składają się z: IsoRack (statywu roboczego), IsoSafe (pudełka z izolacją), dwóch IsoPacks (wkładów chłodzących): niebieskiego i białego. |  | Op (1 szt) | 1
3 | Butla z HDPE bez otworu na kran, nakrętką i drucianym uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Pojemność 10 l. Posiada podziałkę. |  | 1 szt | 2
RAZEM:

## pakiet7
| Pakiet 7 Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Producent nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pipetor MilliSentials do pipetowania, łączący w jednym urządzeniu funkcję automatycznego rozdzielania porcji z podstawowymi funkcjami standardowego kontrolera pipet. Funkcja rozdziału porcji umożliwia użytkownikom ustawienie objętości porcji w zakresie 0,5-5,0 ml i automatyczne ich dozowanie za naciśnięcie jednego przycisku. Urządzenie jest także wyposażone w czułe na dotyk przyciski pobierania i dozowania umożliwiające realizację standardowych funkcji pipetora i jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi markami pipet serologicznych o objętościach od 1 do 100 ml. |  | szt. | 1