**Wykaz urządzeń objętych stałą obsługą serwisową.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja i typ urządzenia** | **Ilość** |
| 1 | **REKTORAT, ul. Banacha 11**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 3 szt. |
| 2 | **BIBLIOTEKA GŁÓWNA**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 6 szt. |
| 3 | **DS. SPARTAKUS**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW  Klimatyzator typu Split podstropowy ~10kW | 6 szt.  1 szt. |
| 4 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-1**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW  Klimatyzator typu Split ścienny ~5kW  Klimatyzator typu Split podstropowy ~10kW | 2 szt.  2 szt.  2 szt. |
| 5 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-2**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW  Klimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~10kW  Klimatyzator typu Multisplit ścienny ~10kW | 4 szt.  2 szt.  1 komp. |
| 6 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-3**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW  Klimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~5kW | 1 szt.  1 szt. |
| 7 | **ŁĄCZNIK P-2,P-3**  Klimatyzator typu Split ścienny ~5kW  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 3 szt.  1 szt. |
| 8 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-4**  Klimatyzator typu Split ścienny ~5kW  Klimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~8kW  Klimatyzator typu Multisplit ścienny ~8kW  System VRF Fujitsu:  - agregat skraplający AO90TPCMF~30kW  - jednostka wewnętrzna podstropowa  - jednostka wewnętrzna wstropowa (kaseta)  - jednostka wewnętrzna kanałowa  Agregat wody lodowej Thermocold ~235kW  Skraplacz (oddzielny) XChance | 6 szt.  1 szt.  6 komp.  6 szt.  8 szt.  11 szt.  8 szt.  1 szt.  1 szt. |
| 9 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-5**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW  Agregat wody lodowej Clivent ~210kW  Klimakonwektor kanałowy i kasetonowy Clivent | 1 szt.  1 szt.  48 szt. |
| 10 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-6**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 2 szt. |
| 11 | **HALA WIELOFUNKCYJNA**  Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW  Klimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~5kW  Skraplacz centrali wentylacyjnej ~30kW | 20 szt.  5 szt.  1 szt. |
| 12 | **KRYTA PŁYWALNIA**  Klimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~6kW | 2 szt. |