| Załącznik nr 3 do SWZ PAKIET 2 Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Kompaktowy mikroskop odwrócony do obserwacji hodowli komórkowych | TAK |  |  |
|  | Obserwacja hodowli komórkowych w kontrolowanym środowisku (inkubator CO2) Temperatura robocza w zakresie minimum 10-40oC Wilgotność robocza minimum do 95% Atmosfera CO2 do 20% obj. | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Obserwacja w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obserwacja hodowli komórkowych w: Butelkach hodowlanych Szalkach hodowlanych Wielodołkowych płytkach hodowlanych Naczyniach szklanych | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Praca w trybie ciągłym | TAK |  |  |
|  | Możliwośc rejestracji obrazów w odstępach czasowych (zagres wyboru nie gorsz niż 5 min – 12 h) | TAK |  |  |
|  | Funkcja zdalnej kontroli | TAK |  |  |
|  | Techniki obserwacji: Jasne pole (BF) z cyfrowym kontrastem fazowym | TAK |  |  |
|  | Obiektyw z 10-krotnym stałym powiększeniem | TAK |  |  |
|  | Źrodło światła: LED (550 nm) | TAK |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: Matryca CMOS Rozdzielczość 5 Mpikseli Pole widzenia 1,84 x 1,84 mm Rozmiar obrazu: 960 x 960 pikseli Redukcja szumów Zoom cyfrowy 20-krotny Formaty obrazu: JPG, XLSX, MP4 | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kubatura: Waga urządzenia nie większa niż 0,5 kg Wymiary urządzenia nie większe niż: 90 x 140 x 100 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczno-sterujące: Bezterminowa licencja Przechowywanie i analiza danych w chmurze Analiza konfluencji hodowli komórkowej Zapis i archiwizacja zdjęć mikroskopowych Wykonywanie pomiarów , analizy obrazów Nielimitowany czas przechowywania danych Powiadomienia dotyczące podziału komórkowego Powiadomienia dotyczące zmiany temperatury hodowli Generowanie krzywych wzrostu | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych na dysku w przypadku utraty połączenia sieciowego | TAK/NIE |  | TAK - 10pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zasilacz: AC 230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ………………. |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |