Załącznik nr 2b do SWZ

Warunki i wymagania dotyczące oferentów

Zadanie 1: podłoża na płytkach
Warunki konieczne:
- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta;
- w ofercie należy podać nr katalogowe
- płytki muszą być wyraźnie opisane
- dla podłoży chromogennych należy dołączyć barwną ulotkę/zdjęcie z opisem umożliwiające właściwą    interpretacją wyhodowanych mikrorganizmów
- podłoże chromogenne dla enterokoków opornych na wankomycynę musi umożliwiać, bezpośredni   posiew z próbki kału lub wymazu oraz różnicować izolaty w maksymalnym czasie inkubacji 48h
- podłoże chromogenne dla MRSA – maksymalny czas inkubacji 48h, posiew bezpośrednio z pobranej   próbki
- podłoże chromogenne dla S.agalactiae: maksymalny czas inkubacji 48h, a inkubacja płytek w   atmosferze tlenowej lub 5% CO2
- podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności na karbapenemy u Enterobacteriaceae   musi być zgodne z wymogami EUCAST, zapewniać wiarygodny wychwyt szczepów karbapenemazo-  dodatnich  łacznie z karbapenemazą NDM1 w rodz.Enterobacteriaceae; musi umożliwiać posiew  bezpośredni   próbki od pacjenta; maksymalny czas inkubacji 24h w temperaturze 37ºC +/- 2ºC w  warunkach   tlenowych; termin ważności minimum 4 tygodnie
- podłoże dla beztlenowych bakterii Gram dodatnich i ujemnych musi zapewniać wzrost m/i z rodzaju:  Bacteroides, Porphyromonas łącznie z P.gingivalis, Fusobacterium, Mobilluncus, Veillonella,
 Clostridium,    Actinomyces, Bifidobacterium, Propionibacterium
- terminy ważności podłoży dla bezwzględnie beztlenowych bakterii minimum 6 tygodnie od daty realizacji   zamówienia
- terminy ważności podłoży chromogennych minimum 6 tygodni od daty realizacji zamówienia
- podłoża pozostałe minimum 4 tygodnie od daty realizacji zamówienia
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne
- świadectwo wiarygodności dystrybutora /wpis w KRS/
- dystrybutor zapewni transport w warunkach i temperaturze nie powodującej rozkład substancji
  czynnej oraz rozjałowienie i zniszczenie zamawianego asortymentu
- w przypadku dostaw o krótszym terminie ważności, podłoży uszkodzonych lub niezgodnych
  z zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
Uwaga:
1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone
Wymagania dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach
  internetowych, należy podać adres/
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb
Zadanie 2: akcesoria do lekowrażliwości i kontlontroli lekowrażliwości
Ogólne warunki konieczne:
- aktualne certyfikaty: ISO i ISO na wyroby medyczne
- jakość oferowanych produktów w zadaniu zgodna z normami EUCAST
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- świadectwo wiarygodności dystrybutora produktu /wpis do KRS/
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach
  internetowych, należy podać adres/
- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta
Wymagania konieczne dla szczepów wzorcowych:
- termin ważności szczepów wzorcowych: minimum 1 rok
- dla szczepów wzorcowych dopuszczalny maksymalnie 4 pasaż hodowli wzorcowej
- wszystkie szczepy wzorcowe pochodzą z certyfikowanych kolekcji ATCC,NCTC
wszystkie szczepy pochodzą od jednego oferenta

Wymagania konieczne dla oznaczania lekowrażliwości wartością MIC:
- jakość oferowanego zestawu do oznaczeń MIC zgodna z wytycznymi EUCAST
- termin ważności bulionu i panelu z kolistyną minimum 0,5 roku
- instrukcja wykonania w języku polskim
- karta charakterystyki substancji niebezpiecznej/nych

 Wymagania konieczne dla testów wykrywających karbapenemazy:
- termin ważności minimu pół roku
- instrukcja wykonania oznaczeń w języku polskim
- czułość i specyficzność testów w zakresie 95 – 100%

Wymagania dotyczące jałowej: soli fizjologicznej i wody destylowanej:
- termin przydatności do użycia minimum 8 miesięcy
Inne wymogi:
- aktualne certyfikaty jakości ISO i ISO na wyroby medyczne
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- dystrybutor zapewni transport w warunkach niepowodujących rozkład substancji czynnej

Uwaga:
1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymagania dotyczące sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia
- dołączenie certyfikatu jakości lub adresu internetowego
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
- dystrybutor musi zapewnić transport w warunkach nie powodujących rozkładu substancji czynnej
  oraz w warunkach nie powodujących zniszczenia zamawianych produktów
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 3: szybkie testy do identyfikacji bakterii
Warunki konieczne:
- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- zestawy do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych innych niż rodzina Enterobacterales muszą   identyfikować m/i rodzaje: Aeromonas, Alcaligenes, Pseudomonas, Ochrobactrum, Comomonas,   Myroides, Shpingomonas, Chryseobacterium, Burkholderia oraz również Acinetobacter i   Stenotrophomonas
- termin ważności szybkich testów lateksowych: minimum 6 miesięcy
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne
- świadectwo wiarygodności dystrybutora
- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących zniszczenie oraz uszkodzenie      asortymentu zadania
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim
- instrukcje wykonania testów w j.polskim,
- w przypadku dostawy o krótszych terminach ważności, opakowań uszkodzonych lub niezgodnych
  z zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
Uwaga:
1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone
Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach
  internetowych, należy podać adres/
- terminowe dostawy : do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
 - możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadania 4: krążki diagnostyczne
Warunki ogólne:
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą, świadectwo   dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM;   certyfikat jakości ISO, ISO na wyroby medyczne, zgodność z dyrektywą CE/
- termin ważności minimum 0,5 roku od daty realizacji zamówienia
- ulotka informacyjno - metodyczna w języku polskim
- dokumenty świadczące o wiarygodności dystrybutora /wpis w KRS/
- dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach
  internetowych, należy podać adres/
- wszystkie składowe w obrębie poszczególnych zadań pochodzą od jednego dystrybutora
Uwaga:
1. oferta nie spełniająca w/w wymogów na dzień otwarcia ofert, będzie odrzucona
Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualny

Zadanie 5: diagnostyka kiły
Wymagania dotyczące testów:
- test TPHA: termin ważności minimum 10 miesięcy od daty realizacji zamówienia, czułość diagnostyczna minimum 99%, swoistość diagnostyczna 100%, test umożliwia wykonanie badania jakościowego i ilościowego
- test RPR Carbon: termin ważności minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia, czułość i swoistość diagnostyczna na poziomie 100%
- dla testu immunochromatograficznego wymagana czułość i swoistość na poziomie 99%, termin ważności minimum 0,5 roku od daty realizacji zamówienia
Warunki ogólne:
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą, świadectwo dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM; certyfikat jakości ISO, ISO na wyroby medyczne, zgodność z dyrektywą CE/
- ulotka informacyjno - metodyczna w języku polskim
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach
  internetowych, należy podać adres/
- dokumenty świadczące o wiarygodności dystrybutora /wpis w KRS/
- dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim
wszystkie składowe zadania pochodzą od jednego dystrybutora
Uwaga:
1. oferta nie spełniająca w/w wymogów na dzień otwarcia ofert, będzie odrzucona
Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 6: odczynniki stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej
Warunki ogólne:
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą; certyfikat    jakości ISO, zgodność z dyrektywą CE, inne/
- terminy ważności minimum 8 miesięcy od daty realizacji zamówienia
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- ulotka informacyjno - metodyczna w języku polskim
- dokumenty świadczące o wiarygodności dystrybutora /wpis w KRS/
- dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim
- wszystkie składowe zadania pochodzą od jednego dystrybutora
Uwaga:
1. oferta nie spełniająca w/w wymogów na dzień otwarcia ofert, będzie odrzucona
Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 7: zestaw do barwienia metodą Grama
Warunki ogólne:
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą, świadectwo   dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM; certyfikat jakości ISO, ISO na wyroby medyczne, zgodność z dyrektywą CE/
- termin ważności minimum 0,5 roku od daty realizacji zamówienia
- ulotka informacyjno - metodyczna w języku polskim
- dokumenty świadczące o wiarygodności dystrybutora /wpis w KRS/
- dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach
  internetowych, należy podać adres/
- wszystkie składowe w obrębie poszczególnych zadań pochodzą od jednego dystrybutora
Uwaga:
1. oferta nie spełniająca w/w wymogów na dzień otwarcia ofert, będzie odrzucona
Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 8: kasetkowe testy immunochromatograficzne i immunoenzymatyczne

 1. Testy kasetkowe immunochromatograficzne
Warunki konieczne.
- wszystkie testy są testami kasetkowymi.
- Rota/Adeno-wirusy:
  1. czułość minimum 98%, swoistość minimum 99%
  2. możliwość przechowania kału w temp. + 4ºC do 48 h, do chwili wykonania badania
  3. oznaczenie na jednej płytce
- Norowirusy:
   1. czułość i swoistość minimum 99%
   2. możliwość przechowania kału w temp. + 4ºC do 48 h, do chwili wykonania badania
   3. możliwość oznaczenia genomu: I,II na jednej płytce
- Campylobacter: czułość minimum 99%, swoistość minimum 98%
- Helicobacter pyroli: czułość i swoistość minimum 99%
- test na grypę: czułość minimum dla szczepów wirusa: A - 84,4%, B – 84,4; swoistość minimum:   szczep:   A - 94,7%,   B – 95,5%
- RSV: czułość minimum 86%, swoistość minimum 94%
- Chlamydia trachomatis: czułość i specyficzność w odniesieniu do próbek od kobiet: czułość minimum    88,5%, specyficzność minimum 93,7%
- Neisseria gonorrhoeae czułość minimum 92,7%, specyficzność minimum 96,7%
- Trichomonas vaginalis: czułość minimum 91%, specyficzność minimum 97% w porównaniu
  do tradycyjnych metod mikrobiologicznych
- Streptococcus pyogenes: czułość i swoistość minimum 97%
- Streptococcus agalactiae: czułość i swoistość: 97%
- Legionella pneumophila: czułość i swoistość minimum 99%
- Streptococcus pneumoniae:czułość i swoistość minimum 99%
- test antygenowy dla COVID: zestaw zawiera wszystkie składowe do wykonania oznaczenia łącznie z wymazówka do pobrania materiału
- test antygenowy dla COVID: czułość min. 92%, swoistość: min. 99%
- test ciążowy: czułość 10mlU/ml
- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta
- termin ważności: minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne
- świadectwo wiarygodności dystrybutora (nr KRS, NIP)
- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących rozkładu substancji    czynnych
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim
- instrukcje wykonania testów w j.polskim
- w przypadku dostawy o krótszych terminach ważności, opakowań uszkodzonych lub    niezgodnych z   zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego

Uwaga:
1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na   stronach   internetowych, należy podać adres/
 - możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb
2. Testy kasetkowe immunoenzymatyczne
Warunki konieczne:
- test jednostudzienkowy do równoczesnego oznaczania antygenu: dehydrogenazy    glutaminowej i toksyny A i B w próbce kału
- czułość testu nie mniejsza niż dla: antygenu 0,8 ng/ml; toksyny A 0,7 ng/ml;
                                                              toksyny B 0,2 ng/ml
- termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne
- świadectwo wiarygodności dystrybutora (nr KRS, NIP)
- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących rozkładu substancji    czynnych
- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim
- instrukcje wykonania testów w j.polskim
- w przypadku dostawy o krótszych terminach ważności, opakowań uszkodzonych lub    niezgodnych z zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony    reklamującego

Uwaga:
1. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na   stronach internetowych, należy podać adres/
 - możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadania nr 9: sprzęt jednorazowy i inny
Wymagania konieczne:
- dla produktów określonych jako sterylne wymagana jest sterylizacja radiacyjna
- wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy
- dokumenty świadczące o jakości wyrobu
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- szczelność opakowań dla artykułów sterylnych
- wyraźna informacja o dacie ważności produktu przy artykułach sterylnych
- terminy ważności artykułów sterylnych minimum 1,5 roku od daty dostawy
- odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego

Wymagania ogólne dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: maksymalnie do 10 dni bieżących od daty otrzymania zamówienia
- oferent określa warunki dotyczące kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostawy
- przy określaniu cen oferent uwzględnia wszystkie jej składowe /m/i podatek VAT, opłaty celne, opłaty inne/
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

opracował: Katarzyna Sztych