PAKIET NUMER 2 Załącznik nr 1

1. OKULARY OCHRONNE DO LASERA NISKOENERGETYCZNEGO

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Okulary ochronne do lasera 1 szt.	-	-
	Długość fali 630 – 980 nm

2. DRABINKI DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Drabinka gimnastyczna przyścienna- szt.1	-	-
1	Wymiary: wysokość 250cm.	Tak
2	Szerokość 180cm.	Tak
3	Zestaw montażowy	Tak

3. LUSTRO KOREKCYJNE TRZYCZĘŚCIOWE

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Lustro korekcyjne trzyczęściowe – szt.1	-	-
	Lustro korekcyjne trzyczęściowe	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2.	Lustro korekcyjne składające się z trzech części. / Część środkowa posiada siatkę o wymiarze oczka 10 x 10cm. Skrzydła boczne są uchylne.	Tak
3.	Rama lustra wykonana jest z kształtowników stalowych zapewniających wysoką stabilność konstrukcji. Rama lakierowana jest proszkowo na kolor biały.	Tak
4.	Lustro wyposażone jest w kółka z hamulcem co pozwala na łatwe przemieszczanie konstrukcji.	Tak
5.	Wymiary lustra: / część środkowa 70 x 160 cm (szer. x wys.) / skrzydło 29 x 160 cm (szer. x wys.)	Tak

4. OSPRZĘT DO UGULA

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	UGUL zestaw – kpl. 1	-	-
1	UGUL zestaw	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Krata( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x200cm (+/- 5%)	Tak
3	Waga 114 kg (+/- 5%)	Tak
4	Zestaw osprzętu do Ugula:	Tak
	Linka długość 1600 mm (+/- 5%) - 14 / Linka długość 960 mm (+/- 5%) - 6 / Linka długość 2450 mm (+/-5%) - 1 / Linka długość 5720 mm (+/- 5%) - 1 / Linka długość 3750 mm (+/- 5%) - 3 / Linka długość 5000 mm (+/- 5%) - 1 / Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 mm (+/- 5%) - 6 / Podwieszka ud i ramion - 145x540 mm (+/- 5%) - 6 / Podwieszka pod miednicę 230x750 mm (+/- 5%) - 2 / Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 mm (+/-5%) - 1 / Podwieszka pod głowę 150x530 mm (+/-5%) - 1 / Podwieszka stóp 75x610 mm (+/- 5%) - 4 / Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 mm (+/-5%) - 4 / Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 mm (+/- 5%) - 1 / Kamaszek - 1 / Pas do stablizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448 mm (+/- 5%), 3 paski 40x1130 (+/- 5%) - 1 / Pas do stablizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - 1 / Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - 2 / Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365 - 2 / Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - 1 / Petla Glissona z orczykiem - 1 / Ciężarek miękki 0,5 kg (+/- 5%) - 2 / Ciężarek miękki 1,0 kg (+/- 5%) - 2 / Ciężarek miękki 1,5 kg (+/- 5%) - 2 / Ciężarek miękki 2,0 kg (+/- 5%) - 2 / Ciężarek miękki 2,5 kg (+/- 5%) - 2 / Ciężarek miękki 3,0 kg(+/- 5%) - 1 / Ciężarek miękki 4,0 kg (+/- 5%) - 1 / Esik - 60

5. GONIOMETR

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Goniometr metalowych– szt.. 1	-	-
1.	Długość 14 cali	Tak
2.	Możliwość pomiaru kątowego 360 stopni	Tak

6. MATERACE REHABILITACYJNE

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Materac rehabilitacyjny – 4 szt.	-	-
	Materac rehabilitacyjny	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
	pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia	Tak
	materac posiada wzmocnione naroża	Tak
	wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda wtórnie spieniana o gęstości od R-70kg/m3 do R-90kg/m3	Tak
	pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny	Tak
	Rozmiar: 195x80x5cm	Tak

7. PODUSZKA DO ĆWICZEŃ SENSORYCZNYCH

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Poduszka do ćwiczeń / sensomotorycznych z wypustkami – 2 szt.	-	-
1	Poduszka do ćwiczeń / sensomotorycznych z wypustkami	Tak
2	Rozmiar 33 cm	Tak
3	ergonomiczna i perfekcyjnie dobrana forma	Tak
4	Antypoślizgowa struktura powierzchni	Tak

8. TAŚMY REHABILITACYJNE

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Taśma do ćwiczeń – 4 szt.	-	-
1	Materiał: guma	Tak
2	Kolor/opór: czarny/specjalnie mocny	Tak
3	Długość: 2,5m	Tak

9.PIŁKI SENSORYCZNE Z KOLCAMI 28 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłka sensoryczna z kolcami R=14 cm – 2 szt.	-	-
1	Piłka sensoryczna z kolcami R=14 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 28 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak

10. PIŁKI SENSORYCZNE Z KOLCAMI 23 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłka sensoryczna z kolcami R=12,5 cm – 1 szt.	-	-
1	Piłka sensoryczna z kolcami R=12,5 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 23 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak

11.PIŁKI GIMNASTYCZNE 45 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłki do ćwiczeń 45cm – 2 szt.	-	-
1	Piłki do ćwiczeń R=22,5 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 45 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak
4	Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS	Tak

12. PIŁKI8 GIMNASTYCZNE 55 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłki do ćwiczeń 55 cm – 2 szt.	-	-
1	Piłki do ćwiczeń R=27,5 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 55 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak
4	Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS	Tak

13. PIŁKI GIMNASTYCZNE 65 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłki do ćwiczeń 65 cm – 2 szt.	-	-
1	Piłki do ćwiczeń R=32,5 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 65 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak
4	Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS	Tak

14. PIŁKI GIMNASTYCZNE 75 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłki do ćwiczeń 75 cm – 2 szt.	-	-
1	Piłki do ćwiczeń R=37,5 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 75 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak
4	Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS	Tak

15. PIŁKI GIMNASTYCZNE 85 CM.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Piłki do ćwiczeń 85 cm – 2 szt.	-	-
1	Piłki do ćwiczeń R=42,5 cm	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Średnica: 85 cm	Tak
3	Wyrób medyczny klasy I	Tak
4	Powierzchnia chropowata, antypoślizgowa + system ABS	Tak

16. KULE ŁOKCIOWE

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Kula łokciowa - 8 szt.	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
1	Aluminiowa z regulowaną wysokością	Tak
2	Max. obciążenie: 130 kg	Tak
3	Regulacja skokowa co 2.5 cm	Tak
4	Zakres regulacji: 76 – 96 cm	Tak

17. BALKONIK WYSOKI

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Podpórka ułatwiająca chodzenie – 3 szt.	-	-
1	Podpórka ułatwiająca chodzenie Ambona	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
2	stalowa rama	Tak
3	miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości	Tak
4	płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość	Tak
5	kółka tylne z hamulcem	Tak
6	opony gumowe 3’’	Tak
7	Dane techniczne: Szerokość: 64 cm Wysokość: 109- 152 cm Maksymalne obciążenie 120 kg	Tak

18. WÓZEK INWALIDZKI RĘCZNY

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Wózek inwalidzki ręczny - 3 szt.	-	-
1	Wózek stalowy o wzmocnionej konstrukcji (podwójny krzyżak)	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
2	Dopuszczalne obciążenie 110 kg	Tak
3	Koła pneumatyczne	Tak
4	Demontowane podnóżki	Tak
5	Odchylane boczki	Tak
6	Koła pompowane	Tak
7	Szerokość wewnętrzna siedziska od 39-50 cm	Tak, podać

19. KRZESŁO OBROTOWE

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Krzesło - 5 szt.	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
1	Krzesło z regulacją wysokości	Tak
2	Krzesło z oparciem	Tak
3	Maksymalne obciążenie 150 kg	Tak
4	Materiał siedziska i oparcia nadający się do dezynfekcji	Tak

20. FOTEL OBROTOWY

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Fotel obrotowy - 4 szt.	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
1	Fotel z regulacją wysokości	Tak
2	Fotel z oparciem	Tak
3	Maksymalne obciążenie 150 kg	Tak
4	Materiał siedziska i oparcia nadający się do dezynfekcji	Tak