Słupsk, dnia 08.11.2024 r.

Zamawiający:

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,** 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,

który działa w imieniu i na rzecz **Miasta Słupsk,** Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Adres strony internetowej Zamawiającego: [https://www.zimslupsk.pl](https://www.zimslupsk.pl/)

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>

Numer telefonu: +48 59 841 00 91, e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

**ZP.261.27.33.2024.ZP4**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (6)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”) na wykonanie robót budowlanych pn.** „Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia”. Numer referencyjny postępowania ZP.261.27.2024.ZP4.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp zawiadamia, że wniesiono wniosek dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosku wraz odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

**Pytanie nr 1:**
Proszę o udostępnienie poprawionego przedmiaru "zagospodarowanie br. budowlana" z zastosowanym współczynnikiem zwiększającym odległość wywozu gruntu z wykonanego korytowania (poz. nr 4, 17, 31, 41, 54) lub określenie odległości wywozu z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawców do zmiany w przedmiarach. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 15 z dn. 30.10.2024r. poinformował że w przedmiarach w formacie ath zastosowano współczynniki zwiększające odległość wywozu gruntu.

Niestety w udostępnionych do postępowania przedmiarach, we wskazanych wyżej pozycjach te

współczynniki nie występują.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że we wskazanych pozycjach w udostępnionym przedmiarze ath, zastosowano współczynniki norm dla sprzętu równe 14. Widoczne są one w rozwinięciu pozycji kosztorysu szczegółowego.

Powyższe wyjaśnienie treści SWZ stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

Pozostałe zapisy treści SWZ nie są zmienione.

**Zatwierdził:**

**Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku**

**mgr Tomasz Orłowski**

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>
2. ZIM w Słupsku aa