## Zał. 1 A
| Formularz ofertowy :Dostawa armatury sanitarnej - łaczniki,zawory do wody pitnej w 2018/2019 r. |  |  | Zał.nr 1A
Ciśnienie robocz 10 bar.
PN-EN ISO 2100-3:2008
LP. | ASORTYMENT / ŚREDNICA | Ilość | Cena jednostkowa w zł. netto | Wartość w zł. netto
1 | Kolano oc.fi 15 | 50
2 | Kolano oc. fi 15 n/w | 50
3 | Kolano oc.fi 20 | 100
4 | Kolano oc.fi 25 | 100
5 | Kolano oc.fi 32 | 100
6 | Kolano oc.fi 40 | 30
7 | Kolano oc.fi 50 | 50
8 | Kolano oc.fi 80 | 10
9 | Mufka oc.fi 15 | 50
10 | Mufka oc.fi 20 | 100
11 | Mufka oc.fi 25 | 200
12 | Mufka oc.fi 32 | 100
13 | Mufka oc.fi 40 | 50
14 | Mufka oc.fi 50 | 50
15 | Mufka oc.fi 65 | 20
16 | Mufka oc.fi 80 | 10
17 | Nypel podwójny oc. fi 15 | 80
18 | Nypel podwójny oc, fi 20 | 100
19 | Nypel podwójny oc. fi 25 | 120
20 | Nypel podwójny oc. fi 32 | 120
21 | Nypel podwójny oc. fi.40 | 50
22 | Nypel podwójny oc. fi 50 | 50
23 | Nypel podwójny oc. fi 65 | 10
24 | Nypel podwójny oc. Di 80 | 10
25 | Redukcja oc.fi 20x15 | 50
26 | Redukcja oc.fi 25x15 | 50
27 | Redukcja oc.fi 25x20 | 150
28 | Redukcja oc.fi 32x20 | 200
29 | Redukcja oc.fi 32x25 | 150
30 | Redukcja oc.fi 40x15 | 30
31 | Redukcja oc.fi 40x32 | 60
32 | Redukcja oc.fi 50x25 | 50
33 | Redukcja oc.fi 65x50 | 20
34 | Redukcja oc.fi 40x20 | 20
35 | Redukcja oc.fi 50x40 | 60
36 | Redukcja oc.fi 80x50 | 10
37 | Redukcja oc.fi 50x32 | 120
38 | Redukcja oc.fi 65x25 | 50
39 | Redukcja oc.fi 65x32 | 50
40 | Redukcja oc.fi.65x40 | 50
41 | Redukcja oc.fi 80x65 | 20
42 | Trójnik oc.fi 15 | 15
43 | Trójnik oc.fi 20 | 15
44 | Trójnik oc.fi 25 | 15
45 | Trójnik oc.fi 32 | 15
46 | Trójnik oc.fi 40 | 10
47 | Trójnik oc.fi 50 | 10
48 | Trójnik oc. fi 65 | 10
49 | Trójnik oc. fi 80 | 10
50 | Zawór kulowy do wody z.fi 15 | 60
51 | Zawór kulowy do wody z.fi 20 | 120
52 | Zawór kulowy do wody z.fi 32 | 130
53 | Zawór kulowy do wody z.fi 40 | 60
54 | Zawór kulowy do wody z.fi 25 | 150
55 | Zawór kulowy do wody z.fi 80 | 20
56 | Zawór kulowy do wody z.fi 65 | 10
57 | Zawór kulowy do wody.z.fi 50 | 70
58 | Zawór przel. oc.do wody z.fi15 | 40
59 | Zawór przel. oc.do wody z.fi 20 | 40
60 | Zawór przel. oc.do wody z.fi 25 | 40
61 | Zawór przel. oc.do wody z.fi 32 | 40
62 | Zawór przel. oc.do wody z.fi 40 | 20
63 | Zawór przel. oc.do wody z.fi 80 | 5
64 | Zawór przel. oc.do wody z. fi 50 | 5
65 | Zawór przel. oc. do wody z.fi 65. | 5
66 | Głowica do zaworu przel. oc. jw. fi 20 | 70
67 | Głowica do zaworu przel. oc.j w. fi 25 | 50
68 | Głowica do zaworu przel. oc. jw. fi 32 | 50
69 | Korek stal. oc. do wody fi 15 | 40
70 | Korek stal. oc. do wody fi.20 | 50
71 | Korek stal. oc. do wody fi 25 | 60
72 | Korek stal.oc. do wody fi 32 | 30
73 | Korek stal.oc. do wody fi 40 | 30
74 | Korek stal. oc. do wody fi 50 | 20
75 | Przedłużka stal. oc. fi 20 | 20
76 | Przedłużka stal. oc. fi 25 | 20
77 | Przedłużka stal. oc. fi 32 | 20
78 | Przedłużka stal.oc.fi 40 | 20
79 | Konopie lniane czesane w kg. | 70
80 | Zawór antyskażeniowy zwrotny do wody fi 20 | 60
81 | Zawór antyskażeniowy zwrotny do wody fi 25 | 40
82 | Zawór antyskażeniowy zwrotny do wody fi 32 | 6
83 | Zawór antyskażeniowy zwrotny do wody fi 40 | 6
84 | Zawór antyskażeniowy zwrotny do wody fi 50 | 10
85 | Filtr przedwodomierzowy skośny fi 20 | 50
86 | Filtr przedwodomierzowy skośny fi 25 | 50
87 | Filtr przedwodomierzowy skośny fi 32 | 50
88 | Filtr przedwodomierzowy skośny fi 40 | 50
89 | RAZEM
| …………….dnia……………… | Pieczęć i podpis Wykonawcy…………………………

## Zał.1B
| Formularz ofertowy : Dostawa armatury sanitarnej - śrubunki,łaczniki do wodomierzy w 2018/2019 r. |  |  | Zał.nr 1B
Ciśnienie robocz 10 bar.
PN-EN ISO 2100-3:2008
Do wody pitnej
LP. | ASORTYMENT ŚREDNICA | Ilość | Cena jednostkowa w zł. netto | Wartość w zł. netto
1. | Śrubunek do wodomierzy DN 15 mosiężny kuty | 300 kpl.
2. | Śrubunek do wodomierzy DN 20 mosięzny kuty | 500 kpl.
3. | Śrubunek do wodomierzy DN 25 mosięzny kuty | 200 kpl.
4. | Śrubunek do wodomierzy DN 32 mosięzny kuty | 100 kpl.
5. | Śrubunek do wodomierzy DN 40 mosięzny kuty | 100 kpl.
6. | Przedłużnik mosiężny L-60/20 | 100 kpl.
7. | Przedłużnik mosiężny L-60/25 | 50 kpl.
8. | Śrubunek teleskopowy mosiężny kuty do wodomierzy DN 15 | 200 kpl.
9. | Śrubunek teleskopowy mosiężny kuty do wodomierzy DN 20 | 300 kpl.
10. | Srubunek teleskopowy mosiężny kuty do wodomierzy DN 25 | 200 kpl.
11. | Śrubunek teleskopowy mosiężny kuty do wodomierzy DN 32 | 200 kpl.
12. | Śrubynek mosiężny teleskopowy kuty do wodomierzy DN 40 | 200 kpl.
13. | Złączka do wodomierza teleskopowa mosiężna 1x3/4" | 100 kpl.
14. | Złączka do wodomierza teleskopowa mosiężna 1x1" | 100 kpl.
15. | Złączka do wodomierza teleskopowa mosiężna 3/4x1/1/4" | 100 kpl.
16. | Redukcja mosiężna do wodomierzy 1" x 3/4 " L- 20 | 600 szt.
17 | Redukcja mosiężna do wodomierzy 1 1/4" x 1" L- 25 | 200 szt.
18 | Redukcja mosiężna ½" x 3/8" L- 17 | 50 szt.
19 | Redukcja mosiężna ¼" x ½" L - 17 | 50 szt.
16. | RAZEM |  |  | 0
| …………….dnia……………… | Pieczęć i podpis Wykonawcy………………………………….

## Zał.1 C
| Formularz ofertowy : Dostawa armatury sanitarnej - złączki Gebo w 2018/2019 r. |  |  | Zał.nr 1C
Ciśnienie robocz 10 bar.
PN-EN ISO 2100-3:2008
Do wody pitnej
LP. | ASORTYMENT ŚREDNICA | Ilość | Cena jednostkowa w zł. netto | Wartość w zł. netto
1. | Złączka Gebo dn 15 g/w | 30
2. | Złączka Gebo dn 15 g/z | 30
3. | Złaczka Gebo dn 20 g/w | 30
4. | Złączka Gebo dn 20 g/z | 30
5. | Złaczka Gebo dn 25 gw | 50
6. | Złączka Gebo dn 25 g/z | 50
7. | Złączka Gebo dn 32 g/w | 40
8. | Złączka Gebo dn 32 g/z | 40
9. | Złączka Gebo dn 40 g/w | 20
10. | Złączka Gebo dn 40 g/z | 20
11. | Złączka Gebo dn 50 g/w | 20
12. | Złączka Gebo dn 50 g/z | 20
13 | RAZEM
Pieczęć i podpis Wykonawcy……………………………………..
………………….dnia…………………..