## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
8/24/ZP/PN
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neonatologicznego i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neonatologicznego
PAKIET nr 1 | [7 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Spike otwarty ze złączem luer-lock o długości min.5,5,cm do systemów dializacyjnych , sterylny | szt. | 2000
Razem
PAKIET nr 2 |  |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy 60 % |  |  |  |  | comepa, T.ELE.JHW023.001
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Czujnik przepływu tlenu Oxygen Sensor do respiratora Galileo kompatybilny z urządzeniem. | szt. | 2
2 | Czujnik przepływu tlenu z drenami do repiratora Galileo , kompatybilny z urządzeniem. | szt. | 20
Razem
PAKIET nr 3 |  |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy 70 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw do cewnikowania tętnicy techniką Seldingera w skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy z powłoka hydrofilną ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, 1 prowadnik z końcówkami prostymi lub w kształcie “J”(z prostownikiem) ze znacznikiem głębokości wprowadzenia o długości od 35cm -60 cm w zależności od rozmiaru , 1 igła punkcyjna z końcówką naciętą w kształcie “V” wskazująca położenie ścięcia igły ku górze. Rozmiar 18G/8,cm, 12cm,16cm, 23 cm 20G/ 8cm, 12cm, 15cm, 22ga/ 8cm, 12 cm | zestaw | 40
2 | Zestawy do kaniulacji tętnicy promieniowej techniką seldingera w skład zestawu wchodzi :cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilna 20 Ga/5 cm lub 22Ga/5 cm , igła ścięta w kształcie V z kolorowymi końcówkami w celu identyfikacji rozmiaru , prowadnik prosty 0,021”-35 cm | zestaw | 50
Razem
PAKIET nr 4 | [5 empty] | Gwarantowana realizacja umowy - 30 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | CytoSorb 300 Adsorber 300 ml do stosowania u pacjentów z podwyższonym poziomem cytokin, bilirubiny, mioglobiny | szt | 3
2 | CytoSorb Adapter 1 do integracji przed hemofiltrem zwaierający: 1xDIN Lock żeński – czerwony i DIN Lock męski niebieski | szt | 3
3 | CytoSorb zestaw do primingu adapter 1 zawierający: 1 x DIN Lock żeński, niebieski – Luer Lock męski, niebieski; 1 x DIN Lock źeński, czerwony –Luer Lock męski, czerwony; 1 x DIN Lock męski – DIN Lock męski 1 x worek 2 l | szt | 3
4 | Spike adapter | szt | 10
Razem
Pakiet nr 5 | [8 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Przyrząd do przetaczania krwi, stosowany u wcześniaków i noworodków do podawania małej ilości krwi, zawierający filtr, biureta oznakowaną do 100 ml, z podziałką | szt. | 10
Razem
Pakiet nr 6 | [8 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Butelki jednorazowego użytku , sterylna,wykonana z polipropylenu,wyraźna podziałka od 15 ml,co 5 ml o pojemności 80 ml. kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków. Opakowanie foliowe po 24 szt. | szt. | 480
Razem
Pakiet nr 7 | [8 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Elektrody dla wcześniaków jednorazowego użytku, podłoże z pianki, żel stały, hermetycznie pakowane, dobra przyczepność i trwałość mocowania, równocześnie nie podrażniające skóry dziecka, o maksymalnej średnicy do 25 mm (+/- 1 mm), nie wydzielające zapachu, zatrzaskowe do podłączenia na klips. | 1op=50 szt | 500 | 10.29 | 5145 | 8% | 5556.6 | SORIMEX/ EK-S 25 PSG/ Elektroda EKG | Elektrody dla wcześniaków jednorazowego użytku, podłoże z pianki, żel stały, szczelnie pakowane, dobra przyczepność i trwałość mocowania, równocześnie nie podrażniające skóry dziecka, o maksymalnej średnicy do 25 mm (+/- 1 mm), nie wydzielające zapachu, zatrzaskowe do podłączenia na klips. / pytanie nr 3
2 | Elektrody dla wcześniaków jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilne z kardiomonitorem firmy SIMENS, DRAGER, PHILIPS, żel stały, hermetycznie pakowane po 3 sztuki, hypoalergiczne. Maksymalna średnica elektrody 23 mm (+/- 1 mm) nie wydzielające zapachu, włóknina perforowana. | op. | 160 | 8.45 | 1352 | 8% | 1460.16 | SORIMEX / EK-1/23 WpHG/2j-L50 / Elektroda EKG | Elektrody dla wcześniaków jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilne z kardiomonitorem firmy SIMENS, DRAGER, PHILIPS, żel stały, szczelnie pakowane po 3 sztuki, hypoalergiczne. Maksymalna średnica elektrody 23 mm (+/- 1 mm) nie wydzielające zapachu, włóknina perforowana./ pytanie nr 3
| Razem |  |  |  | 6497 |  | 7016.76
Pakiet nr 8 | [8 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 100%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Elektrody kończynowe dla noworodków i wcześniaków, tak zwane "łapki" wykonane z tworzywa sztucznego, elastycznego, podatnego na rozciąganie w komplecie żółte, czerwone, zielone i czarne. | komplet | 1 | 120 | 120 | 8% | 129.6 | SORIMEX/ EKK-2/ Elektroda klamrowa dla dzieci | Elektrody kończynowe dla dzieci, tak zwane "łapki" wykonane z tworzywa sztucznego, elastycznego, podatnego na rozciąganie w komplecie żółte, czerwone, zielone i czarne./ pytanie nr 4
2 | Adapter ( Łącznik) zatrzaskowy umożliwiający przejście z kabla pacjenta EKG wielorazowego użytku na elektrodą jednorazowego użytku dla noworodków celem wykonania EKG. | 1 op=10 szt | 10 | 100 | 1000 | 8% | 1080 | SORIMEX/ Z-H-3/ Adapter EKG typu łącznik zatrzask biały
| Razem |  |  |  | 1120 |  | 1209.6
Pakiet nr 9 | [8 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Słuchawki neonatologiczne wyposażone w głowicę dwustronną o średnicy 28 mm, lejek o średnicy 22mm, dwie pary oliwek i zapasowe membrany. Długość co najmniej 76 cm, z płaskim, ciepłym pierścieniem. | szt. | 10
2 | Obwódka do słuchawek lekarskich neonatologicznych o średnicy 28 mm i 22 mm , kompatybilne ze słuchawkami neonatologicznymi. | szt. | 10
Razem
Pakiet nr 10 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Wielorazowa sonda do pomiaru temperatury na skórze | szt. | 1
2 | Pojedynczy przewód do czujnika temperatury | szt. | 1
3 | Przewód główny EKG noworodkowy 3 odprowadzeniowy o dł. 1,2m kompatybilny z monitorem pacjenta B105 | szt. | 1
4 | Kabel pacjenta Red LNC-04 kompatybilny ze stanowiskiem Panda | szt. | 1
5 | Przewód łączący mankiet neonatologiczny z monitorem pacjenta B105 o dł. 3,6m | szt. | 1
6 | Mankiety z dwoma przewodami, neonatologiczne kompatybilne z przewodem łączącym monitor pacjenta B105 .mankiety o rozmiarach 1 (3-6 cm), rozm 2 (4-8 cm),rozm 3 (6-11cm), rozm 4 (7-13cm), rozm 5 (8-15cm) każdy rozmiar oznaczony innym kolorem, złącze typu Ne | szt. | 10
7 | Zestaw rur pacjenta do resuscytacji typ T- Piece dla noworodków z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo- wydechowych (PEEP) o dł. 1,8 m z maseczką rozm nr 0, nr 1 | szt. | 80
8 | Kabel pacjenta do saturacji w technologii Masimo Set, Masimo LNC-10-GE kompatybilne z monitorem pacjenta 105, dł. 3,5 m. | SZT | 1
Razem
Pakiet nr 11 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru żółtego | szt. | 10
2 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru białego | szt. | 10
3 | Filtr powietrza | szt. | 50
4 | Przelotka NW SE | szt. | 7
5 | Przelotka NE SW | szt. | 7
6 | Przelotka centralna | szt. | 3
7 | Uszczelka kopuły | szt. | 2
8 | Ogrzewany materacyk Soft – bed | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 12 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Pokrowiec jednorazowego użytku do systemu typu gniazdko. Wkładka otwarta typ Nest Pad. | szt. | 150
Razem
Pakiet nr 13 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Filtr powietrza | szt. | 10
2 | Uszczelka szczeliny na układ rur | szt. | 3
3 | Uszczelka portu Iris | szt | 2
4 | Materacyk do inkubatora | szt | 1
5 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru białego | szt | 10
6 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru żółtego | szt | 10
Razem
Pakiet nr 14 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Świetlówki fluorescencyjne do urządzenia Bilibet 18 w / 71 (2 G 11). | szt. | 6
Razem
Pakiet nr 15 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Mikrokuwety firmy Hemocure do oznaczania poziomu cukru u noworodków i wcześniaków. | szt. | 4000
Razem
Pakiet nr 16 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Osłonka na panel lampy do fototerapii OHMEDA wykonana z flizeliny, jednorazowego użytku, o wymiarach 15x35 cm. | szt. | 40
2 | Żarówka do lamy do fototerapii bilibilb, kompatybilna z biliblanket OHMEDA | szt. | 2
Razem
Pakiet nr 17 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Dwukomorowy zawór do drenażu opłucnowego stosowany u wcześniaków i noworodków, wykonany z elastycznego i przeźroczystego poliuretanu z rękawem z naturalnej gumy w kształcie” dzioba kaczki”umożliwiający bezzwrotny zawór i możliwość ssania poprzez ręczne uciskanie przedziału zaznaczonego strzałką ( ssanie ok. 150 mbar), Stosowane również podczas transportu noworodka bez ryzyka dla pacjenta. | szt. | 2
2 | Łącznik służący do podłączenia małych trocarów do zastawek typu Heimich dla noworodków. | szt. | 1
3 | Kompletna tacka do drenażu opłucnowego z Trocarem z drenam przeznaczonym dla noworodków rozm 6F , 8 F dł 8 cm. | szt. | 2
4 | Adapter umożliwiający podłączenie drenu do drenażu opłucnej u noworodków z zamknięciem typu Luer. | szt. | 1
5 | Thoakar do nakłucia opłucnej u noworodków z drenem, pakowany pojedynczo, o rozmiarach 8F długości 8 cm. | szt. | 2
Razem
Pakiet nr 18 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Folia do do urządzenia Bilibed przezroczysta,rozm. S, zaopatrzona w rzepy boki folii ścięte i zaokrąglone celem umieszczenia jej w stelażu. | szt. | 3
2 | Kombinezon do urządzenia Bilibed rozm. S, wielorazowego użytku wykonany z przyjaznej tkaniny typu frotte z możliwością prania do 95stopni , spód kombinezonu wykonany z tkaniny przepuszczającej promienie lampy, zaopatrzony w rzepy umożliwiające umocowanie kombinezonu do folii. Na górze zamek błyskawiczny pozwalający bezpiecznie i wygodnie wykonywać czynności pielęgnacyjne. Wskazane aby kombinezon posiadał rękawki. | szt. | 5
Razem
Pakiet nr 19 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Jednorazowe miarki do pomiarów obwodu ciała noworodka. | szt. | 1500
Pakiet nr 20 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Wielokomorowy zestaw pediatryczny do drenażu opłucnej, z mechaniczną regulacją siły ssania , komora o poj 1900 ml. | szt | 3
Razem
Pakiet nr 21 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Rozwórka okulistyczna typu BARRAQUER dla wcześniaków o wymiarach 3 mm stosowane podczas konsultacji okulistycznej. | szt. | 4
2 | Rozwórka okulistyczna typu BARRAQUER dla noworodków o wymiarach 5 mm stosowane podczas konsultacji okulistycznej. | szt. | 2
Razem
Pakiet nr 22 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Końcówka sondy zewnętrznej do urządzenia Ero Scan i Oto Read służące do przesiewowego badania słuchu u noworodka. | szt. | 5
Razem
Pakiet nr 23 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 100 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Gniazdka dla wcześniaków wypełnione granulatem styropianowym, dostosowujące się do kształtu ciała dziecka, stymulujący prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka , obszycie wykonane z miękkiej, delikatnej bawełny w formie rogalika. Rozmiary dla dzieci o wadze od 1200g do 3000g. | szt. | 10
Razem
Pakiet nr 24 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 50 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Worek samorozprężalny silikonowy do resuscytacji noworodków z rezerwuarem tlenu oraz maseczką silikonową nr maski 0; 1; 2;, worek 240 ml z rezerwuarem tlenu 600 ml. | szt. | 10
2 | Rezerwuar powietrza (worek) do resuscytatora, noworodkowy, z możliwością wielokrotnej sterylizacji. Wejście do podłączenia tlenu położone centralnie (nie boczne). | szt. | 5
3 | Metalowa wielorazowa łyżka z oświetleniem światłowodowa do laryngoskopu RI -Modul Miller nr 00 | szt. | 3
4 | Zestaw laryngoskopowy z wymiennymi światłowodami,komplet łyżek 00; 0; 1. | szt. | 2
Razem
Pakiet nr 25 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 70 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Czujnik do saturacji RD SET NEO ( Neonatal/Adult) jednorazowego użytku dla noworodka o wadze < 3 kg > 40kg. Opakowanie po 20 sztuk. | op | 80
2 | Adapter do kabla LNCS w technologii Masimo Set umożliwiający połączenie czujników RD, wielorazowy. | SZT | 6
3 | Czujnik wielorazowy w technologii Masimo RD SET YI > 1 kg (płaskie wejście) | SZT | 1
4 | Czujnik do pomiaru saturacji jednorazowego użytku LNCS NEO dla dzieci o wadze <3 kg or > 40 kg (Neonatal/Adult) kompatybilny z kablem pacjenta RED LNC – 04 | SZT | 600
5 | Czujnik do saturacji jednorazowego użytku LNCS Neo Pt-3 dla wcześniaków o wadze < 1 kg (Neonatal ) przylepiec zakończony rzepem. | SZT | 800
Razem
Pakiet nr 26 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 70 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Elektrody dyskowe do zapisu EEG – EP dla noworodków i wcześniaków odł 150 cm oznaczone kolorami kompatybilne z aparatem DigiTrack ( 24 bit ADC) | szt. | 2
2 | Pasta przewodząca do elektrod neurodiagnostycznych ( EEG-EP) o poj ok 115 g | szt. | 2
Razem
Pakiet nr 27 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 40 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Sonda do żywienia enteralnego z silikonu o rozm 5Fr | szt. | 10
2 | Sonda do żywienia enteralnego z poliuretanu o rozm 5Fr , 6Fr | szt. | 25
3 | Strzykawki do żywienia enteralnego , do podawania leków i mleka kompatybilne z pompą nutrisafe o rozm 5 ml, 10 ml, 20 ml | szt. | 100
4 | Koreczki do strzykawek zapewniające ochronę zawartości strzykawki z mlekiem przed skażeniem | szt. | 100
5 | Przedłużacz kompatybilny z sondą do żywienia enteralnego oraz strzykawką do pompy nutisafe o długości 100 cm , | szt. | 100
6 | Nabieraczka do pobierania mleka o długości 5 cm | szt. | 50
Razem
Pakiet nr 28 |  |  |  |  | Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 40 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Klej mocujący do dostępów naczyniowych , sterylny, buteleczka o poj. 0,15 ml kleju w skład którego wchodzi cyjanoakrylan 2-oktylu i cyjanoakrylan n-butylu 80/20. Opakowanie zawiera 50 buteleczek. | op. | 1
Razem