## 6
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do plazmaferezy dla dorosłych MPS do posiadanego przez Zamawiającego aparatu do terapii nerkozastępczych Mutlifiltrate Basic, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem do terapii nerkozastępczych Multifiltrate Basic 4.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr 61/839 26 57 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.pl@freseniusmedicalcare.om 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych MPS składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - plazmafiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczal-ną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2; - kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; - drenu substytucyjnego osocza, z czterema przyłą-czami wlotowymi typu Luer połączonymi z igłami typu Spike z napowietrzaczem, dwoma zbiornikami pod-grzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wyloto-wym typu Luer | zestaw | 150 | 800 | 120000 | 8% | 864 | 129600 | Fresenius Medical Care/ multiFiltrate - KIT 16 MPS P2dry [F00000215] lub multiFiltrate-PRO Kit TPE P2dry [F00006443]
|  |  |  | RAZEM : | 120000 |  | RAZEM : | 129600