## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Bełżyce
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 6 | 59 | 10000 | 0.354 | 169.4915 | 10000 | TAK | 55 | NIE
2 | drogowy | 0 | 59 | 10000 | 0 | 169.4915 | 10000 | TAK | 55 | NIE
3 | drogowy | 0 | 33.5 | 5600 | 0 | 167.1642 | 5600 | TAK | 31 | NIE
4 | drogowy | 53 | 49.5 | 8400 | 2.6235 | 169.697 | 8400 | TAK | 46 | NIE
5 | drogowy | 17 | 49.5 | 8400 | 0.8415 | 169.697 | 8400 | TAK | 46 | NIE
6 | drogowy | 63 | 41 | 7000 | 2.583 | 170.7317 | 7000 | TAK | 38.5 | NIE
7 | drogowy | 78 | 36 | 6000 | 2.808 | 166.6667 | 6000 | TAK | 33 | NIE
8 | drogowy | 26 | 63 | 11000 | 1.638 | 174.6032 | 11000 | TAK | 60 | NIE
9 | drogowy | 5 | 47 | 8000 | 0.235 | 170.2128 | 8000 | TAK | 44 | NIE
10 | drogowy | 3 | 54 | 9000 | 0.162 | 166.6667 | 9000 | TAK | 49.5 | NIE
11 | drogowy | 29 | 36 | 6000 | 1.044 | 166.6667 | 6000 | TAK | 33 | NIE
12 | drogowy | 17 | 36 | 6000 | 0.612 | 166.6667 | 6000 | TAK | 33 | NIE
13 | drogowy | 43 | 43.5 | 7400 | 1.8705 | 170.1149 | 7400 | TAK | 40.5 | NIE
14 | drogowy | 151 | 28 | 4700 | 4.228 | 167.8571 | 4700 | TAK | 26 | NIE
15 | drogowy | 78 | 28 | 4700 | 2.184 | 167.8571 | 4700 | TAK | 26 | NIE
16 | drogowy | 31 | 20.5 | 3400 | 0.6355 | 165.8537 | 3400 | TAK | 20 | NIE
SUMA |  | 600 |  |  | 21.819
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 20 W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 20,31 kW