ZESTAW UNIWERSALNY

110.TMP.01

Skład zestawu:

- serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm – 1 szt.

- osłona  na stolik Mayo 145cm x 80 cm, niebieski  – 1 szt.

- ręczniki – 3 szt.
- taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- serweta samoprzylepna 240x 150 cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna 180 x 180 cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna 75 x 90 cm – 2 szt.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m2, wzmocnienie w strefie krytycznej 100 g/m2.

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 1-3.

Opakowanie torba papierowo- foliowa.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nazwa zestawu, numer LOT, datę ważności/sterylności oraz dane producenta, kod kreskowy.

Oznakowanie CE.

Termin przydatności do użycia  36  miesięcy.

Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania.