Realizacja zadania pn. : „Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2022-2023 lub z największą pediatryczną aktywnością donacyjną w 2023r.”

Załącznik nr 3.2 do zaproszenia składania ofert

DZP/66/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Wózek do przewozu zwłok - 1 szt.

Typ/Model (podać):……………………………………………………………………………………….

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):…………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny , wolny od wad fabrycznych i prawnych , wyprodukowany w 2024 roku | TAK |  |
| 2 | Służy do przewożenia, mycia i krótkiego przechowywania ciał | TAK |  |
| 3 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 50cm -85cm | TAK (podać) |  |
| 4 | Regulacja dokonywana ręczną dźwignią hydrauliczną usytuowaną przy uchwycie do przetaczania wózka | TAK |  |
| 5 | Długość całkowita wózka 2200mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Szerokość całkowita wózka 700mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Długość tacy na zwłoki 1900mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Szerokość tacy na zwłoki 640mm | TAK (podać) |  |
| 9 | Wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125mm, w tym min. 2 koła kierunkowe z hamulcem | TAK (podać) |  |
| 10 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 11 | Taca zdejmowana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 12 | Pokrywa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie min. 250kg | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym