## 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.1.2025 Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do przeprowadzania procedury ECMO kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego konsolą Xenios, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ZAMOWIENIA.PL@FRESENIUSMEDICALCARE.COM 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw z oksygenatorem 1,9m2 , dla przepływów krwi min. 1,0-7,0l/min, ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, wymiennikiem ciepła oraz powłoką heparynowo-albuminową i kompletem drenów krwi, umożliwiający użycie przez 29 dni | szt. | 2 | 18000 | 36000 | 8% | 38880 | 19440 | XENIOS A.G. / Xlung kit 230 F32000014 / 1 zestaw
|  |  |  | Razem Netto: | 36000 | Razem Brutto: | 38880

## 2
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.2.2025 Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowadnic do posiadanej przez Zamawiającego sondy Canon PVT-475BT, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadnice jednorazowe, sterylne Zestaw zawiera: - komplet prowadnic z pełną gamą kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem 14 rozmiarów: 12F, 10F, 9F, 8F, 7F, 14Ga, 15Ga, 16Ga, 17Ga, 18Ga, 20Ga, 21Ga, 22Ga oraz 25Ga, - osłona składana teleskopowo 14 x 91,5 cm, - żel, - elastyczne opaski, Możliwość ustawienia 5 różnych stałych głębokości wkłucia lub wykonywania biopsji metodą „free hand” Unikalna konstrukcja kanału roboczego pozwala odejść prowadnicy od narzędzia podczas nakłucia. | zestaw | 30
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## 3
Załącznik nr 4 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.3.2025 Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papierów medycznych do posiadanych przez Zamawiającego aparatów wskazanych w tabeli, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Papier do USG Mitsubishi K61b 110mm x 20 m | rolka | 1120
2. | Papier do EKG Ascard A4 112 mm x 25 m | rolka | 1120
3. | Papier do KTG HP M1911A 150mm x 100 mm x 150 kartek | szt | 2600
4. | Papier kompatybilny z EKG Lifepack 106 mm x 22 | rolka | 20
5. | Papier do EKG Ascard B5 60 mm x 25 m | rolka | 4
6. | Papier do EKG Farum E-600 110 mm x 35 m | rolka | 10
7. | Papier do EKG Ascard MR Gold 210 mm x 25 m | rolka | 200
8. | Papier do KTG Bistos 130 mm x 120 mm x 250 kartek | bloczek | 4
9. | Papier Sony UPP 110 HD 110 mm x 20 m | rolka | 4
10. | Papier Hellige MAC 600 80 mm x 90 mm x 250 kartek | bloczek | 4
11. | Papier Hellige MAC 400 80 mm x 90 mm x 250 kartek | bloczek | 134
12. | Papier Sony UPP 210HD 210 mm x 25 m | rolka | 25
13. | Papier do drukarki USG-TYPE V (HIGH GLOSSY) UPP-110 HG 110 mm x 18 mm | rolka | 8
14. | Papier do defibrylatora Mindray BeneHeart D3 bez zadruku / 50x30 | rolka | 10
15. | Papier w kratkę do kardiodefibrylatora - Lifepack 12 i 20 50 mm x 30 m | rolka | 60
16. | Papier Hellige MAC-1200/1600/2000 210 x 295 x 150 | bloczek | 48
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: