**Zakład Gospodarki Komunalnej**

ul. Jarocińska 19a

63-44 Raszków

Znak sprawy: **ZGK.2.2023** Raszków, 2023-04-06

|  |
| --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  zwana dalej **(SWZ)** |

**Dostawa, ustawienie podłączenie, uruchomienie nowej dwustanowiskowej automatycznej toalety publicznej w m. Raszków ul. Kościelna**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

2023-04-06

Jacek Nasiadek

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

**Zakład Gospodarki Komunalnej**

ul. Jarocińska 19a

63-44 Raszków

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/750835>

# Tryb udzielenia zamówienia

* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **podstawowym z możliwością negocjacji**, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
  2. Zamawiający, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, przewiduje w prowadzonym postępowaniu, możliwość przeprowadzenia negocjacji treści ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w celu ich ulepszenia, stosując zasady wskazane w pkt. 3 niniejszej SWZ.
  3. W przypadku, gdy Zamawiający postanowi nie prowadzić negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

# ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY NEGOCJACJI TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

## W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, w celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

## Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:

## których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

## których oferty zostały odrzucone,

## Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób ich prowadzenia oraz kryteria oceny ofert, w ramach których negocjacje będą prowadzone.

## Zamawiający podczas negocjacji ofert zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.

## Prowadzone negocjacje mają charakter poufny, żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

## Zamawiający poinformuje Wykonawców o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych podając:

## nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania,

## sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

## Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty **podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji**. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

## Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

## Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

## Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/750835 (dalej jako: ”Platforma”).

## Wizja lokalna

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne

## Zamawiający wymaga / nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710).

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ustawienie podłączenie, uruchomienie nowej dwustanowiskowej automatycznej toalety publicznej w m. Raszków ul. Kościelna.

|  |
| --- |
| **Wspólny Słownik Zamówień:** 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne, 45215500-2 - Toalety publiczne  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  I. OPIS TECHNICZNY  1. Uwagi wstępne:  1) Wygląd zewnętrzny toalety musi być adekwatny do istniejącego otoczenia parkowego - "tereny zieleni miejskiej" i zabudowań.  2) Standard technologii, wykonania i wykończenia toalety publicznej musi zapewnić możliwość jej funkcjonowania w ciągu najbliższych 20 lat.  2. Podstawa opracowania, założenia formalno - prawne:  Założenia wyjściowe dla Zamawiającego:  1) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą (Wykonawcą).  2) Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26.09.2017r.) - ZAŁĄCZNIK - integralna część niniejszego zakresu rzeczowego zamówienia publicznego.  3) Aktualna mapa do celów projektowych w gestii Zamawiającego.  4) Projekt zagospodarowania terenu wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.  5) Projekt przyłącza energetycznego wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.  6) Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.  7) Projekt przyłącza wodociągowego wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.  8) Projekt przyłącza kablowego internetowego wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.  9) Ostateczne pozwolenie na budowę uzyskuje Zamawiający.  Założenia bezpośrednich robót związanych z przygotowaniem miejsca dostawy ze strony Zamawiającego:  1) Wytyczenie geodezyjne lokalizacji toalety publicznej,  2) Zapewnienie przyłącza elektroenergetycznego 400 [V],  3) Zapewnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 [mm],  4) Zapewnienie przyłącza wodociągowego 32 [mm],  5) Zapewnienie przyłącza internetowego,  6) Zapewnienie kompletnego fundamentu pod toaletę publiczną zgodnego z projektem technicznym opracowanym i przekazanym przez Wykonawcę,  Założenia wyjściowe dla Wykonawcy:  1) Wykonawcę nie obowiązuje wizja lokalna w terenie dostawy w dniu podpisaniu umowy z Zamawiającym.  2) Projekt budowlany toalety publicznej wykonuje Zamawiający zamówienia publicznego.  3) Projekt techniczny toalety publicznej udostępnia Wykonawca zamówienia publicznego dla wykonania projektu budowlanego przez Zamawiającego.  4) Projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod. - kan.) udostępnia Wykonawca zamówienia publicznego.  5) Projekt techniczny wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej udostępnia Wykonawca zamówienia publicznego.  6) Projekt techniczny toalety publicznej w zakresie instalacji elektrycznych udostępnia Wykonawca zamówienia publicznego.  Adres oraz założenia do bezpośredniej dostawy: Parking ul. Kościelna 63 - 440 Raszków  1) Wykonawca dostarczy i zamontuje toaletę na wcześniej przygotowanym fundamencie przez Zamawiającego.  2) Wykonawca dokonuje:  - podłączenia do przyłącza wodociągowego,  - podłączenia do przyłącza kanalizacji sanitarnej,  - podłączenia do przyłącza elektroenergetycznego,  - podłączenia do przyłącza internetowego,  - podłączenia do uziemienia elementów obiektu,  - podłączenia do uziemienia instalacji wyrównawczej (ekwipotencjalnej).  3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych wraz z ich szczegółowym zestawieniem, w tym w szczególności:  - Deklarację Właściwości Użytkowych wystawianą przez producenta toalety zgodnie z obowiązującymi przepisami,  - certyfikat bezpieczeństwa B i atest higieniczny dla całego obiektu toalety, wystawiony na producenta toalety, wydany przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji,  - certyfikat bezpieczeństwa B i Certyfikat zgodności z Dyrektywą Niskonapięciową wystawione dla producenta toalety na wbudowaną automatykę przemysłową (tj, na automatyczny zespół umywalkowy jako całego zestawu), wydane przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji,  4) Wykonawca dokonuje rozruchu instalacji toalety publicznej w obecności przedstawicieli Zamawiającego.  5) Wykonawca dokonuje przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego (3 pracowników) do obsługi serwisowej (min. 2 [godz.]).  6) Zamawiający dokona formalnego pisemnego odbioru dostawy po realizacji zakresu j.w.  7) Zamawiający zapewni inwentaryzację geodezyjną powykonawczą toalety publicznej wraz z przyłączami.  Projekty techniczny edytowalny zgodnie z założeniami wyjściowymi dla Wykonawcy.  Dostawa ostateczna (w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Raszkowa).  3. Założenia funkcjonalno-użytkowe  Toaletę publiczną dwustanowiskową planuje się jako obiekt wolnostojący, całkowicie prefabrykowany, przeznaczony do szybkiego montażu na miejscu posadowienia.  Kompletny i wykończony obiekt przywożony jest przez Wykonawcę na miejsce docelowego posadowienia, montażu i podłączany do przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i przyłącza kablowego internetowego, uziemienia, dostosowany do istniejącej nawierzchni utwardzonej dostępu do drzwi wejściowych - rok 2023.  Obiekt składa się z dwóch pomieszczeń podstawowych w postaci toalet (kabin)  1) Toalety (kabiny) nr 1 przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.  Kabina dostępna dla użytkowników - toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie:  - DRZWI WEJŚCIOWE, kolor RAL 9006- aluminiowe rozwierne, montowane do konstrukcji stalowej budynku (bez możliwości osadzania drzwi na płycie warstwowej) z samozamykaczem, zewnętrznym pochwytem, drzwi wyposażone w zamek elektromagnetyczny oraz zamek mechaniczny, umożliwiający zamknięcie toalety od zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z ryflowanej blachy aluminiowej.  - muszla ustępowa z automatycznym spłukiwaniem i dezynfekcją muszli (muszla ze stali nierdzewnej dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami bez deski sedesowej),  - ręczny podajnik papieru,  - automatyczny zespół umywalkowy (umywalka ze stali nierdzewnej, schowana poza licem ściany, umieszczona na odpowiedniej wysokości) z funkcją sekwencyjnego podawania mydła, ciepłej wody i suszenia rąk (umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości z wnęką na dole pod umywalką umożliwiającą swobodne podjechanie wózkiem inwalidzkim),  - przewijak dla niemowląt ,  - system alarmowy połączony z otwarciem drzwi.  Obiekt i kabina przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające  się na wózku inwalidzkim, i zapewnienie:  - poziom podłogi wyniesiony 2 [cm] ponad poziom chodnika dostępu bezpośredniego,  drzwi szerokości min. 90 [cm] w świetle,  - wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia (zapewnienie przestrzeni manewrowej  o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m)  - komplet pochwytów systemowych dla niepełnosprawnych antywandalowych, białe zabezpieczone przed nieupoważnionym odkręceniem od miejsca montażu.  - umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń w wersji antywandalowej na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 800 [mm], max 1100 [mm])  - system alarmowy żądanie pomocy  - pisuar  2) Kabina dostępna dla użytkowników - toaleta nr 2, wyposażenie:  - DRZWI WEJŚCIOWE, kolor RAL 9006- aluminiowe rozwierne, montowane do konstrukcji stalowej budynku (bez możliwości osadzania drzwi na płycie warstwowej) z samozamykaczem, zewnętrznym pochwytem, drzwi wyposażone w zamek elektromagnetyczny oraz zamek mechaniczny, umożliwiający zamknięcie toalety od zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z ryflowanej blachy aluminiowej.  - muszla ustępowa z automatycznym spłukiwaniem i dezynfekcją muszli - muszla ze stali nierdzewnej (Zamawiający nie dopuszcza zastosowania deski sedesowej),  - ręczny podajnik papieru z limitem (dozowaniem mechanicznym),  - automatyczny zespół umywalkowy (umywalka ze stali nierdzewnej, schowana poza licem ściany, umieszczona na odpowiedniej wysokości) z funkcją sekwencyjnego podawania mydła (dyspenser mydła), ciepłej wody, suszenia rąk i płynu dezynfekującego,  - System alarmowy połączony z otwarciem drzwi,  Drzwi o szerokości min. 80 [cm] w świetle, otwierane na bezdotykowy przycisk i automatycznie blokujące się po wejściu użytkownika.  3) Pomieszczenia technicznego dostępnego dla serwisantów.  Pomieszczenie techniczne dostępne dla serwisantów:  Wewnątrz zlokalizowane wszystkie możliwe urządzenia i instalacje toalety publicznej.  W celu zabezpieczenia antywandalowego dostęp do pomieszczenia za pośrednictwem niezależnego, oddzielnego wejścia zewnętrznego, drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej gr. min 0,7 mm, łączonej bez spawania, izolacja z wełny mineralnej o gęstości min. 145/m3.  W pomieszczeniu znajdują się między innymi: rozdzielnie elektryczne, niezbędne sterowniki, zawór wodny ze złączką do podłączenia wężą, itp.)  4. Technologia - zasada działania (wstępne wytyczne)  Formy korzystanie użytkowników z toalety (dostęp do toalety):  - opłata monetami PLN,  - opłata kartą płatniczą,  - dostęp wolny (bez opłaty) - techniczny.  Cykle użytkowania:  -stan WOLNE:  toaleta nie użytkowana, sygnalizacja zewnętrzna wskazuje: WOLNE. Czujnik obecności użytkownika nie wykrywa obecności drzwi są zamknięte, wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone poza ogrzewaniem  -stan użytkowania ZAJĘTE: włączony po uiszczeniu opłaty, otwarciu drzwi, włączona sygnalizacja ZAJĘTE, wrzutomat nie przyjmuje opłat, czujniki wykazują obecność człowieka, włączone jest światło oraz wentylacja mechaniczna, minutnik zaczyna odliczać czas  użytkowania (fabrycznie max czas użytkowania ustawiony jest na 15 min).  -stan NIECZYNNE: administrator może wyłączyć toaletę z użytkowania w określonych godzinach, dniach lub okresach. Przy wyłączeniu toalety z użytkowania należy pamiętać o nastawieniu temperatury termostatu na min 5 [°C.]  -stan AWARIA, sygnalizacja pokazuje stan NIECZYNNE. Drzwi są  zablokowane, a wszystkie urządzenia wyłączone poza ogrzewaniem.  Stany awaryjne występują w przypadku:  - braku napięcia elektrycznego,  - awarii wrzutomatu bądź czytnika kart płatniczych.  Przewidziano bieżącą kontrolę serwisanta, z częstotliwością co dwa dni w zależności od nasilenia ruchu oraz typu toalety.  Czas działania: toaleta przeznaczona jest do działania 24 godz. / dobę przez wszystkie dni tygodnia.  5. Charakterystyka obiektu i - wymiary  1) Podstawowe dane techniczne  - długość zewnętrzna: nie większą niż 4 m  - szerokość zewnętrzna: nie większa niż 2,45 [m]  - wysokość zewnętrzna (całkowita): 3,25 [m]  2) Posadowienie  W trakcie wytyczania budynku należy sprawdzić faktyczny poziom istniejącego chodnika w miejscu naprzeciw projektowanego wejścia do WC. Prawidłowy poziom chodnika w tym miejscu  powinien wynosić -0,02m w stosunku do projektowanego poziomu podłogi = +/-0,00.  3) Konstrukcja  Konstrukcja nośna z profili stalowych spawanych w elementy prefabrykowane ocynkowane ogniowo, skręcane, bez możliwości zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego w oparciu o przedłożony atest z ocynkowni w dokumentacji powykonawczej. Podstawa żelbetowa, prefabrykowana.  4) Ściany zewnętrzne  Ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej poliuretanowej gr min. 10 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana), styrodur grubości 2 cm klejony i mocowany łącznikami, okładzina elewacyjna imitująca cegłę.  5) Ścianka wewnętrzna  Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufitów zmywalna z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa na konstrukcji stalowej ocynkowanej bez możliwości zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego, obłożona płytami HPL , z ukrytymi zawiasami ze stali nierdzewnej, bez możliwości nawiercania otworów w płycie HPL  6) Stropodach  Strop wykonany z płyty warstwowej gr 12/16 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, poliuretan, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana).  Odprowadzenie wody deszczowej rynną i rurą spustową na przyległy teren.  7) Podłoga  Podłoga szczelnie wykończona atestowaną, antypoślizgową z blachy nierdzewnej, OGRZEWANIE PODŁOGOWE z atestem, elektryczne sterowane przez administratora za pomocą programatora. Ogrzewanie ma zapewnić utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę.  8) Zewnętrzny panel sterowania drzwiami  9) Toaleta płatna - zbliżeniowa płatność kartą, telefonem i gotówką w jednym urządzeniu, Brak dostępu do wrzutnika od strony pomieszczenia toalety uniemożliwiając włamanie. Opróżnianie skarbonki tylko z zewnątrz toalety.  Wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Elektroniczny wyświetlacz wskazujący kwotę pozostałą do zapłaty z ciemnym tłem i kontrastowymi cyframi, zapewniający dobrą widoczność kwoty do zapłaty nawet w warunkach dużego nasłonecznienia wyświetlacza. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie lub zdalne zmienianie (opcja dodatkowa). Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna oraz nie wydaje reszty. Obudowa wrzutnika zawierająca skarbonkę monet, zamykana na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana w standardzie o podwyższonej odporności na wandalizm, ze stali o grubości 4mm, całkowicie ocynkowana ogniowo, bez możliwości zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy, zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej.  10) Oświetlenie wewnętrzne  Oprawa świetlna nasufitowa z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP 65, Światło UV niebieskie przeciw narkomanii (nadużywaniu substancji odurzających dożylnie). Załączenie i wyłączenie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oświetlenie serwisowe włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym.  11) Oznakowanie i oświetlenie wejścia, czujnik zmierzchowy  Panel z piktogramami nad drzwiami wejściowymi zgodnie z przeznaczeniem toalety nad którą zostanie umieszczony: 1 kabina- mężczyzna, 2 kabina- kobieta, niepełnosprawny, kobieta z dzieckiem.  Dodatkowa, oprawa świetlna 230V, IP 44 zamontowana jest nad wejściami do kabin.  Całość sterowana jest czujnikiem zmierzchowym z detekcją ruchu  12) Monitoring zewnętrzny  Obiekt przygotowany zostanie do montażu kamer zewnętrznych poprzez instalację okablowania lub poprowadzenie rur typu peszel z górnych narożników frontowych toalety oraz ściany tylniej do pomieszczenia technicznego. Szczegółowe umiejscowienie instalacji zostanie uzgodniony na dalszym etapie realizacji zamówienia.  13) Daszek zewnętrzny nad wejściami (demontowany)  Zadaszenie systemowe wykonane z poliwęglanu litego na wspornikach ze stali nierdzewnej. Daszek montowany do konstrukcji toalety. Zamawiający nie wyraża zgody na montaż bezpośrednio do płyty warstwowej.  6. Instalacje wod.-kan.  1) Automatyczny Zespół Umywalkowy (AZU): Włączenie umywalki odbywa się  automatycznie po wsunięciu rąk do komory umywalkowej. Zainstalowany sterownik podaje najpierw porcję mydła w płynie, następnie wypuszcza porcję podgrzanej wody, a na końcu uruchamia suszarkę z ciepłym powietrzem i dezynfekcję.  2) Kanalizacja sanitarna  Podłączenia urządzeń sanitarnych do głównego przewodu odprowadzającego o średnicy 110 wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelkę pierścieniową. Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakończyć zaworem napowietrzającym. Przewody montować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. Po wykonaniu montażu instalację poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-81/B10700.01.  7. Instalacja wentylacji  1) Wentylacja grawitacyjna - komory technicznej kratką wentylacyjną w ścianie zewnętrznej 14 x 14 cm  2) Wentylacja mechaniczna - zastosowano wentylator ścienny o wydajności  150 [m3/h]. Wentylator załączany jest automatycznie wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wyłączenie następuje po 15 minutach od ostatniego otwarcia drzwi od wewnątrz. Wentylator montowany jest w ścianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniają szczeliny wokół drzwi przesuwnych. Napięcie 230V, wydatek 280 [m3/h].  8. Instalacje elektryczne i automatyka  INSTALACJE: BEZ PLOMBOWANIA - producent ma obowiązek zapewnić swobodny dostęp dla administratora toalety do instalacji i wyposażenia.  KOMPLETNA, WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - tj. zintegrowana rozdzielnia elektryczna wraz z zabezpieczeniami obwodów i sterownikiem, gniazdko serwisowe (po stronie Zamawiającego tablica licznikowa wraz z licznikiem oraz zabezpieczenie przedlicznikowe);  Obiekt musi być wyposażony w zainstalowane gniazdko serwisowe o napięciu 230V do podłączania urządzeń serwisowych.  Szczegółowy opis instalacji i zabezpieczeń znajdował się będzie w dokumentacji technicznej branży elektrycznej dostarczonej przez Wykonawcę.  Przed ostatecznym odbiorem toalety wykonawca przedłoży następujące kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów dla oferowanego obiektu toalety:    - certyfikat bezpieczeństwa B i atest higieniczny dla całego obiektu toalety, wystawiony na producenta toalety, wydany przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji,  - certyfikat bezpieczeństwa B i certyfikat zgodności z dyrektywą niskonapięciową wystawione dla producenta toalety na wbudowaną automatykę przemysłową (np. automatyczny zespół umywalkowy jako całego zestawu, a nie tylko użytych materiałów), wydane przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji,  - atesty higieniczne wystawione dla producenta toalety na wbudowaną automatykę przemysłową (np. automatyczny zespół umywalkowy, jako całego urządzenia).  - oraz wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawiany przez producenta toalety.  Przed montażem obiektu Wykonawca ma obowiązek przesłać Zamawiającemu kopię (skan) następujących dokumentów potwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami:  1. atest potwierdzający ocynkowanie konstrukcji,  2. protokoły podpisane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami, wydanymi przez właściwe Komisje Kwalifikacyjne w zakresie przeprowadzonych czynności:  - protokół przeprowadzenia prób szczelności instalacji wodnej i kanalizacji,  - protokół skuteczności wentylacji,  - protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym,  - protokół rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,  3. kopie aktualnych uprawnień wydane przez właściwe Komisje Kwalifikacyjne w zakresie wod-kan, wentylacji i instalacji elektrycznej odpowiednio do w/w protokołów.  **Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych** |

## Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

## przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Ponadto, realizacja przedmiotu zamówienia przez jednego wykonawcę pozwala na prawidłową koordynację i rozliczanie przedsięwzięcia zgodnie z celami realizowanej inwestycji. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców przy realizacji poszczególnych części zamówienia mogłaby zagrażać jego właściwemu wykonaniu oraz spowodować nadmierne koszty wykonania zamówienia. Jednocześnie brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania.

## Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

## 

## Miejsce realizacji: 63-440 Raszków, ul. Kościelna (parking).

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

| **Lp.** | **Warunki udziału w postępowaniu** |
| --- | --- |
| 1 | **Zdolność techniczna lub zawodowa**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu polegającego na min. 1 dostawie oraz podłączeniu i uruchomieniu dwustanowiskowej toalety publicznej, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto;  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz wykazu wykonanych dostaw i dowodów (np. referencji) potwierdzających należyte wykonanie dostaw. |
| 2 | **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. |
| 3 | **Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. |
| 4 | **Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp;

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

## Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# informacja o podmiotowych środkach dowodowych

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| --- | --- |
| 1 | **Wzór oferty na dostawy - formularz ofertowy**  formularz ofertowy |
| 2 | **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału**  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia |
| 3 | **Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zawarty w formularzu ofertowym**  Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zawarty w formularzu ofertowym |
| 4 | **Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym**  Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym |
| 5 | **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby**  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów |
| 6 | **Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**  Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - zawarty w formularzu ofertowym |
| 7 | **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| --- | --- |
| 1 | **Wykaz dostaw**  Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. |

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| --- | --- |
| 1 | **Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG**  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy**  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

## Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| --- | --- |
| 1 | **Certyfikat**  - certyfikat zgodności lub inny dokument Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012,  - certyfikat o wdrożeniu w przedsiębiorstwie producenta toalety Zakładowej Kontroli Produkcji w klasie EXC2 lub w klasie EXC1 (zgodnie zastosowaną przez producenta toalety technologią dla toalety i/lub dla ścianki działowej - konstrukcja spawana lub skręcana), |

## Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

## Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH podmiotów trzecich

## Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

## złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

## sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

## czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

## przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 10.2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 9 niniejszej SWZ.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

1. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
2. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
4. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
6. przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
7. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8. przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

* 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
  2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), tj.:
  4. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  5. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  6. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
  7. włączona obsługa JavaScript,
  8. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  9. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
  10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
  11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
   1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”).   
      Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

## Oferta powinna być:

* 1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
  3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
  4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
  5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
  6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
  7. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

* 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
  2. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
  3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
  4. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

## Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB

## Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

## w zakresie formalnym:

|  |
| --- |
| Jacek Nasiadek – tel. 62 734 35 15 |

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy.

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **2023-05-13**.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

## wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

## wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

* 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/750835 .
  2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
  3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

## Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

## Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2023-04-14** do godz. **16:30**.

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2023-04-14** o godz. **16:35**, za pośrednictwem Platformy zakupowej.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| **Nr** | **Nazwa kryterium** | **Waga** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena ryczałtowa | 60 % |
| 2 | okres gwarancji | 40 % |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| **Nr kryterium** | **Wzór** |
| --- | --- |
| 1 | **Cena ryczałtowa**  Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* waga  gdzie:  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert  - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | **okres gwarancji**  Kryterium "Okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na dostarczoną toaletę w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru - za co wykonawca otrzyma 30 pkt. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru - za co wykonawca otrzyma 40 pkt. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 36 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  W okresie trwania gwarancji wykonawca musi na swój koszt wykonać wszystkie wymagane przez producentów urządzeń przeglądy konserwacyjne, zapewniające ich ciągłość działania. Wszelkie koszty przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. |

## Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

## Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## zakres dopuszczalnych zmian został wskazany we wzorze umowy

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie ul. Jarocińska 19a , 63-440 Raszków , tel.: (62) 7343515, e-mail: [biuro@zgraszkow.pl](mailto:biuro@zgraszkow.pl)

## w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu Panem Tomaszem Gabryszakiem, za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa, ustawienie podłączenie, uruchomienie nowej dwustanowiskowej automatycznej toalety publicznej w m. Raszków ul. Kościelna** – znak sprawy: **ZGK.2.2023** oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

**Załączniki do SWZ**:

| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału |
| 2 | Wzór oferty na dostawy - formularz ofertowy |
| 3 | Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zawarty w formularzu ofertowym |
| 4 | Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 6 | Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| 7 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 8 | Wykaz dostaw |

Inne dokumenty załączane do swz – dokumenty nieoceniane

| **Nr** | **Nazwa dokumentu / wzoru** |
| --- | --- |
| 1 | wzór umowy |