Załącznik nr 2

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać,  że:

- Zatrudnia stosowną do przewidzianych obsługą UTB ilość konserwatorów posiadających uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji i napraw urządzeń technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (D.U. Nr 79, poz. 849, z dnia 31 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami). oraz obowiązkowe i specjalistyczne szkolenia: energetyczne (E oraz D w przypadku osób nadzorujących: w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym), BHP, ppoż. i do pracy na wysokości.

Celem zapewnienia stosownej jakości usług konserwacyjnych oraz niżej wymienionego czasu dojazdu do awarii urządzeń Wykonawca powinien posiadać zatrudnionych minimum 6 konserwatorów.

- Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii dla każdego z urządzeń zlokalizowanych w Poznaniu do 1 godziny a w terenie  do 3 godzin.

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie konserwacji i napraw oraz resursów urządzeń UTB szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 zlokalizowanych w podległych jednostkach  Komendy Wojewódzkiej Policji na terenie województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem następujących zasad.

- Zakres prac: zgodnie z załącznikami nr 1

- Kryteria: cena 100%

- Termin realizacji całości zlecenia - od maja 2023 r. na okres 1 roku. Konserwację należy wykonywać w terminach nie dłuższych niż co 30 dni.

- Okres gwarancji: Wykonawca udziela, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na całość wykonywanych usług.

- Ryczałtowa cena jednostkowa usług dla danego obiektu musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zlecenia wynikające bezpośrednio z jego zakresu rzeczowego, a ponadto wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia w szczególności podatek VAT oraz:

    - koszty roboczogodzin pracowników Wykonawcy,

    - koszty dojazdów do miejsca wykonania czynności,

    - koszty transportu,

    - koszty diagnostyki i użycia sprzętu,

    - koszty testów i sprawdzeń,

    - koszty narzędzi, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania usługi,

    - koszty utylizacji zużytych materiałów,

    - koszty opracowania i wykonania protokołów pomiarów elektrycznych oraz resursów.

- Wykonawca skieruje do realizacji zlecenia, osoby, które:

- zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. (w przypadku zwolnienia pracownika/ów Wykonawca winien powiadomić zamawiającego czy ma nadal wymaganą ilość zatrudnionych 6 konserwatorów.

- posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i sieci Grupa 1 obejmująca:

- urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

- urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji i remontów,

- aparatura kontrolno-pomiarowa do w/w urządzeń i instalacji w zakresie obsługi.

- elektryczne pomiary ochronne do 1kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji co najmniej dla 4 osób,

- na stanowisku Dozoru co najmniej dla 3 osób według zasad określonych w punkcie 6 i  ppkt. a) do c).

W przypadku, gdy konserwatorom towarzyszyć będzie osoba sprawująca nad nimi nadzór w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych, musi ona posiadać również uprawnienia określone w ppkt. e)  w zakresie dozoru.

7.   Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o ilości   zatrudnionych konserwatorów w przypadku jeżeli ich ilość spadnie poniżej wymaganego stanu , to znaczy poniżej ilości 6 osób.

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów użytych do realizacji przedmiotu zlecenia, które będą wjeżdżały na teren jednostek Policji w terminie 7 dni od podpisania zlecenia.

9. Czasowe odłączenie napięcia podczas wykonywania prac powinno odbywać się w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego lub komendantem danej terenowej jednostki Policji oraz jego służbami technicznymi.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określanymi w zleceniu i obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP i ppoż.

11. Wykonawca w czasie prac w miejscu realizacji przedmiotu zlecenia, będzie odpowiedzialny za warunki bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie: organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej W przypadku, gdy osoba skierowana przez Wykonawcę wykonuje pracę niezgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 i 2 oraz DTR oraz instrukcją producenta, Zamawiający ma prawo nie dopuścić danej osoby do wykonywania czynności związanych z realizacją zlecenia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonania zmiany tej osoby na inną osobę spełniającą wymagania określone w pkt. 6.

12. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zlecenia przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów wolnych od wad fizycznych.

13. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów regenerowanych. Zamawiający dopuszcza materiały i części zamienne tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca udowodni, że na rynku nie są dostępne materiały i części oryginalne.

15. Za gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

16. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zlecenia na kwotę nie niższą niż 800.000,00 zł. a ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu zostaną pokryte z wymienionej polisy.

17. Wykonawca oraz osoby skierowane przez niego do realizacji zlecenia zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych uzyskanych w wyniku jego realizacji.

18. Zastrzeżenia.

- w przypadku ujawnienia stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub pominięcia czynności wskazanych w zakresie prac, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę,

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku i na zasadach określonych we wzorze zlecenia.

- Wykonawca oraz osoby przez niego skierowane do realizacji przedmiotu zlecenia, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt. 6 nie zostaną wpuszczone na teren jednostki Policji.

- na terenie jednostek Policji obowiązuje zakaz fotografowania oraz rejestrowania obrazu i dźwięku.

- Zamawiający może bez podania przyczyny odstąpić od zawarcia zlecenia na wykonanie usługi.

- przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy,

- do Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert zawierających rażąco niską cenę konserwacji, która może nie gwarantować należytego poziomu technicznego wykonania zadań wynikających z całego przedmiotu zamówienia.

Osoba do kontaktu 47-77-124-56