## Arkusz2
Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	Załącznik Nr 2 do SWZ
				1	1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe	Rękawice niejałowe nitrylowe, cienkie -grubość ścianki na palcu 0,11mm+/-0,01,z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, niebieskie, wytrzymałość min. 6 N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671,ASTM F 1670, AQL=1,5 fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Przebadane na przenikalność min 15 związków chemicznych, oraz barierowość na alkohole wchodzące w skład środków dezynfekcyjnych izopropanolu( min 30 min), przebadane na 15 leków cytostatycznych- potwierdzone raportami z badań wystawionymi przez jednostkę notyfikowaną. Badania na zgodność z normą EN 455 w formie raportu z badań producenta z kraju pochodzenia. Rozmiar XS S M L XL wg potrzeb zamawiającego. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w g rozmiaru.	szt	4400000
				2	1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,14 ± 0,02mm, długość min 290 mm . Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III TypB . Przetestowane pod kontem przenikania min. 11 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D6978. Zgodne z EN 455, ASTM F 1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Okres przydatności min 36 miesięcy.	szt	80000
				3	1	Rękawice mikrochirurgiczne lateksowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe, do zabiegów precyzyjnych. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor brązowy, grubość na palcu max. 0,18 mm, długość min 295 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 40 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. W/w parametry potwierdzone protokółem badań producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 . Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	1500
				4	1	Rękawice chirurgiczne lateksowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe obustronnie polimeryzowane. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor biały, grubość na palcu min. 0,21 mm, długość min 295 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 40 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. W/w parametry potwierdzone protokółem badań producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	100000
				5	1	Rękawice chirurgiczne neoprenowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, syntetyczne polimeryzowane. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), ciemno beżowy, grubość na palcu min. 0,21 mm, długość min 295 mm, AQL max.0,65, Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. W/w parametry potwierdzone protokółem badań producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	5000
				6	1	Rękawice sterylne do pracowni leków cytostatycznych	Rękawice ochronne jednorazowego użytku, sterylne, przeznaczone do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy 100 (ISO 5)/klasy A. Bezpudrowe, neoprenowe bez białek lateksowych i katalizatorów, pokryte polimerem, zielone, grubość na palcu 0,16-0,22 mm, długość min 300 mm zakończone prostym mankietem, AQL 0,65, Teksturowane końce palców. Pakowane parami w opakowania foliowe. Przetestowane pod kontem przenikania min. 11 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D6978. Oznakowane środek ochrony indywidualnej w kategorii III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 , Dostępne w rozmiarach od 6 do 9 co 0,5.W/w parametry potwierdzone, kartą techniczną producenta.	para	600
								Razem :

				W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1 M op dla rękawic diagnostycznych, oraz min 5 par z rozmiaru 7 dla rękawic chirurgicznych.

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	2	Rękawice diagnostyczne nitrylowe	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne ,chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm+/-0,01mm, nadłoni 0,06+/-0,01mm, AQL1.0 . Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2 ,EN 16523-1, EN374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min.12 cytostatyków wg. ASTMD 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD-potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 200szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	szt	82000
				2	2	Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,17 ± 0,02mm, na dłoni 0,14 ± 0,02mm, na mankiecie 0,10 ± 0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 . Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III . Zgodne z EN 455, ASTM F 1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 –potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD-potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.	szt	20000
				3	2	Rękawice chirurgiczne ortopedyczne	Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33 ± 0,01mm, na dłoni 0,27 ± 0,02mm, na mankiecie 0,22 ± 0,01mm, długość min 278 mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N –potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374 -5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanumetyluwgEN374-3 – poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0	para	3000
								Razem :
					Razem
						W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1 M op dla rękawic diagnostycznych, oraz min 5 par z rozmiaru 7 dla rękawic chirurgicznych.

				Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	3	Rękawice diagnostyczne nitrylowe antyalergiczne	Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 szt)	szt	20000
				2	3	Rękawice diagnostyczne nitrylowe antyalergiczne	Niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernNiejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Grubość podwójnie mierzona palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,10 mm; mankiet: 0,09 mm, długość min 245 mm, AQL = 1.0, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu > 6N. Otwór podawczy podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Opakowanie 250 szt. (XL 230szt.) Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. III, typ B wg EN ISO 374-1.	szt	46000
				3	3	Rękawice chirurgicznelateksowe bezpudrowe	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania naprzenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.	para	600
								Razem :

				W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1 M i L op.

					Razem :