Dostawy systemu pobrań do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu

Parametry wymagane dla systemu pobrań
Lp	Wymagane parametry	Spełnienie wymagań	Odpowiedź TAK/NIE
1	System aspiracyjno- próżniowy z możliwością wyboru techniki pobierania aspiracyjnego lub próżniowego	TAK
2	Probówki plastikowe zakręcane korkiem, które przy odkręcaniu eliminują efekt aerozolowy	TAK
3	Wszystkie elementy systemu, takie jak igły, igły typu motylek i łączniki pakowane pojedynczo, sterylnie	TAK
4	Probówki z naklejoną etykietą z datą ważności, rodzajem preparacji i polem do opisu	TAK
5	Probówki do gazometrii bez etykiet	TAK
6	Łączniki umożliwiające pobieranie krwi ze złącz typu luer, np. z wenflonu	TAK
7	Probówki do bezpośredniego łączenia z igłą systemową, bez konieczności łączenia dodatkowych elementów	TAK
8	Pełna kompatybilność systemu- proszę przedłożyć oświadczenia producentów, że oferowane elementy są ze sobą kompatybilne	TAK
9	Wymagane dołączenie ulotek informujących o systemie w jęz. polskim	TAK
10	Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w posługiwaniu się sprzętem do pobierania krwi	TAK
11	Wymagane dołączenie do oferty po 2 szt. z każdego rodzaju asortymentu, statywy do OB po 1 szt.	TAK
12	Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia systemu do obrotu terenie Polski (o ile dotyczy )	TAK

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

……………………………………. / (Miejscowość i data)	……………………………………… / (Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)