**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Remont polegający na uszczelnienieniu okien połaciowych wraz z wymianą 1 szt. w budynku KPP Koło przy ul. Sienkiewicza 13.**

**Zamawiający**

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

1. **Lokalizacja inwestycji**

KPP KOŁO-ul.Sienkiewicza 13

**Zakres :**

Wykonawca w ramach zlecenia winien wykonać prace zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi odbioru robot budowlanych oraz instrukcją montażu producenta wyrobu.

Zakres prac:

Remont ościeży okien polaciowych typu FAKRO 78/118 , 12 szt

wymiana okna polaciowego 1 szt

 montaż markiz zewnętrznych manualnych :

12 okien FTS 78/118 + wyłaz dachowy FWP-R 94/118

-oczyszczenie i zagruntowanie, szpachlowanie i malowanie w kolorze białym ościeży pozostałych okien (11 szt + wyłaz dachowy)

-demontaż okna polaciowego 1 szt.

-dostawa i montaż okna 78/118 wraz z kołnierzem zewnętrznym dostosowanym do rodzaju pokrycia dachowego oraz docieplającym 1 szt

-dostawa i montaż markiz zewnętrznych manualnych typu AMZ-089 78/118 dla 12 okien polaciowych + wyłaz dachowy

-wykonanie nowych obróbek ościeży z płyty gips karton w wyłącznie dla wymienianego okna,

**Pakiet szybowy - U4 – super-energetyczny**

**kołnierz docieplający XDP**

**kołnierz montażowy na dachy z blachodachówki**

współczynnikiem przenikania ciepła nie przekraczającym 1,0 W/(m2∙K) dla całego okna

1. **termin realizacji zadania do 10 czerwca** Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest przedłożenie wypełnionego formularzu ofertowego.
2. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, dopuszcza się formę negocjacji cenowych po dokonanym wyborze oferenta.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami którzy złożyli oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
2. Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Wykonawca zobowiązuje się podpisać zlecenie w terminie – do 2 dni roboczych od daty telefonicznego lub e-mailowego poinformowania go o takiej możliwości;
5. Składanie ofert do dnia **25.05.2023 r. do godz. 8.55**
6. **Wymagania dotyczące Wykonawcy**
7. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie prac dekarskich, oraz zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.

c) Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z

 zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

1. **Kryterium oceny ofert**

Cena oferty - 100%

1. **Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**
2. **Kontakt do Zamawiającego:**

Lucyna Kośmicka- Skrzypczak w godz. 7.30 do 15.30 tel. 47 77 124 69

**Załączniki:**

1. Przedmiar

2. Zlecenie



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**W POZNANIU**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

 Poznań dnia 2023-05-

IR.ZI.2221. 4 .2023.L.S

**Z L E C E N I E nr / IR /2023/**

Dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zleca wykonanie prac :**Remont polegający na uszczelnienieniu okien polaciowych wraz z wymianą 1 szt. w budynku KPP Koło przy ul. Sienkiewicza 13.**

 - , zgodnie ze złożoną ofertą na platformie Open Nexus do którego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), zgodnie z art. 2 pkt. 1 ust.1 tej ustawy.

**Kod CPV –**

1. Ogólna wartość zlecenia: ……………………….. złotych brutto
2. Termin wykonania: do 5 czerwca 2023
3. Zakres zlecenia: zgodnie z ofertą z dnia ………………………….. 2023 roku zamieszczoną na Platformie Open Nexus – ID …………………………….
4. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru.
5. Termin płatności – do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Gwarancja: 36 miesiące od realizacji zlecenia
7. Kary umowne:
	1. za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu zlecenia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
	2. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
8. Objętą zleceniem usługę Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z regułami prawa budowlanego, przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. W przypadku użytkowania na budowie własnego sprzętu Wykonawca musi posiadać aktualne atesty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
9. Wykonawca zabezpiecza udział w realizacji przedmiotu zlecenia wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przeszkolonych w zakresie BHP, odpowiadającym rodzajowi wykonanych prac oraz posiadających aktualne badania lekarskie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia przy użyciu materiałów i urządzeń:
	1. oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, zgodnych z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,
	2. znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
	3. dla których producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej, wystawił deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
	4. oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
	5. dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968)
11. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia przy realizacji przedmiotu umowy.
12. Bezpośrednio po ukończeniu realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uporządkowania stanowiska pracy.
13. Za gospodarkę odpadami odpowiedzialny jest Wykonawca.
14. Osoby do kontaktu z Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu -

Wyznaczeni inspektorzy nadzoru budowlanego z ramienia KWP w Poznaniu:–

 Inspektorem nadzoru KWP będzie : Lucyna Kośmicka-Skrzypczak tel. 47 77 124-69

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zleceniu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740, z późn. zm.)
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikat zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018r., poz. 2221 z późn. zm.).
3. Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 835) i nie podlega wykluczeniu z udziału w zleceniu.

**ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:**

Fakturę należy wystawić na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60 – 844 Poznań

NIP 777-00-01-878

Wydział Inwestycji i Remontów

Pouczenie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. Kontakt: ul. Kochanowskiego 2a, 60 – 844 Poznań. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: ul. Kochanowskiego 2a, 60 – 844 Poznań, @: iod.kwp@po.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na Pani/pana żądanie przed jej zawarciem. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym jednostkom Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji zlecenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia zlecenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.