Załącznik nr 1

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

### Przedmiot zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5, UWM Olsztyn -II etap : wykonanie pionów instalacji hydrantowej wraz z wpięciem do istniejącego wykonanego w I etapie poziomu hydrantowego, montaż szafek z wyposażeniem hydrantów wewnętrznych ppoż., demontaż starych hydrantów i ich instalacji, zgodnie dokumentacją projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz ekspertyzą rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. zatwierdzonej przez KW PSP z dnia 30.11.2018r. nr WZ.5595.120.2018. oraz przedmiarem .

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i materiały z atestem potrzebne do wykonania zamówienia, dokumentując na koniec zadania wykonując dokumentacje powykonawczą, atest, próbami szczelności, wydatku wydajności i ciśnienia nowych hydrantów, badania bakteriologicznego wody.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty minimum **36 miesięcy.**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Załączony przedmiar stanowi element pomocniczy. W przypadku konieczności wykonania innych prac, których nie uwzględnia przedmiar a niezbędnych wg Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia należy je uwzględnić w swojej wycenie.

### 

***Termin wykonania wszystkich prac: 60 dni od podpisania umowy***

*Sporządził: Jan Wróblewski*