OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny dywanowej w budynku Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej 
przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Na czas prac pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia zostaną wyłączane z użytkowania.

Roboty budowlane:

- Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej

- Wykonanie warstwy wyrównawczej samopoziomującej

- Ułożenie wykładziny dywanowej w płytkach

Parametry wykładziny Forbo Tessera Layout&Outline

- Skład: 100% poliamid

- płytki: 50x50cm

- klasa obiektowa : min. 33

- Waga runa: ok. 580 g/m2

- Waga całkowita: ok. 3895 g/m2

- Wysokość runa: ok. 2,9 mm

- Wysokość całkowita: ok. 5,8 mm

- Ilość punktów na m2: min. 193 060

- wykładzina przystosowana do mebli na kółkach: min wartość R>2,4

- Trwałość kolorów min >6

- Wykładzina posiada atest trudnopalności min. Bf1-s1

- Montaż listwy przyściennej wypełnionej wykładziną

- Montaż listew progowych ze stali nierdzewnej

- Utylizacja materiałów z rozbiórki