## zał.2 ZP 220 82 24
Zadanie nr 1: Materiały zużywalne do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej w pełni kompatybilne z urządzeniem MSCM1 Mammotome Revolve
Lp. | Opis | Wymagania | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (sztuka) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Igła biopsyjna z zestawem rurek | Do małoinwazyjnej biopsji gruczołu piersiowego, umożliwiająca za pomocą jednego wkłucia pobranie potrzebnej ilości tkanki. Igła posiadająca dwa kanały ssące. Igła zakończona skalpelem. Średnice 7-8G i 10-11G. | 420 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Pojemnik próżniowy | Do gromadzenia krwi i płynów wydostających się w czasie biopsji. Pojemność 800ml. | 420 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Prowadnica lokalizacyjna | Sterylna, jednorazowego użytku. Kompatybilna z igłami biopsyjnymi z pozycji nr 1. | 420 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Znacznik tkanek | Zapewniające stałą widoczność oznaczeń miejsc biopsji w badaniach: ultrasonografii, radiologicznych i rezonansu magnetycznego. | 300 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X |  | X | X
Zadanie nr 2: Wyroby do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dzierżawą urządzenia
A) Materiały zużywalne do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu pieriowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG
Lp. | Opis | Wymagania | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (sztuka) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Igła biopsyja | Do małoinwazyjnej biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią gruczołu piersiowego wykonywanej pod kontrolą USG. Umożliwiająca za pomocą jednego wkłucia pobranie potrzebnej ilości tkanki. Posiadająca jeden lub dwa współbieżne kanały ssące. Wymagane rozmiary: 7G, 10G, 12G. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum 15 wycinków. Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści. Możliwość podania środka anestetycznego i znacznika tkanowwego w trakcie zabioegu przez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. Posiadająca kalibrację. | 750 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Rurki ssące | Zestaw ssąco-płuczący, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Pojemnik próżniowy | Pojemność 800ml lub 1200 ml. Do gromadzenia krwi i płynów wydostających się w czasie biopsji poprzez rurki ssące. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X |  | X | X
B) Dzierżawa urządzenia
Lp. | Opis | Liczba miesięcy | Liczba dzierżawionych urządzeń | Cena jednostkowa netto za jeden miesiąc dzierżawy za sztukę | Wartość netto za dzierżawę przez okres 36 miesięcy | VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość brutto za dzierżawę przez okres 36 miesięcy | Nazwa producenta | Nazwa urządzenia | Numer katalogowy urządzenia | Rok produkcji urządzenia
1 | Dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą usg | 36 | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x | x
RAZEM WARTOŚĆ POZYCJI A + B |  |  | x |  | 0 | x | x | 0 | x |  | x | x
Zadanie nr 3: Wyroby do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dzierżawą bezprzewodowego systemu
A) Materiały zużywalne do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu pieriowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG
Lp. | Opis | Wymagania | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy (sztuka) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Igła biopsyja | Jednorazowa, sterylna. Sondy jednorazowego użytku z igłą do biopsji mammotomicznej piersi, o długości maksymalnie 10 cm 10G i 12G i 14G przestrzeń martwa w zakresie: 0,4-0,7 cm, znacznik echogeniczny. Rozmiar sondy do wyboru zamawiającego. | 70 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Znacznik tkanek | Jednorazowy, sterylny. Znacznik tkankowy gruczołu sutkowego do oznaczania miejsca pobrania tkanki. Kompatybilny z igłami do biopsji w rozmiarach 7G i 10G. Skład: aplikator zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), ulegające wchłonięciu w ciągu 12 tygodni; środkowy krażek zawierający drut tytanowy z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stałe wzmocnienie przy USG (polimer nie wchłanialny). Marker z jedną polietylenoglikolową PEG peletką. | 30 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Znacznik tkankowy | Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, z naniesionym oznaczeniami głębokości w odstępach co 1 cm oraz w blokowany tłok. Aplikator posiadający czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. Sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Znacznik tkankowy | Marker tkankowy jałowy przyrząd do jednorazowego stosowania, składający się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepialnego zacisku markera tkankowego z alkoholem poliwinylowym. Posiadający dwa przyciski spustowe, oznaczone kolorami zgodnie z kształtem markera. Igła wprowadzająca oznaczona w odstępach co 1 cm. Wzmocnienie dla obrazu USG na końcówce dystalnej końcówce, ułatwiające umieszczanie igły. Marker tkankowy umieszczany w dystalnym zakończeniu igły wprowadzającej wykonanej z tyatnu, stopu Inconel 625, biodur 108, zawierający kuleczki polimeru PVA. Rozmiar igły 17G, 10-12 cm. Znacznik tkankowy umożliwiający stosowanie z obrazowaniem MR. Dostępny minimum w pięciu kształtach. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Prowadnica do igły | Pjednorazowa, sterylna. Prowanik do igły do biopsji stereotaktycznej. Kompatybilny z igłami do biopsji w rozmiarach 7G i 10G. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X |  | X | X
B) Dzierżawa urządzenia
Lp. | Opis | Liczba miesięcy | Liczba dzierżawionych urządzeń | Cena jednostkowa netto za jeden miesiąc dzierżawy za sztukę | Wartość netto za dzierżawę przez okres 36 miesięcy | VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość brutto za dzierżawę przez okres 36 miesięcy | Nazwa producenta | Nazwa urządzenia | Numer katalogowy urządzenia | Rok produkcji urządzenia
1 | Dzierżawa bezprzewodowego systemu do biopsji mammotomicznej | 36 | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x | x
RAZEM WARTOŚĆ POZYCJI A + B |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x