## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-104/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 2
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 w pozycjach: 1-56
1. | Każde opakowanie (fiolka) z krążkami musi być zapakowane w zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci, w opakowaniach nie większych niż 250 sztuk dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≥250 szt, dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≤250 szt. w opakowaniach nie większych niż wielkość zapotrzebowania
2. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii
3. | Na każdym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie
4. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami
5. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe "nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST
6. | Średnica krążków 6 mm
7. | Temperatura przechowywania krążków antybiotykowych od -200C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych
8. | Wszystkie zaoferowane krążki antybiotykowe posiadają wysoką jakość - potwierdzoną opinią KORLD
9. | Krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki
10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 57
1. | Zestaw krążków diagnostycznych, który powinien zawierać: krążki z karbapenemem, krążki z karbapenemem + inhibitor MBL, krążki z karbapenemem + inhibitor KPC oraz krążki z karbapenemem + inhibitor AmpC (Zamawiający dopuszcza krążki pakowane oddzienie) – wszystkie w ilości po 50 sztuk.
2. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 58
1. | Szybkie testy diagnostyczne, kasetkowe, przeznaczone do diagnostyki in vitro do wykonywania 5 klas kardapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP w hodowli bakteryjnej
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
3. | W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 20 testów
4. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
5. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 59
1. | Dyspensery 6-kanałowe do nakładania krążków antybiotykowych na płytki o średnicy 9 cm
2. | Dyspensery kompatybilne z oferowanymi krążkami antybiotykowymi
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 60
1. | Densytometr - urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1- 7
1. | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC rzeczywistego (minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustroju - wartość rzeczywista), zgodny z rekomenacjami EUCAST
2. | Skala gradientu stężeń antybiotyku dokładniejsza niż geometryczna
3. | Testy umieszczone na nośniku plastikowym lub nośniku z trwałej bibuły.
4. | Paski pakowane w blistrach lub gąbkach umożliwiajacych ich przechowywanie w kontrolowanej temperaturze
5. | Wszystkie zaoferowane paski posiadają wysoką jakość potwierdzoną opinią KORLD
6. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta oraz do wglądu ceryfikaty kontroli jakości zawierajace zakresy referencyjne dla szczepów wzorcowych
7. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 8
1. | Testy MIC przeznaczone do oznaczania wrażliwości mikroorganizmów na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń
2. | Zestaw umożliwiający jednorazowo wykonanie pojedynczych oznaczeń
3. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczeń
4. | Możliwość odczytu wizualnego
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
6. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
.................................................................
| ` | Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty