Usługa audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej  dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla budynków Gminy Miejskiej Jarosław oraz przygotowanie raportu eksperckiego                                     z rekomendacjami rozwiązań dla poprawy dostępności tych obiektów i zapewnianych usług.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami budynków Gminy Miejskiej Jarosław wraz                                           z przygotowaniem raportu eksperckiego z rekomendacjami rozwiązań dla poprawy dostępności tych obiektów i zapewnianych usług.

Audytem zostaną objęte obiekty pod niżej wymienionymi adresami:

| Adres | Powierzchnia [m2] użytkowa | Liczba kondygnacji | Liczba wejść | Liczba pomieszczeń | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Rynek 1 37-500 Jarosław | 2198,40 | 4 ( parter I piętro, II piętro, III piętro) | 3 | 38 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. Rynek 6 37-500 Jarosław | 1877,60 | 5 (piwnica, I piętro + antresola, II piętro, III piętro, IV piętro. | 2 | 20 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. Wyspiańskiego 3 37-500 Jarosław | 987,75 | 3 (piwnica, parter, I piętro | 2 | 15 |  |
| ul. Dolnoleżajska 110 37-500 Jarosław | 1270 | 3 (piwnica, parter piętro) | 3 | 33 |  |
| os. Kombatantów 22 37-500 Jarosław | 1847 | 1 (parter) | 3 | 25 |  |
| ul. 3 Maja 30 37-500 Jarosław | 1800 | 4 (piwnica, parter, I piętro, II piętro, strych) | 3 | 75 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. 3 Maja 30 37-500 Jarosław | 1367,75 | 4 (piwnica, parter, I piętro, II piętro | 2 | 33 | Sala gimnastyczna |
| Al. Płk.W. Szczepańskiego 2 37-500 Jarosław | 548,10 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 3 | 25 |  |
| os. Słoneczne 6 37-500 Jarosław | 705 | 3 (piwnica, parter, piętro) | 5 | 33 |  |

| ul. Sikorskiego 5 37-500 Jarosław Hala Sportowo-Widowiskowa | 2743,16 | 2 (piwnica Parter) | 4 | 53 | Częściowe podpiwniczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Sikorskiego 5 37-500 Jarosław Kryta Pływalnia | 2877,40 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 1 | 25 | 1 Pomieszczenie trybuna |
| ul. Sikorskiego 5 37-500 Jarosław Pawilon - Pływalnia Sezonowa/Lodowisko | 228,70 | 1 parter | 2 | 6 | W sezonie zimowym 1 wejście |
| ul. Sikorskiego 5a 37-500 Jarosław Hotel „Turkus” | 1164,39 | 5 piwnica, parter I piętro II piętro III piętro | 2 | 56 |  |
| ul. Piekarska 2 37-500 Jarosław Stadion Miejski | 269,83 | 2 | 5 | 11 | Trybuna zadaszona |
|  | 15 | 1 | 1 | 2 | Szatnia kontenerowa |
|  | 15 | 1 | 1 | 2 | Szatnia kontenerowa |
| ul. Bandurskiego 2 37-500 Jarosław Stadion Miejski | 380,51 | parter | 2 | 17 |  |
|  | 66,70 | piwnice | 1 | 3 |  |

| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Juliusza Słowackiego 34 37-500 Jarosław | 727,00 |  | 3 (piwnica, parter I piętro) | 1 | 32 | MOPS podnajemca budynku, zajmowana lokalizacja jedynie I piętro, budynek posiada wyjście ewakuacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzienny Dom Senior+ ul. Dolnoleżajska 16 37-500 Jarosław |  | 119,88 | 2 (piwnica, parter) | 2 | 11 | Budynek wolnostojący z ogrodem i własnym miejscem parkingowym |
| Dzienny Dom Senior+ Plac Mickiewicza 18 37-500 Jarosław |  | 215,34 | 1 (parter) | 2 | 16 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| Klub Senior+ ul. 3-go Maja 48 37-500 Jarosław |  | 58,14 | 1 (parter) | 1 | 4 |  |
| Klub Senior+ os. Jagiellonów 1 37-500 Jarosław |  | 70,22 | 1 (parter) | 2 | 7 |  |
| Kompleks budynków cmentarnych cmentarza Komunalnego przy ul. Szczytniańskiej 37-500 Jarosław |  | 1128,20 | 2 (parter, antresola) | 8 | 33 |  |
| Cmentarz Kaplica ul. Cmentarna 37-500 Jarosław |  | 45,67 | 1 (parter) | 1 | 1 | Wpis do rejestru zabytków |
| Cmentarz budynek administracyjny ul. Cmentarna 37-500 Jarosław |  | 88,31 | 1 (parter) | 3 | 6 | Wpis do rejestru zabytków |
| Cmentarz pawilon handlowy ul. Cmentarna 37-500 Jarosław |  | 48,80 | 1 (parter) | 1 | 2 |  |
| Cmentarz Kaplica i chłodnia ul. Krakowska 37-500 Jarosław |  | 58,20 | 1 (parter) | 2 | 2 | Wpis do rejestru zabytków |
| Cmentarz Budynek administracyjno handlowy ul. Krakowska 37-500 Jarosław |  | 99,21 | 1 (parter) | 4 | 4 | Wpis do rejestru zabytków |
| os. Armii Krajowej 9 37-500 Jarosław |  | 997,56 | 2 (parter, piętro) | 2 | 12 |  |
| ul. Spytka 2 37-500 Jarosław |  | 1580 | 4 (piwnica, parter, I piętro, strych) | 2 | 30 | Wpis do rejestru zabytków |
| ul. Pl. Skargi 1 37-500 Jarosław |  | 1407 | 4 (piwnica, parter, I piętro, strych) | 2 | 33 | Wpis do rejestru zabytków |
| ul. Zamkowa 1 37-500 Jarosław |  | 228,76 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 2 | 20 | Wpis do rejestru zabytków |
| ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław |  | 1114,69 | 4 (piwnica, parter, I piętro, II piętro) | 3 | 56 | Planowane prace przebudowie drugiej klatki schodowej (dokumentacja w toku) |
| ul. Racławicka 24 37-500 Jarosław |  | 319,19 | 1 (parter) | 2 | 13 |  |
| Makowisko 163 37-500 Jarosław |  | 288,14 | 1 (parter) | 2 | 11 | Tylko dla pracowników |
| ul. Szczepańskiego 1 37-500 Jarosław |  | 101,00 | 1 (parter) | 2 | 9 | Tylko dla pracowników /właściciel obiektu JPK Sp. z o.o. |
| os. Słoneczne 7 37-500 Jarosław |  | 3552,00 | 4 (niski parter +piwnica, parter, I piętro, II piętro) | 5 | 65 |  |
| ul. Jana Pawła II 26 37-500 Jarosław |  | 2107 | 4 (piwnica, parter, I piętro, II piętro | 6 | 61 |  |
| ul. Kraszewskiego 1 37-500 Jarosław |  | 2050 | 4 (piwnica, parter, I piętro, II piętro) | 2 | 36 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. Skarbowskiego 10 37-500 Jarosław |  | 143,70 | 1 | 1 | 12 | Budynek mieszkaniowo-usługowy |
| ul. Legionów 11 37-500 Jarosław |  | 452,27 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 5 | 55 |  |
| ul. Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław |  | 402,20 | 2 | 2 | 25 | Budynek administracyjny |
| ul. Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław |  | 318,44 | 1 | 5 | 18 | Budynek administracyjno-warsztatowy |
| ul. Wróblewskiego 3 37-500 Jarosław |  | 260,9 | 1 | 1 | 23 | Budynek administracyjny |
| ul. Wróblewskiego 3 37-500 Jarosław |  | 365,1 | 1 | 1 | 14 | Budynek magazynowo-warsztatowy |
| ul. Wróblewskiego 3 37-500 Jarosław |  | 181,8 | 1 | 1 | 17 | Budynek magazynowo-warsztatowy, Laboratorium |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina Dział Sieci |  | 407,78 | 1 | 3 | 16 | Budynek warsztatowo-socjalno-administracyjny |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina Dział Sieci |  | 236,0 | 1 | 5 | 3 | Budynek magazynu, garaż, magazyn 2 |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina |  | 98,0 | 1 | 1 | 1 | Budynek magazynowy (wiata) Magazyn Dział Sieci |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina |  | 112,57 | 1 | 3 | 10 | Budynek Transportu Budynek administracyjno-socjalny |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina |  | 268,55 | 1 | 4 | 7 | Budynek Transportu warsztatowo – garażowy warsztatowe |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina |  | 235,98 | 1 | 7 | 1 | Budynek Transportu Garaże Stanowisk 9 |
| ul. Wodna 15a, 37-514 Munina |  | 27,20 | 1 | 1 | 1 | Budynek Transportu Magazyn paliw |
| ul. Wodna 15, 37-514 Munina ZUW Górny |  | 221,20 | 3 | 1 | 15 | Budynek administracyjny |
| ul. Wodna 15, 37-514 Munina ZUW Górny |  | 68,50 | 1 | 1 | 3 |  |
| ul. Wodna 15, 37-514 Munina ZUW Górny |  | 53,00 | 1 | 1 | 2 | Warsztat (w budynku koagulacji) |
| ul. Wodna 15, 37-514 Munina ZUW Dolny |  | 185,30 | 1 | 2 | 10 | Kotłownia z częścią energetyczną |
| ul. Wodna 15, 37-514 Munina ZUW Górny |  | 128,95 | 2 | 1 | 10 | Laboratorium (w budynku koagulacji) |
| ul. Traugutta 15 37-500 Jarosław |  | 2386,94 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 6 | 51 |  |
| ul. Rynek 5 37-500 Jarosław |  | 680,49 128 (PPT) | 4 (piwnica-podziemne przejście Turystyczne, parter, i piętro, II piętro) | 2 | 24 7-piwnice PPT | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. Łazy Kostkowskie 14 37-500 Jarosław |  | 1114 | 3 (parter, I piętro, poddasze) | 3 | 22 |  |
| Pl. A. Mickiewicza 6 37-500 Jarosław |  | 1723 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 2 | 23 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. Rynek 1 37-500 Jarosław |  | 245 | 1 (piwnica) | 1 | 8 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. Grodzka (Brama Krakowska) |  | 67 | 1 (piwnica | 1 | 1 | Budynek wpisany do rejestru zabytków |
| ul. ks. Jakuba Makary 1 37-500 Jarosław |  | 126,56 | 1 (parter) | 1 | 8 |  |
| ul. Grottgera 32 37-500 Jarosław |  | 917,35 | 3 (piwnica, parter, I piętro) | 1 | 25 |  |
| ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław |  | 1069,11 | 1 (parter) | 2 | 10 |  |
| ul. Skarbowego 10 37-500 Jarosław |  | 126,50 | 1 (parter) | 2 | 5 |  |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej  w dwóch lokalizacjach, oparciu o:

- Minimalne wymagania określone w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020r., poz. 1062 z późn. zm.),

- Ustawę z dnia 7 czerwca 1994r. prawo budowlane (t.j.Dz. U. 2020 poz. 1333) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wykonawczych, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.),

- Standardy dostępności budynków dla osób z niepełno sprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania, MIiR, Warszawa 2017 (link do dokumentu: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zaktalizowane-standardy-dostępnosci-budynkow),według lokalizacji wskazanych w I części niniejszego dokumentu.

- Audyty maja być przeprowadzone w oparciu o wizję lokalną każdej lokalizacji z uwzględnieniem jej otoczenia oraz mogą uwzględniać dostępną dokumentację w postaci inwentaryzacji budynków lub innej dokumentacji architektonicznej dostarczonej przez Zamawiającego na życzenie Wykonawcy oraz zebrane przez Wykonawcę inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wizję lokalną obiektu oraz otoczenia zewnętrznego powinna być wykonana przy udziale minimum 1 audytora oraz przy wsparciu testera z niepełnosprawnością, tj. osoby poruszającej się na wózku, głuchej lub niewidomej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizji lokalnej. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie wizji z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

- W poszczególnych lokalizacjach należy przeprowadzić ocenę pod kątem dostępności następujących obszarów i opisać niżej wymienione elementy (jeżeli dotyczą):

- Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:

- Trasę dojścia do budynku,

- Wyposażenie na trasie dojścia,

- Oznaczenia, tablice informacyjne,

- Oświetlenie.

- Parkingu dla osoby z niepełno sprawnościami rozumianego jako:

- Typ parkingu,

- Parametry miejsca parkingowego,

- Odległość miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami od wejścia,

- Przestrzeń manewrową w ciągu pieszym

- Usprawnienia (dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej),

- Zastosowane materiały wykończeniowe,

- Oznakowanie miejsca postojowego,

- Oświetlenie,

- Sygnalizację do przywołania pomocy.

- Wejścia do budynku rozumiane jako:

- Dojście do budynku,

- Wejście do budynku,

- Przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne,

- Oświetlenie,

- Sygnalizację do przywołania pomocy.

- Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako:

- Recepcji/ punktu informacyjnego,

- Przestrzenie ogólnodostępne i korytarze w budynku,

- Parametry przestrzeni manewrowej,

- Zastosowane materiały wykończeniowe,

- Wyposażenie,

- Oznaczenie/ tablice informacyjne,

- Oświetlenie

- Sygnalizacja w budynku.

- Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako:

- Windy,

- Schody wewnętrzne,

- Parametry przestrzeni manewrowej,

- Oznaczenie/ tablice informacyjne,

- Oświetlenie,

- Pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet dla osób z niepełnosprawnościami rozumianych jako:

- Dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnościami,

- Drzwi do toalet dla osób z niepełnosprawnościami,

- Parametry przestrzeni manewrowej,

- Zastosowane materiały wykończeniowe,

- Wyposażenie toalet dla osób z niepełno sprawnościami,

- Oznaczenie/ tablice informacyjne,

- Oświetlenie.

- Pomieszczeń biurowych i innych wynikających ze specyfikacji obiektu rozumianych jako:

- Dostępność pomieszczeń do pracy i innych dla osób z niepełno sprawnościami,

- Parametry przestrzeni manewrowej,

- Drzwi do pomieszczeń,

- Zastosowane materiały wykończeniowe,

- Wyposażenie pomieszczeń,

- oznaczenia/ tablice informacyjne,

- oświetlenie.

- Ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie przez Wykonawcę powyższego katalogu obszarów.

- Weryfikacja spełnienia minimalnych wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy o dostępności, polegająca co najmniej na:

- Sprawdzeniu, na ile rozwiązania architektoniczne i techniczne oraz stan obecny analizowanych lokalizacji spełnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym                                w szczególności osób z niepełnosprawnościami,

- Zidentyfikowaniu istniejących barier oraz ograniczeń w dostępności,

- Sprawdzeniu możliwości zwiększenia dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej poprzez wdrożenie rozwiązań uwzględniających zasady uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

- Lokalizacje są oceniane pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,                                               w szczególności:

- Osób na wózkach, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,

- Osób niewidomych i słabo widzących,

- Osób głuchych i słabo słyszących,

- Osób z innymi niepełno sprawnościami,

- Osób z czasową niepełnosprawnością,

- Kobiet w ciąży,

- Osób z wózkami dziecięcymi,

- Osób starszych.

- Podstawą weryfikacji dostępności są w szczególności wymienione wyżej przepisy: ustawa                                      o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz standardy dostępności.

Przygotowanie raportu eksperckiego z przeprowadzonych audytów wraz z rekomendacjami.

- Wykonawca w ramach zamówienia przedstawi wyniki dokonanej oceny dostępności w formie szczegółowego, pisemnego raportu wszystkich obiektów, w którym zawarte zostaną rekomendacje rozwiązań dla poprawy dostępności tych obiektów i zapewnianych usług. Raport końcowy zostanie przygotowany oddzielnie dla każdej lokalizacji w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną                                            z Zamawiającym strukturę dokumentu i będą obejmowały w szczególności:

- Analizę spełniania każdego z minimalnych wymagań z uwzględnieniem obszarów i elementów poddanych ocenie dostępności w każdej lokalizacji, zgodnie z wymogami dla wizji lokalnej,                         ze wskazaniem oceny spełnia/ nie spełnia,

- Dla każdego z niespełnionych wymagań:

- Wskazanie rozwiązań pozwalających na ich spełnienie, uwzględniających zastosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień

Lub

- Przedstawienie uzasadnienia dla odstępstwa od zapewnienia dostępności i zastosowania dostępu alternatywnego ze wskazaniem rekomendowanej formy tego dostępu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do raportu, a Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić te uwagi w ostatecznej wersji raportu.

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z projektem umowy.