Pyrzyce, dnia 29.01.2024 r.

Dotyczy- postępowania nr 2/24 na: DOSTAWA ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BARKOWEGO, IMPLANTY DO OSTEOTOMII PISZCZELI I i II”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dot. Pakietu 2
Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu 2 Zamawiający oczekuje udostępnienia instrumentarium i implantów do zabiegów osteotomii piszczelowej w formie LOANER SET tj. dostarczane bezpośrednio na zabieg po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

Odpowiedź-TAK.

Dot. Pakietu 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 2 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:
Zestaw do osteotomii piszczelowej, w skład wchodzi:
a) Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty z klinem. Niewchłaniana płytka wykonana ze stopy tytanu z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, po dwa otwory w części bliższej i dalszej osteotomii. W otworach płyty znajdują się pierścienie rozprężające umożliwiające zmianę położenia i blokady śruby względem płytki. Blokownie śruby w płycie następuje przez rozprężenie pierścienia znajdującego się w otworze płyty podczas wkręcania śruby w kość. Pierścień umożliwia wkręcenie śruby pod różnymi kątami zapewniając wieloosiowość implantowanej śruby. Płytki dostępne z dwoma rodzajami klinów. Z klinem z przednio-tylnym pochyleniem w rozmiarach wysokości od 5,0 mm do 17,5 mm w 8 wysokościach oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze wysokości od 5 mm do 17,5 mm w 8 wysokościach. Implanty pakowane pojedynczo, sterylne (1 szt.)
b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w wersji korowej w średnicy 4,5 mm w długości od 26 mm do 60 mm ze skokiem długości co 2 mm. Śruby sterylne, pakowane pojedynczo (2 szt.)
1. Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w wersji gąbczastej w średnicy 6,5 mm w długości od 35 mm do 70 mm ze skokiem długości co 5 mm. Śruby sterylne pakowane pojedynczo (2 szt.)

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Dot. Rozdz. VI SWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie poniższych dokumentów podmiotowych na wezwanie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę?
- oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 5
- aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków ,
- aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- Aktualna informacja z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Odpowiedź-TAK.

Dot. § 3 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy
W związku z udzieloną w § 10 zgodą na przesyłanie faktur w formacie PDF na adres e-mail prosimy o odstąpienie od obowiązku dostarczania faktur ustrukturyzowanych za pomocą PEF.

Odpowiedź- TAK.

Dot. § 6 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych do 1% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy?

Odpowiedź- NIE.