**Załącznik nr 1.1 - Kosztorys ofertowy**

**Część 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto\*** | **Wartość brutto\*** | **Producent****NUMER KATALOGOWY\*** |
| 1 | **Pojemnik do pobierania, przechowywania oraz preparatyki krwi z płynem konserwującym CPDA-1.**Dane techniczne:- zestaw pojedynczy 450 ml- sterylny, nietoksyczny, apirogenny- służy do pobierania 450 ml krwi- rozmiar igły 1,6 mm- długość drenu biorczego 110 cm- wykonany z PCV, jednorazowego użytku, sterylizowany  parą wodną- pojemnik zawiera 63 ml płynu konserwującego CPDA-1 | szt. | 500 |  |  |  |

\* -wypełnia Wykonawca

 ……………..………………………………………..

 Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 1.2 - Kosztorys ofertowy**

**Część 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto\*** | **Wartość brutto\*** | **Producent****NUMER KATALOGOWY\*** |
| 1 | **Korek dezynfekujący do zaworów bezigłowych** . Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni . | szt | 30000 |  |  |  |
| 2 | **Jednorazowe gaziki nasączone 2%chlorheksydyną i 70%alkoholem izopropylowym**. Gaziki do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych. Przeznaczone są przede wszystkim do czyszczenia i dezynfekcji połączeń luer/luer lock i stosowanych w linii infuzyjnej oraz innych produktów medycznych. Rozm.(rozłożony) 162mm x 150mm; (złożony) 42mm x 32mm, kolor biały, op.=1szt | op | 1000 |  |  |  |

\* -wypełnia Wykonawca

 ……………..………………………………………..

 Podpis Wykonawcy