Wrocław, 19.04.2021

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

**Dostawa stołu pochyleniowego do wykonywania badań pionizacyjnych – 1kpl. (ID 446383)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość tapicerki 1800x600 mm, podział do wyboru może być 1400 +400 mm lub 1300+500 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy doprecyzowuje wymów pkt 4 :**Min. 1900 x 620 mm z podziałem długości: min.1400 mm + 500 mm (podparcie głowy)

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację 0-90 º?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy doprecyzowuje wymów pkt 6**

Regulacja nachylenia elektryczna w zakresie min. -20° do + 74° (kąt płaszczyzny leża do podstawy)

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści pas długości 180 x 14 cm lub 180 x 18 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy doprecyzowuje wymów pkt 8**

Zabezpieczenie pacjenta - pas dł. 220 x 25 cm [+/- 10%] zapinany na rzepy

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści sterowanie pilotem ręcznym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści kątomierz z PCV?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści blokadę kół indywidualną?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)