Gdańsk, dnia 28.04.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0042**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 1.**

**Pytanie 1:** załącznik nr 3, punkt 7 -Zamawiający zapisał:„Możliwość przyszłej rozbudowy o blok 96-dołkowy typu fast do pracy z płytkami o objętości 0,01ml”.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli płytki objętości 0,1ml, a nie 0,01 ml.

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w punkcie 7.

**Pytanie 2:** załącznik nr 3 -Czy Zamawiający wymaga by z aparatem dostarczona była wirówka do kart mikrofluidowych (TLDA), która jest niezbędna do prawidłowej instalacji aparatu oraz poprawnego, pełnego funkcjonowania aparatu.

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem wszystkich niezbędnych do prawidłowej instalacji aparatu oraz jego poprawnego, pełnego funkcjonowania elementów. Jeśli aparat wymaga ww. wirówki, to w takim przypadku powinna ona zostać dostarczona wraz z aparatem.

**Dotyczy projektu umowy – Pakiet 1.**

**Pytanie 3:** §1, punkt 2 -Zamawiający zapisał:„Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje jego wniesienie, rozładunek, instalacje, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalne przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego?

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w projekcie umowy.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*