Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 2

# CIEKŁE  POWIETRZE

# A) Lokalizacja W-wa  ul. Bohaterów Września

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kg | Cena netto 1 kg | Stawka VAT % | Cena brutto 1kg | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powietrze ciekłe |  | 30000kg |  | 8% |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość 12 miesięcy | Cena netto 1miesiąc | Stawka VAT % | Cena brutto 1miesiąc | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa zbiornika na ciekłe powietrze pojemności ok. 6.0m³ |  | 1 |  | 8% |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b | Koszty transportu ciekłego powietrza |  | 10 |  | 8% |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość sztuk | Cena netto 1 szt | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c | Koszt posadowienia i podłączenia zbiornika poj. ok. 6.0m³ do instalacji zasilającej kriokomorę w ciekłe powietrze w miejscu wskazanym przez zamawiającego . (jeśli dotyczy - W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu strony uznają za spełniony.) |  | 1 |  | 23 |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i wydzierżawienia  Zamawiającemu   zbiornika na ciekłe powietrze o pojemności  6.0 m³  wraz z kompletną armaturą .

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy instrukcje serwisowe i szkolenie personelu wyznaczonego do pracy na stacji u Odbiorcy

Współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż  0.5%  na  24 godziny.

Zamawiający wymaga w przypadku  awarii zbiornika, osprzętu .  niezwłocznego  przybycia  zespołu serwisowego ( max 6 godzin po powiadomieniu tel. )

Zamawiający dopuszcza  zainstalowanie  bezprzewodowej   telemetrii w celu monitorowania ilości  powietrza w  zbiorniku.

Wartość części A netto …………     zł                    Wartość części A brutto ………...   zł

# CIEKŁE  POWIETRZE

# B)   Lokalizacja  Konstancin  ul. Wierzejewskiego 12

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kg | Cena netto 1 kg | Stawka VAT % | Cena brutto 1kg | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powietrze ciekłe |  | 60000kg |  | 8% |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość 12 miesięcy | Cena netto 1miesiąc | Stawka VAT % | Cena brutto 1miesiąc | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa zbiornika na ciekłe powietrze pojemności ok. 6.0m³ |  | 1 |  | 8% |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b | Koszty transportu ciekłego powietrza |  | 10 |  | 8% |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość sztuk | Cena netto 1 szt | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c | Koszt posadowienia i podłączenia zbiornika poj. ok. 6.0m³ do instalacji zasilającej kriokomorę w ciekłe powietrze w miejscu wskazanym przez zamawiającego . (jeśli dotyczy - W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu strony uznają za spełniony.) |  | 1 |  | 23 |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i wydzierżawienia  Zamawiającemu   zbiornika na ciekłe powietrze o pojemności  6.0 m³  wraz z kompletną armaturą .

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy instrukcje serwisowe i szkolenie personelu wyznaczonego do pracy na stacji u Odbiorcy

Współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż  0.5%  na  24 godziny.

Zamawiający wymaga w przypadku  awarii zbiornika, osprzętu .  niezwłocznego  przybycia  zespołu serwisowego ( max 6 godzin po powiadomieniu tel. )

Zamawiający dopuszcza  zainstalowanie  bezprzewodowej   telemetrii w celu monitorowania ilości  powietrza w  zbiorniku.

Wartość części B netto …………     zł                    Wartość części B brutto …………   zł

Wartość pakietu (A+B) netto…………….zł

Wartość pakietu (A+B) brutto……………..zł

Podpis i pieczęć oferenta