Dział Zamówień Publicznych		                     Grodzisk Mazowiecki; 12.06.2023 r.

SPS –  V. 262.30.2022

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  art. 275 pkt 1 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim ( SPSSZ/21/D/23) .

dot. Pakietu nr 8.

Czy, ze względu na brak dostępności układów 1,8 m wyposażonych w dwa filtry, Zamawiający dopuści dedykowane do respiratorów Trilogy układy jednorurowe z jednym filtrem?

Proponowane układy zostały zaprezentowane na oddziałach Szpitala Zachodniego i uzyskały pozytywną opinię użytkowników.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

…………………………

podpis