Olsztyn, 18 sierpnia 2020 r.

ZP.272.1.53.2020

Do wszystkich wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U.  z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dzień dobry, jednym z wymagań kombinezonu jest osłona stóp stanowiąca integralną część kombinezonu. Większość kombinezonów (przynajmniej największych producentów) na rynku kończy się nogawkami zabezpieczonymi elastyczną taśmą - tak samo jak rękawy. Osłona obuwia (stóp) u większości producentów to osobny produkt, zakładany na obuwie i kończący się na kombinezonie. Prosimy o informację czy zamawiający: 1. Odstąpi od wymogu zintegrowanej z kombinezonem osłony stóp. 2. Jeśli nie, czy dopuści dołożenie do kombinezonów osobnych osłon na obuwie, spełniających normę EN14126.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U.  z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ (dla pierwszej części zamówienia)  poprzez zmianę zapisów w treści załącznika nr 1a ust. 2 pkt 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- było:

„kaptur i osłona stóp stanowiące integralną część kombinezonu“

- jest:

„kaptur stanowiący integralną część kombinezonu”.

Załącznik nr 1a po zmianach w załaczeniu.

Departament Zamówień Publicznych

10-562 Olsztyn

ul. Emilii Plater 1

T:+48 89 521 98 40

F:+48 89 521 98 49

E: dzp@warmia.mazury.pl

W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu

Zarządzania Jakością

ISO 9001:2015

Nr 388/2006