*Załącznik nr 4 do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **Wykaz niesprawności piecyków na paliwo płynne:**

 Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Piecyk** | **Niesprawna część** | Ilość  |
| KL-15 | termostat zewnętrzny | 1 |
| pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| KL-15 | pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| KL-15 | pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| KL-15 | pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| KL-15 | pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| KL-15 | pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| K40 | pompa | 1 |
| dysza | 1 |
| włącznik w obudowie palnika | 1 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury Oleśnica ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Piecyk** | **Niesprawna część** | Ilość szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KL-15 A | komplet pasów mocujących | 1 |
| K40 | włącznik w obudowie palnika | 1 |
| KL-15A | pompa | 1 |
| dysza | 1 |