Kraków, dnia 22.04.2022 r.

ZZP-271-15-11/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-11/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 14.04.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o udzielenie informacji czy sprzęt dostarczony w ramach niniejszego postępowania umieszczony będzie w jednym czy w różnych ośrodkach przetwarzania danych. Jeśli w różnych, to bardzo proszę o podanie odległości pomiędzy serwerowniami.

Odpowiedź:

Dostarczone macierze będą zamontowane i uruchomione w dwóch różnych lokalizacjach. Budynki połączone są linia światłowodową. Odległość między lokalizacjami to 380 m.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający zmienia brzmienie punktu 41. w załączniku A_do_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_Pakiet_I, który miła brzmienie:

„41.	Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI,   bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych; Jeśli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji, to nie ma konieczności jej dostarczania w niniejszym postępowaniu. (opcja rozbudowy)”

na następujące:

„41.	Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI,   bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych; Jeśli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji, to jest konieczne jej dostarczanie w niniejszym postępowaniu.”

Z uwagi na powyższe Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy PZP przedłuża termin do składania ofert na dzień 17.05.2022 r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)