**Postępowanie M-I-2310- ……./2024**

**ZMIENIONY\_Załącznik nr 1, Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Przedmiot Zamówienia | Specyfikacja | j.m  | Ilość |  cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | URZĄDZENIE DO STERYLIZACJI  | 1. Zaprogramowane i nastawne parametry ekspozycji
2. Maksymalne nastawne natężenie 9999,900 mikrodżuli na cm2
3. Wyświetlacz LED
4. 6 lamp 8 W
5. okno dla podglądu przebiegu pracy
6. wymiary: zewnętrzne – 410 x 400 x 265 mm; wewnętrzne – 350 x 270 x 160 mm
7. długość fali 254 nm
8. termin realizacji do 10 dni od daty zawarcia umowy
9. gwarancja min. 12 miesięcy
10. cena zawiera koszty transportu
 | szt. | 5 |  |  |
|  |  | **Łączna kwota:** |  |  |  |  |