Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-15/2021

Załącznik nr 2

# Formularz asortymentowo-cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| 2 zestawy ADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do kontynuacji leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartościąGDP i pH neutralnym,automatycznie podłączonych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków,zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta.Cykler z oprogramowaniem bezwzględnie (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu bez usunięcia jego przyczyny) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GPD);łączna zawartość (GDP)z 3-DG (deoxyglukozone) < 35mMOL/L oraz 7 zestawów CADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do kontynuacji leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym,zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta z organizerem i dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GPD);łączna zawartość (GDP)z 3-DG (deoxyglukozone) < 35mMOL/L |
| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (sztuki) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ nazwa handlowa |
| 1 | Worki z płynami dializycyjnymi o poj.5000cm³; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l: 1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134 mmol/l GDP<35 µmol/l pH ˜ 7,0; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 1 460 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 750 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompres 5 x 5 a'3 wyjałowiony | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyn do odkażania skóry 250cm³ w aerozolu | 350 |  |  |  |  |  |
| 6 | Środek do odkażania powierzchni i rąk 500cm³ | 180 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik stabilizacyjny | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter CLIP | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm³; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l: 1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134 mmol/l GDP<35 µmol/l pH ˜ 7,0; dysk do automatycznego przełączenia faz cyklu wymiany płynów | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 18 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter do cewnika | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik Tenckoffa do dializy otrzewnowej | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw drenażowy z workiem PET | 45 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw worków CADO bicaVera z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko dwuwęglan 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 1 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| * Podgrzewacz płynów jest obligatoryjnie użyczany do każdego zestawu CADO |

| Pakiet 2 |
| --- |
| 1 x zestaw ADO + 5 x zestaw CADO |
| L.p | Przedmiot umowy | Ilość (sztuki) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1. | Worki CADO z buforem wodorowęglanowo mleczanowym objętość - 2,0 l ; stężenie wapnia 1,25; stężenie glukozy: 1,36%, 2.27% 3,86% ; objętość - 2,5 l ; stężenie wapnia 1,25; stężenie glukozy : 1,36%, 2.27% | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn dializacyjny CADO z roztworem aminokwasów 2,0l | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki dializacyjne z polimerem glukozy - 2,0l | 1 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Korki "Mini Cap" | 7 900 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaciski "Clamp" | 24 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do dializy otrzewnowej (cewnik Tenckhoffa) | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren łączący "Transfer Set" | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowy Adapter | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunki | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Worki ADO z buforem wodorowęglanowo mleczanowym objętość - 5,0 l ; stężenie wapnia 1,25; stężenie glukozy : 1,36%, 2.27% 3,86% ; objętość - 2,5 l ; stężenie wapnia 1,25; stężenie glukozy : 1,36%, 2.27% | 750 |  |  |  |  |  |
| 11 | Linia głowna do aparatu Cyclera | 380 |  |  |  |  |  |
| 12 | Worki dializacyjne z polimerem glukozy - 2,0l ADO | 365 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia | 380 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie