PAKIET NR 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII

Producent: …...........................................

Nazwa Handlowa: …...............................

Model: .....................................................

Rok produkcji:  …....................................

| L.p. | Opis | ILOŚĆ Szt/kpl | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płaszcz trokara, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK, wielorazowego użytku, z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana, skośna ,śr.10mm, dł. Robocza 100 mm | 2 szt | TAK |  |
| 2 | Gwóźdź trokara metalowy, trójgraniasty, ostry, dedykowany do trokara śr. 10 mm | 1 szt | TAK |  |
| 3 | Płaszcz trokara, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK, wielorazowego użytku z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana, skośna, śr.5 mm , dł.100mm | 3 szt | TAK |  |
| 4 | Gwóźdź trokara, metalowy, trójgraniasty ostry, dedykowany do trokara śr.5mm | 1szt | TAK |  |
| 5 | Uszczelka silikonowa, wewnętrzna do trokarów EASYPORT, śr. 3,5 - 5,5mm (5szt w op.) | 4 opak | TAK |  |
| 6 | Uszczelka silikonowa, wewnętrzna do trokarów EASYPORT, śr. 10-12,5mm (5szt w op.) | 4 opak | TAK |  |
| 7 | Redukcja do trokara laparoskopowego EASYPORT, 10-5mm, plastikowa, nakładana na kołnierz korpusu trokara, posiadająca sprężynę dociskającą i uszczelniająca | 1 szt | TAK |  |
| 8 | Rączka do ssania i płukania, okrągła, rozbieralna, sterowanie zaworu w trzech płaszczyznach | 1 szt | TAK |  |
|  | Tuba ssąca-płucząca, posiadająca na końcu otwory irygacyjne kompatybilna z rączką do ssania i płukania LP310-503, śr.5mm, dł. 330mm | 1 szt | TAK |  |
| 9 | Haczyk laparaskopowy, delikatny, kształt ''L”, z izolacją ceramiczną końcówki roboczej, monopolarny śr. 5mm, dł. 360mm (+/- 10mm) | 1 szt | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do diatermii ERBE, dł. 3.5m | 1 szt | TAK |  |
|  | Preparator laparaskopowy MARYLAND, kompletny, 4-częściowy, zakrzywiony, rączka bez blokady i złączem HF, śr.5mm, dł. 330mm mim | 1 szt | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy UNIWERSALNY, kompletny, 4-częściowy, obie bransze aktywne, rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF, śr. 5mm, dł. robocza 330mm | 1 szt | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy CLINCH, bransze w połowie zakończone tępymi zębami chwytnymi na obu branszach, rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF, śr.5mm dł. robocza 330mm | 1 szt | TAK |  |
|  | Grasper laparoskopowy, atramautyczny, okienkowy, kompletny, 4-częściowy obie bransze aktywne mocne, dł. bransz 22mm, rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF, śr.5mm dł. robocza 330mm | 1 szt | TAK |  |
|  | Kompletne kleszcze chwytne laparoskopowe 4-częściowe, okienkowe bransze delikatnie fakturowane, obie bransze ruchome, dł. bransz 22mm, śr.5mm dł. 330mm, rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF | 2 szt |  |  |
|  | Kompletne nożyczki laparoskopowe METZENBAUM, obie bransze aktywne, złącze HF kompletne, 4-częściowe zakrzywione w lewo, rączka bez blokady, śr. 5mm dł. min. 330mm | 1 szt |  |  |
|  | Wkład roboczy nożyczkowy METZENBAU, do narzędzia laparoskopowego zakrzywiony w lewo, obie bransze aktywne, śr.5mm dł. min. 330mm | 2 szt |  |  |
|  | Imadło do szycia nierozbieralne, utwardzane wkładką węglową, zagięte w lewo, z rączką prostą, śr.5 mm, dł. 330mm | 1 szt |  |  |
|  | Redukcja trokara HUDSON, śr.10mm z uchwytem na gwint. | 1 szt |  |  |
|  | Kleszcze chwytne hakowe kulociąg, obie bransze ruchome o dł. 16mm, ostr. narzędzie 4-częściowe, uchwyt rękojeści powiększony z blokadą, posiada dodatkową sprężynę, będącą elementem systemu kontroli docisku. śr. 10mm, dł. 330mm | 1 szt |  |  |
|  | Wielofunkcyjne narzędzie laparoskopowe Pirana Cut, 1:2 ząbki, obie bransze ruchome, śr. 5 mm, dł. 33cm: rączka z blokadą dolną, niemetalowe, ze złączem HF | 1 szt |  |  |
|  | Grasper laparoskopowy COBRA kompletny, czteroczęściowy, obie bransze aktywne, zęby 2x4, rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF śr. 5mm, dł. 330 mm | 1 szt |  |  |
|  | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, pokrywa nieperforowana, kolor srebrny. Wymiary 580 x 280 x 200 mm | 1szt |  |  |
|  | Stojak (rak) do narzędzi laparoskopowych do kontenera sterylizacyjnego | 1 szt |  |  |
|  | Uszczelki zewnętrzne do trokarów, silikonowe dedykowane do płaszczy trokarów o śr. 5,5 mm (10 szt w op) | 2 opak |  |  |
|  | Uszczelki zewnętrzne do trokarów silikonowe dedykowane do płaszczy trokarów o śr. 11mm (10szt w op | 2 opak |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz, wym. 50 x 255 x 100 | 1 szt |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)