- ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP: 851-020-80-05

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: Dostawa 2 zestawów do multipleksowego (6-plex i 7-plex) oznaczania analitów z zastosowaniem magnetycznych kulek metodą fluorymetryczną w surowicy/osoczu krwi ludzkiej, wraz z wypożyczeniem aparatury pomiarowej z pełnym wyposażeniem, niezbędnej do realizacji oznaczeń i uzyskania wyników (w tym oprogramowania).

Panel do multipleksowego oznaczania analitów w lizatach komórkowych pochodzenia ludzkiego oraz w surowicy/osoczu krwi ludzkiej:

Zestawy do równoczesnego oznaczania ilościowego poniższych analitów w lizatach tkanek/komórek ludzkich i supernatantów hodowli oraz próbki surowicy lub osocza pochodzenia ludzkiego:

- Complement Panel 1: Magnetic Bead Panel is an 7-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in serum, plasma or culture supernatant samples:

- Complement 2,

- Complement C4B,

- Complement C5,

- Complement C5a,

- Adipson/Complement Factor D,

- Mannose-Binding Lecting (MBL)

- Complement Factor I

- Complement Panel 2: Magnetic Bead Panel is a 6-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in serum, plasma or culture supernatant samples:

- Complement C1q,

- Complement C3,

- Complement C3b,

- Complement C4,

- Complement Factor B

- Complement Factor H.

Metoda detekcji: fluorometryczna (Luminex xMAP) lub równoważne

Liczba testów: 96 ze standardami w zestawie

Zakres parametrów jakości zestawów:

- dokładność: 87-107%

- zakres krzywej standardowej: 3,2-10 000 pg/ml

- CV między testami: 5-19%

- CV wewnątrztestowe: 2-13%

Specyficzność: Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i dowolnymi innymi analitami w tym panelu musi być niewykrywalna lub pomijalna.

Czas przebiegu testu: Całonocna lub dwugodzinna inkubacja pierwotna.

Termin ważności zestawu: nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostarczenia

Zestaw musi zawierać wszystkie reagenty konieczne do przeprowadzania oceny ilościowej wraz z wzorcami. Dostawca musi zapewnić dostęp do aparatury detekcyjnej na czas wykonania badania w miejscu wskazanym przez zamawiającego, w terminie ustalonym przez obie strony. Wypożyczenie sprzętu musi być nieodpłatne i trwać nie której niż 14 dni. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania na potrzeby analizy uzyskanych danych oraz zapewniania wsparcia aplikacyjnego podczas wykonywa analiz laboratoryjnych i obliczeniowych.

- Adres dostawy/osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych

dr hab. Robert Nowak, prof. US
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17C
70-240 Szczecin
e-mail: robert.nowak@usz.edu.pl