Załącznik Nr 1.1

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania EBV oraz przeciwciał przeciwko wirusowi HSV wraz z dzierżawą analizatora.

| TEST | ILOŚĆ OZNACZEŃ na 36 miesięcy |
| --- | --- |
| Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko sekwencji antygenów wirusa EBV(5 różnych antygenów –VCA gp125, VCA p19, EBNA-1, p22 oraz EA-D) w klasie IgG - testy typu blot | 1520 |
| Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko sekwencji antygenów wirusa EBV (5 różnych antygenów –VCA gp125, VCA p19, EBNA-1, p22 oraz EA-D) w klasie IGM- testy typu blot | 1520 |
| Zestaw do oznaczania przeciwko wirusowi HSV-1 i glikoproteinie G-2 HSV-2 w klasie IGG testy typu blot | 1520 |
| Zestaw do oznaczania przeciwko wirusowi HSV-1 i glikoproteinie G-2 | 1520 |

Tabela A

| Lp | Nazwa Oznaczenia* | Nazwa Odczynnika* | Numer Katalogowy** | J.M | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | op |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

| Lp |  | KONTROLE | Numer Katalogowy* | J.M | Ilość oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

| Lp |  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE | Numer Katalogowy* | JM | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Razem brutto odczynniki, kontrole i materiały zużywalne:

*- należy podać odpowiednią ilość odczynników i innych potrzebnych akcesoriów do prawidłowej pracy analizatora w okresie 36  miesięcy.

Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich potrzebnych kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych.

  - Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań planowanych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika osobno dla każdego rodzaju odczynnika.

  - Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie całych opakowań odczynników.

  - Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie.

  - Wymagane jest ,aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany analizator

Tabela B

Kosztorys  rocznego czynszu dzierżawnego

| DZIERŻAWA | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł/miesiąc) * | VAT* | Dzierżawa brutto (zł/miesiąc) * | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  |  |  |

Razem:

Łączna wartość oferty netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN

Łączna wartość oferty brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

*- wypełnia wykonawca

UWAGA:  Wartość brutto  wynosi :

suma wartości brutto Formularz Ofertowy : (tabela A)   +  wartość  brutto czynszu dzierżawnego (tabela B ).

Łączną wartość należy wpisać w Ofercie Wykonawcy, Zał. Nr 4.

Zestawienie parametrów granicznych

| L.p. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator wraz ze skanerem płaskim do oznaczania parametrów określonych w załączniku nr 4. Podać rok produkcji, jeśli aparat nie jest fabrycznie nowy wymagany jest przegląd przed instalacją z wymianą części zużywalnych |  |  |
| 2. | Możliwość oznaczania wszystkich parametrów podanych w załączniku nr 4 |  |  |
| 3. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora minimium 30min |  |  |
| 4. | W aparacie wbudowany aparat kołyszący |  |  |
| 5. | Aparat z automatycznym dozowaniem i aspiracją odczynników |  |  |
| 6. | Wykonawca oświadcza że dostarczony sprzęt jest kompletny jako zestaw, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia |  |  |
| 7. | Możliwość samodzielnej pracy – bez podłączenia do komputera |  |  |
| 8. | Wymagane jest aby aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki,kalibratory i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta |  |  |
| 9. | Wykonawca oświadcza,że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiającego. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu nie potrzebnego do wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiająceg Wykonawca zobowiązuję się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt transportu towaru do Zamawiającego. |  |  |
| 10. | Ocena wyników elektroniczna, program w języku polskim |  |  |
| 11. | Dołączenie do pierwszej dostawy pełnej i wyczerpującej instrukcji obsługi konserwacji i usuwania problemów powstałych podczas użytkowania w języku polskim |  |  |
| 12. | Ulotki odczynnikowe i karty charakterystyki w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim lub ulotki odczynnikowe w formie papierowej załączone osobno zbindowane podpisane tylko na pierwszej stronie |  |  |
| 13. | Bezpłatna obsługa techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatora. Przynajmniej raz na 6mcy okresowe bezpłatne przeglądy serwisowe – wykonywane od poniedziałku-piątku 7-14 |  |  |
| 14. | Dostarczenie przeszkolonym pracownikom laboratorium świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury |  |  |
| 15. | Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń, wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmiany w składzie personelu obsługującego analizator. |  |  |
| 16. | Czas dostawy analizatorów nie dłuższy niż 3 tygodnie od podpisania umowy |  |  |
| 17. | Czas naprawy analizatora do 24 godzin od momentu poinformowania firmy o zaistniałej awarii- w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania badań na zewnątrz |  |  |
| 18. | Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty osób z serwisu uprawniające do naprawy i przeglądu oferowanego analizatora |  |  |
| 19. | W ramach ceny umowy oferent zapewni zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości parametrów ujętych w załączniku nr 4 |  |  |