## 1. Gaza, kompresy
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | GAZA OPATRUNKOWA - jałowa, kopertowana, 17-nitkowa - 100% bawełny - bielona nadtlenkiem wodoru - złożona w wymiar maksymalny 12,5 cm x 8,5 cm - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 1/2 m2 | szt. | 1750
2 | GAZA OPATRUNKOWA - jałowa, kopertowana, 17-nitkowa - 100% bawełny - bielona nadtlenkiem wodoru - złożona w wymiar maksymalny 12,5 cm x 8,5 cm - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 1 m2 | szt. | 3000
3 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 5 cm x 5 cm | op. (3 szt.) | 15000
4 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 7,5 cm x 7,5 cm | op. (3 szt.) | 5500
5 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (3 szt.) | 4500
6 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 5 cm x 5 cm | op. (5 szt.) | 72000
7 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 7,5 cm x 7,5 cm | op. (5 szt.) | 16000
8 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (5 szt.) | 16000
9 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 5 cm x 5 cm | op. (10 szt.) | 4000
10 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 7,5 cm x 7,5 cm | op. (10 szt.) | 3500
11 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (10 szt.) | 2000
12 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (20 szt.) | 1200
13 | KOMPRES GAZOWY Z NITKĄ RTG - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (10 szt.) | 1000
14 | KOMPRES GAZOWY Z NITKĄ RTG - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany po 3 sztuki w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (20 szt.) | 2000
15 | KOMPRES GAZOWY - niejałowy, z podwiniętymi brzegami (składanie typ ES) - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony nadtlenkiem wodoru - pakowany po 100 sztuk - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 5 cm x 5 cm | op. (100 sztuk) | 1200
16 | KOMPRES GAZOWY - niejałowy, z podwiniętymi brzegami (składanie typ ES) - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony nadtlenkiem wodoru - pakowany po 100 sztuk - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 7,5 cm x 7,5 cm | op. (100 sztuk) | 600
17 | KOMPRES GAZOWY - niejałowy, z podwiniętymi brzegami (składanie typ ES) - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony nadtlenkiem wodoru - pakowany po 100 sztuk - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm | op. (100 sztuk) | 500
18 | SERWETA OPERACYJNA GAZOWA - 17-nitkowa, 4-warstwowa lub 20-nitkowa, 4-warstwowa - jałowa - ze znacznikiem radiacyjnym i tasiemką - klasa czystości II a - pakowana po 2 sztuki | 45 cm x 45 cm | op. (2 szt.) | 100
19 | SERWETA OPERACYJNA GAZOWA - 17-nitkowa, 4-warstwowa lub 20-nitkowa, 4-warstwowa - jałowa - ze znacznikiem radiacyjnym i tasiemką - klasa czystości II a - pakowana po 5 sztuk | 45 cm x 45 cm | op. (5 szt.) | 250

## 2. Kompres do dezynfekcji
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | KOMPRES DO DEZYNFEKCJI SKÓRY - nasączony 70% alkoholem izopropylowym (nasączenie 2 g na gazik) - wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2 - złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny - każdy pakowany pojedynczo - wyrób medyczny klasy I | 4 cm x 4,5 cm (rozłożony 9 cm x 12 cm) | op. (100 szt.) | 900

## 3. Opatrunki specjalistyczne
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | OPATRUNEK ANTYBAKTERYJNY I ANTYBIOFILMOWY - jałowy - zawiera srebro jonowe wbudowane w strukturę włókien (1,2%), spotęgowane dodatkiem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorku benzetoniowego - składa się z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy i w kontakcie z wydzieliną z rany przybiera postać spoistego żelu - do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji, skolonizowane przez bakterie lub zagrożone infekcją, wydzielające dużą ilość wysięku | 5 cm x 5 cm | op. (1 szt.) | 5
2 | OPATRUNEK ANTYBAKTERYJNY I ANTYBIOFILMOWY - jałowy - zawiera srebro jonowe wbudowane w strukturę włókien (1,2%), spotęgowane dodatkiem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorku benzetoniowego - składa się z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy i w kontakcie z wydzieliną z rany przybiera postać spoistego żelu - do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji, skolonizowane przez bakterie lub zagrożone infekcją, wydzielające dużą ilość wysięku | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt.) | 500
3 | OPATRUNEK ANTYBAKTERYJNY I ANTYBIOFILMOWY - jałowy - zawiera srebro jonowe wbudowane w strukturę włókien (1,2%), spotęgowane dodatkiem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorku benzetoniowego - składa się z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy i w kontakcie z wydzieliną z rany przybiera postać spoistego żelu - do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji, skolonizowane przez bakterie lub zagrożone infekcją, wydzielające dużą ilość wysięku | 15 cm x 15 cm | op. (1 szt.) | 5
4 | OPATRUNEK ANTYBAKTERYJNY I ANTYBIOFILMOWY - jałowy - zawiera srebro jonowe wbudowane w strukturę włókien (1,2%), spotęgowane dodatkiem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorku benzetoniowego - składa się z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy i w kontakcie z wydzieliną z rany przybiera postać spoistego żelu - do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji, skolonizowane przez bakterie lub zagrożone infekcją, wydzielające dużą ilość wysięku | 20 cm x 30 cm | op. (1 szt.) | 75
5 | OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY - jałowy, samoprzylepny - substancja czynna: kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) zawieszonych w macierzy polimerowej - do stosowania na rany przewlekłe i ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem | 20 cm x 20 cm | op. (1 szt.) | 170
6 | OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY CIENKI - jałowy, samoprzylepny - substancja czynna: kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) zawieszonych w macierzy polimerowej - półprzezroczysty, co umożliwia obserwację postępów gojenia - cienki, elastyczny i wodoodporny - do stosowania na rany przewlekłe i ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt.) | 175
7 | OPATRUNEK PIANKOWY - jałowy, samoprzylepny - zbudowany z: wodoodpornej warstwy zewnętrznej, absorbującej pianki, warstwy kontaktowej przekształcającej się w żel w kontakcie z wysiękiem oraz delikatnego silikonowego przylepca - do stosowania jako opatrunek pierwotny i wtórny , w ranach o obfitym wydzielaniu i/lub głąbokich | 10 x 10 cm (warstwa chłonna 7 cm x 7 cm) | op. (1 szt.) | 90
8 | OPATRUNEK PIANKOWY - jałowy, nieprzylepny - zbudowany z: wodoodpornej warstwy zewnętrznej, absorbującej pianki, warstwy kontaktowej przekształcającej się w żel w kontakcie z wysiękiem oraz delikatnego silikonowego przylepca - do stosowania jako opatrunek pierwotny i wtórny , w ranach o obfitym wydzielaniu i/lub głąbokich | 10 x 10 cm (warstwa chłonna 10 cm x 10 cm) | op. (1 szt.) | 45
9 | ŻEL HYDROKOLOIDOWY - jałowy - przezroczysty hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku - do stosowania w ranach głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną | tuba (15 g) | op. | 50

## 4. Przylepce, opatrunki sp
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | OPATRUNEK Z MAŚCIĄ ZAWIERAJĄCY SREBRO METALICZNE - jałowy, zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA - hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów | 10 cm x 20 cm | op. (1 szt) | 500
2 | OPATRUNEK Z MAŚCIĄ NEUTRALNĄ - jałowy, hiperalergiczny - z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią - przepuszcza wydzielinę rany - pakowany po 10 sztuk (każda sztuka w jałowym opakowaniu) | 20 cm x 30 cm | op. (10 szt) | 3
3 | OPATRUNEK Z MAŚCIĄ NEUTRALNĄ - jałowy, hiperalergiczny - z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią - przepuszcza wydzielinę rany - możliwość cięcia na dowolne rozmiary - pakowany po 10 sztuk (każda sztuka w jałowym opakowaniu) | 20 cm x 20 cm | op. (10 szt) | 90
4 | OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA - jałowy, hiperalergiczny - wychwytujący drobnoustroje z rany i zamykający je w strukturze opatrunku - zapewniający skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt) | 200
5 | OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA - jałowy, hiperalergiczny - wychwytujący drobnoustroje z rany i zamykający je w strukturze opatrunku - zapewniający skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich | 10 cm x 20 cm | op. (1 szt) | 5
6 | OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA - jałowy, hiperalergiczny - wychwytujący drobnoustroje z rany i zamykający je w strukturze opatrunku - zapewniający skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich | tamponada 1 g / 30 cm | op. (3 szt) | 3
7 | PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE - hipoalergiczny - wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym o zaokrąlgonych rogach - klej poliakrylowy, wysoka przyczepność | 3 mm x 75-76 mm | op. (250 szt.) | 5
8 | PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE - hipoalergiczny - wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym o zaokrąlgonych rogach - klej poliakrylowy, wysoka przyczepność | 6 mm x 75-76 mm | op. (150 szt.) | 5
9 | PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE - hipoalergiczny - wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym o zaokrąlgonych rogach - klej poliakrylowy, wysoka przyczepność | 12 mm x 100-101 mm | op. (300 szt.) | 1
10 | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY - hipoalergiczny - nawinięty na szpulkę | 2,5 cm x 9,2 m | szt. | 1050
11 | PRZYLEPIEC PRZEZROCZYSTY Z FOLII POLIETYLENOWEJ - hipoalergiczny, hydrofobowy - mikroporowata struktura, możliwość przerwania w ręku - nawinięty na szpulkę | 1,25 cm x 9,2 m | szt. | 150
12 | PRZYLEPIEC PRZEZROCZYSTY Z FOLII POLIETYLENOWEJ - hipoalergiczny, hydrofobowy - mikroporowata struktura, możliwość przerwania w ręku - nawinięty na szpulkę | 2,5 cm x 9,2 m | szt. | 1100
13 | PRZYLEPIEC TKANIOWY - kolor biały, hipoalergiczny - nawinięty na szpulkę | 1,25 cm x 5 m | szt. | 30
14 | PRZYLEPIEC TKANIOWY - kolor biały, hipoalergiczny - nawinięty na szpulkę | 2,5 cm x 5 m | szt. | 350
15 | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - hipoalergiczny - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej - nie powoduje maceracji skóry - łatwy do usunięcia - nie pozostaiwa resztek - z elastycznej wszerz włókniny | 10 cm x 10 m | szt. | 30
16 | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - hipoalergiczny - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej - nie powoduje maceracji skóry - łatwy do usunięcia - nie pozostaiwa resztek - z elastycznej wszerz włókniny | 15 cm x 10 m | szt. | 65
17 | PRZYLEPIEC Z BŁONY POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - hipoalergiczny - przezroczysty; chroni przed penetracją bakteryjną - łatwy do usunięcia - nie pozostaiwa resztek | 10 cm x 10 m | szt. | 10
18 | PRZYLEPIEC Z BŁONY POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - hipoalergiczny - przezroczysty; chroni przed penetracją bakteryjną - łatwy do usunięcia - nie pozostaiwa resztek | 15 cm x 10 m | szt. | 20
19 | PLASTER WŁÓKNINOWY Z OPATRUNKIEM - kolor biały lub cielisty, hipoalergiczny - mikroporowata struktura - dopasowujący się do kształtów ciała | 8 cm x 5m | szt. | 15
20 | PLASTER Z OPATRUNKIEM - zestaw plastrów w 5 rozmiarach | - | op | 40
21* | ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - jałowy opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej - z portem z podkładką , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2-3 sztuki samoprzylepnej folii - całość jałowo pakowana i umieszczona na tacce | opatrunek (10 x 7,5 x 3,3 cm) folia (15 cm x 20 cm) | op. (3 szt.) | 3
22* | ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - jałowy opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej - z portem z podkładką , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2-3 sztuki samoprzylepnej folii - całość jałowo pakowana i umieszczona na tacce | opatrunek (18 x 12,5 x 3,3 cm) folia (20 cm x 30 cm) | op. (3 szt.) | 3
23* | ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - jałowy opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej - z portem z podkładką , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2-3 sztuki samoprzylepnej folii - całość jałowo pakowana i umieszczona na tacce | opatrunek (25 x 15 x 3,3 cm) folia (20 cm x 30 cm) | op. (3 szt.) | 3
24* | ZBIORNIK NA WYDZIELINĘ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - kompatybilny z pozycjami nr 21-23 | 800 ml | op. (3 szt.) | 3
* Wykonawca nieodpłatnie udostępnia pompę do podciśnieniowej terapii leczenia ran
0

## 5. Opaski, serwety
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA - kolor biały, hipoalergiczna - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | 5 cm x 4 m | szt. | 360
2 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA - kolor biały, hipoalergiczna - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | 10 cm x 4 m | szt. | 4200
3 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA - kolor biały, hipoalergiczna - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | 15 cm x 4 m | szt. | 3500
4 | OPASKA ELASTYCZNA - tkana, hipoalergiczna, z zapinką - pakowana pojedynczo w kartonik lub folię | 10 cm x 4 m | szt. | 270
5 | OPASKA ELASTYCZNA - tkana, hipoalergiczna, z zapinką - pakowana pojedynczo w kartonik lub folię | 12 cm x 4 m | szt. | 270
6 | OPASKA ELASTYCZNA - tkana, hipoalergiczna, z zapinką - pakowana pojedynczo w kartonik lub folię | 15 cm x 4 m | szt. | 1000
7 | PODKŁAD GINEKOLOGICZNY - jałowy - posiada włókninową warstwę zewnętrzną, celulozowy wkład chłonny oraz bibułę higieniczną - pakowany po 10 sztuk | 34 cm x 9 cm | op. (10 sztuk) | 300
8 | SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53 g/m2 - jałowa, nieprzylepna | 45 cm x 75 cm | szt. | 1000
9 | SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53 g/m2 - jałowa, nieprzylepna | 60 cm x 90 cm | szt. | 300
10 | SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53 g/m2 - jałowa, nieprzylepna | 120 cm x 180 cm | szt. | 30
11 | SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53 g/m2 - jałowa, nieprzylepna | 150 cm x 180 cm | szt. | 30
12 | SETON Z GAZY BAWEŁNIANEJ - 17-nitkowy, 4-warstwowy - jałowy z nitką RTG | 5 cm x 2 m | szt. | 300
13 | ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW - serweta z laminatu foliowo-bibułowego (45 cm x 75 cm) - 1 szt. - serweta z laminatu foliowo-bibułowego (50 cm x 60 cm) z otworem (8 cm) i przylepcem wokół otworu - 1 szt. - tupfery (kula) 17-nitkowe 20 cm x 20 cm - 3 szt. - kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm - 5 szt. - pęseta plastikowa - 1 szt. - pęseta metalowa, chirurgiczna - 1 szt. - imadło metalowe - 1 szt. - nożyczki metalowe, ostro-ostre - 1 szt. | - | komplet | 3

## 6. Serwety, zestawy
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | KOMPRES DO DEZYNFEKCJI SKÓRY - nasączony 70% alkoholem izopropylowym - płatek wykonany z delikatnej włókniny (wiskoza i poliester) - każdy pakowany pojedynczo | 3 cm x 6 cm | op. (100 szt.) | 600
2 | SERWETA DLA NOWORODKA - chłonność zgodnie z EN 1644-1>8g/m2 - jałowa, pakowana pojedynczo | 87 cm x 90 cm | szt. | 25
3 | SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, z przylepcem - z włókniną absorbującą na powierzchni oraz nieprzesiąkalną warstwą dolną | 75 cm x 90 cm | szt. | 360
4 | SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, samoprzylepna, z centralnym otworem (możliwość dopasowania średnicy otworu) - z włókniną absorbującą na powierzchni oraz nieprzesiąkalną warstwą dolną | 45 cm x 75 cm | szt. | 260
5 | SERWETA PODPOŚLADKOWA Z DWOMA WORKAMI DO ZBIERANIA PŁYNÓW - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 55 g/m2 - odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H20 - jałowa - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek | 100 cm x 120 cm (plus 20 cm mankiet) /serweta/ 75 cmx 58 cm /worki/ | szt. | 20
6 | TAMPON Z GAZY BAWEŁNIANEJ (TUPFER) - gaza 20-nitkowa - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - bardzo ciasno zwijany z jednego kawałka gazy i wszystkie brzegi znajdują się wewnątrz tamponu - pakowany po 18 sztuk w opakowanie typu blister - 360 sztuk w całym opakowaniu | 20 cm x 20 cm (przed zwinięciem) | op. (20 x 18 szt.) | 1
7 | TAMPON Z GAZY BAWEŁNIANEJ (TUPFER FASOLKA) - gaza 24-nitkowa z nitką RTG - jałowy, sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu - bardzo ciasno zwijany z jednego kawałka gazy - pakowany po 10 szt. w kartoniku z przegródkami po 2 szt. - 160 sztuk w całym opakowaniu | 12 cm x 12 cm (przed zwinięciem) | op. (16 x 10 szt.) | 6
8 | ZESTAW DO DEZYNFEKCJI - wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku powinien zawierać minimum: - tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość jajka - 6 szt. - kleszczyki plastikowe, 14 cm - 1 szt. opakowanie: - typu twardy blister | - | komplet | 3000
9 | ZESTAW DO USUWANIA ZSZYWEK STAPLERA - wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku powinien zawierać minimum: - kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt. - kleszczyki do usuwania klipsów skórnych - 1 szt. opakowanie: - typu twardy blister | - | komplet | 500
10 | ZESTAW PORODOWY - minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) zgodne z EN 13795-1,2,3) - odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H20 - wytrzymałość na rozrywanie min. 172 kPa - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek powinien zawierać minimum: - 1 serweta z workiem do zbierania płynów z możliwością kontroli ilości płynów 100 cm x 120 cm (plus 20 cm mankiet) - 1 serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 100 cm (owinięcie zestawu) - 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL - 2 klemy plastikowe do pępowiny 53 mm - 1 biała serweta chłonna dla noworodka 87 cm x 90 cm - 1 chusta z gazy RTG 45 cm x 45 cm (4 warstwowa, 20-nitkowa, z chipem) - 10 tupferów z gazy 20-nitkowej 24 cm x 24 cm - 10 kompresów z włókniny 6 warstwowej 10 cm x 10 cm - 1 worek strunowy na łożysko 30 cm x 40 cm | - | komplet | 250
* | wymiary serwet +/- 10% (dotyczy wszystkich pozycji w pakiecie)
0

## 7. Zestawy serwet i inne
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | RĘCZNIK CELULOZOWY - wykonany z czterech warstw celulozy wzmacnianych syntetyczną siatką - zgony z dyrektywą medyczną MDD 93/42 oraz normami EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1 - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek - jałowy (klasa I jałowa), zarejestrowany jako wyrób medyczny - zapakowany w kopertę typu „folia-papier” | 30 cm x 40 cm | op. (2 szt.) | 500
2 | ZESTAW STERYLNYCH SERWET OPERACYJNYCH DO ZABIEGU CIĘCIA CESARSKIEGO - minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - serwety zgodne z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 - gramatura minimum 62 g/m2 - odporność na penetracje płynów min. 200 cm H2O - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek - zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” - na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji powinien zawierać minimum: - 1 serweta w kształcie litery T o wymiarach 250 cm x 315 cm z przylepnym otworem otoczonym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami - 1 serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m2 (90 cm x 100 cm) - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 cm x 50 cm - 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 cm x 190 cm - 2 ręczniki | - | komplet | 75
3 | ZESTAW STERYLNYCH SERWET OPERACYJNYCH O CHARAKTERZE UNIWERSALNYM - minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - serwety zgodne z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 - gramatura minimum 62 g/m2 - odporność na penetracje płynów min. 200 cm H2O - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek - zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” - na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji powinien zawierać minimum: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 cm x 190 cm - 1 obłożenie stolika Mayo 80 cm x 145 cm - 1 górna samoprzylepna serweta 150 cm x 240 cm - 1 dolna serweta samoprzylepna 170 cm x 180 cm - 2 boczne serwety samoprzylepne 75 cm x 90 cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 cm x 50 cm - 2 ręczniki | - | komplet | 66
4 | ZESTAW STERYLNYCH SERWET OPERACYJNYCH O CHARAKTERZE UNIWERSALNYM (WZMOCNIONY) - minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - serwety zgodne z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 - wzmocnienia wykonane z włókniny typu Spunlace - gramatura minimum 62 g/m2, a w części wzmocnionej min.132 g/m2 - odporność na penetracje płynów min. 200 cm H2O - chłonność w strefie krytycznej – min. 900% - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek - zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” - na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji powinien zawierać minimum: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 cm x 190 cm - 1 obłożenie stolika Mayo 80 cm x 145 cm - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona 150 cm x 240 cm - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona 175 cm x 200 cm - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione 75 cm x 90 cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 cm x 50 cm - 2 ręczniki | - | komplet | 75
5 | ZESTAW STERYLNYCH SERWET OPERACYJNYCH DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH - minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - serwety zgodne z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 - gramatura minimum 62 g/m2 - odporność na penetracje płynów min. 200 cm H2O - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek - zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” - na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji powinien zawierać minimum: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 cm x 190 cm - 1 obłożenie stolika Mayo 80 cm x 145 cm - 1 serweta pod pośladki 75 cm x 90 cm - 1 serweta główna o min. wym. 290 cm x 312 cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym - 1 ręcznik - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 cm x 50 cm | - | komplet | 30
* | wymiary serwet +/- 10% (dotyczy wszystkich pozycji)

## 8. Serwety, opatrunki
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | OPATRUNEK HYDROŻELOWY - jałowy - w formie przezroczystego, elastycznego płata o grubości 4 mm - skład: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar | 12 cm x 24 cm | szt. | 20
2 | OPATRUNEK HYDROŻELOWY - jałowy - w formie przezroczystego, elastycznego płata o grubości 4 mm - skład: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar | 22 cm x 28 cm | szt. | 20
3 | OPATRUNEK HYDROŻELOWY - jałowy - w formie przezroczystego, elastycznego płata o grubości 4 mm - skład: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar | maska 25 cm x 25 cm | szt. | 5
4 | OSŁONA NA PRZEWODY - z przeźroczystej folii polietylenowej PE, złożona teleskopowo - na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu - na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 26 cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii | 16 cm x 200 cm | szt. | 100
5 | PLASTER Z OPATRUNKIEM - jałowy - samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z folii - hipoalergiczny | 19 mm x 76 mm | op. (500 szt.) | 5
6 | PLASTER Z OPATRUNKIEM - samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku - wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny - posiada warstę zabezpieczającą z papieru silikonowego - jałowy, pakowany pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem | 10 cm x 6 cm | op. (50 szt.) | 25
7 | PLASTER Z OPATRUNKIEM - samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku - wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny - posiada warstę zabezpieczającą z papieru silikonowego - jałowy, pakowany pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem | 15 cm x 8 cm | op. (30 szt.) | 40
8 | PLASTER Z OPATRUNKIEM - samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku - wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny - posiada warstę zabezpieczającą z papieru silikonowego - jałowy, pakowany pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem | 15 cm x 10 cm | op. (30 szt.) | 30
9 | PLASTER Z OPATRUNKIEM - samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku - wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny - posiada warstę zabezpieczającą z papieru silikonowego - jałowy, pakowany pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem | 30 cm x 10 cm | op. (25 szt.) | 20
10 | SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM PRZYLEPNYM - minimum 2-warstwowa (folia, włóknina absorbująca) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, pakowana w opakowanie typu folia-papier - spełnia wymagania normy EN 13795 | 45 cm x 45 cm otwór o średnicy 6 cm | szt. | 250
11 | SERWETA OPERACYJNA NA STOLIK MAYO - jałowa, pakowana w opakowanie typu folia-papier - wzmocniona, kolor czerwony, zielony lub niebieski | 80 cm x 140 cm | szt. | 20
12 | SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, z centralnym otworem nieprzylepnym | 50 cm x 75 cm otwór 6 cm x 8 cm | szt. | 20
13 | SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE - jałowe - drewniane, z wysokiej jakości drewna brzozowego, posiadają zaokrąglone boki - pakowane pojedynczo | - | op. (100 szt.) | 12
0

## 9. Roztwory oksydantów
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1* | PREPARAT DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN - wodny roztwór oksydantów o działaniu bakteriabójczym, sporobójczym oraz grzybobójczym - niweluje nieprzyjemny zapach ran zawiera: - 30 ppm lub 40 ppm (0,004%) HOCl (kwasu podchlorawego) - ≤0.1% NaOCl + NaCl lub 40 ppm NaOCl (podchlorynu sodu) - woda | butelka z atomizerem 250 ml | op. | 5
2* | PREPARAT DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN - wodny roztwór oksydantów o działaniu bakteriabójczym, sporobójczym oraz grzybobójczym - niweluje nieprzyjemny zapach ran zawiera: - 30 ppm lub 40 ppm (0,004%) HOCl (kwasu podchlorawego) - ≤0.1% NaOCl + NaCl lub 40 ppm NaOCl (podchlorynu sodu) - woda | butelka 500 ml | op. | 90
* | Termin realizacji (umowy) do 27-09-2023

## 10(M). Ubranie operacyjne
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar S | szt. | 100
2 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar M | szt. | 8000
3 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar L | szt. | 5500
4 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar XL | szt. | 5200
5 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar XXL | szt. | 1000

## 11(M). Różne wyroby
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | OPASKA GIPSOWA - czas wiązania: około 3-5 minut - na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego - pakowana po 2 sztuki | 12 cm x 3 m | op. (2 szt.) | 150
2 | OPASKA GIPSOWA - czas wiązania: około 3-5 minut - na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego - pakowana po 2 sztuki | 15 cm x 3 m | op. (2 szt.) | 200
3 | RĘKAW ORTOPEDYCZNY, BAWEŁNIANY - materiał: 100% przędzy bawełnianej - wyrób jednorazowy - stosowany jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego | 7 cm x 20 m | szt. | 5
4 | RĘKAW ORTOPEDYCZNY, BAWEŁNIANY - materiał: 100% przędzy bawełnianej - wyrób jednorazowy - stosowany jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego | 10 cm x 20 m | szt. | 5
5 | SERWETA BIBUŁOWO-FOLIOWA NA ROLCE (ZAKOZETOWA) - gramatura 42 g/m2 - wytrzymałość na zrywanie [N/5 cm] wg PN-EN 29073-3: wzdłużne min. 20, poprzeczna min.10 - barierowość dla wody min. 700 mm H2O - chłonność min. 700% - niebieska lub zielona - pakowana po 50 sztuk na 1 rolce | 33 cm x 50 cm | op. (50 szt.) | 75
6 | SERWETA BIBUŁOWO-FOLIOWA NA ROLCE (ZAKOZETOWA) - gramatura 42 g/m2 - wytrzymałość na zrywanie [N/5 cm] wg PN-EN 29073-3: wzdłużne min. 20, poprzeczna min.10 - barierowość dla wody min. 700 mm H2O - chłonność min. 700% - niebieska lub zielona - pakowana po 50 sztuk na 1 rolce | 51 cm x 80 cm | op. (50 szt.) | 825
7 | SERWETA Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ TMS 35 - gramatura 35 g/m2 - niejałowa, do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134C - niebieska | 160 cm x 250 cm | szt. | 2800
8 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 1 - palec | op. | 3
9 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 2 - dłoń, przedramię, stopa | op. | 20
10 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 3 - ramię, podudzie, kolano | op. | 100
11 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 4 - udo,głowa | op. | 30
12 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 5 - klatka piersiowa, brzuch | op. | 3
13 | WATA CELULOZOWA W ROLCE - bielona - pakowana po 150 g | - | op. | 20
14 | WATA BAWEŁNIANA - biała - pakowana po 500 g | - | op. | 3
15 | WATA CELULOZOWA W PŁATACH - bielona - równomiernie marszczona, niepyląca, niełamliwa, chłonna - pakowana po 5 kg | 40 cm x 60 cm | op. | 300

## 12(M). Nietrzymanie moczu
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | CHUSTECZKI PIELĘGNACYJNE DLA NOWORODKÓW - nasączone mlekiem oraz ekstraktem z miodu - pakowane po 64 sztuki w opakowaniu | - | op. | 6
2 | PATYCZKI HIGIENICZNE - bawełniane - pakowane po 200 sztuk w plastikowe pudełko | - | op. | 6
3 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 2300 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar M (2) obwód pasa 75 cm - 110 cm | op. | 225
4 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 2600 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar L (3) obwód pasa 100 cm - 150 cm | op. | 925
5 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 2900 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar M (2) obwód pasa 75 cm - 110 cm | op. | 450
6 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 3200 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar L (3) obwód pasa 100 cm - 150 cm | op. | 800
7 | PIELUSZKI DLA NOWORODKÓW - z wycięciem na gojący się pępek - posiadają pozytywną opinię PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka - pakowane po 78 sztuk w opakowaniu | dla dzieci o wadze od 2 do 5 kilogramów | op. | 7
8 | PODKŁAD CHŁONNY - wielowarstwowy: folia antypoślizgowa, pulpa celulozowa, włóknina hydrofilowa - pakowane po 30 sztuk | 90 cm x 60 cm | op. | 175
9 | RĘKAWICA DO MYCIA CHOREGO - z materiału wchłaniającego niegorszego niż airlaid - jednorazowa , niepodfoliowana | - | op. (50 sztuk) | 2200
0

## 13(M). Pokrycia
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | ZESTAW HIGIENICZNYCH POKRYĆ OCHRONNYCH STOŁU OPERACYJNEGO - jednorazowego użytku - posiada warstwę chłonną na całej długości prześcieradła (wkład absorpcyjny Mojave) o chłonności 4000 ml oraz nieprzepuszczalny spód powinien zawierać minimum: - prześcieradło barierowe z wkładem chłonnym Mojave 101 cm x 229 cm - prześcieradło do transportu 101 cm x 203 cm - pokrycie podramienników i podgłówka | - | op. (20 zestawów) | 15

## 14(M). Rękawica do mycia
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | RĘKAWICA DO MYCIA CHOREGO ZAWIERAJĄCA ŚRODEK MYJĄCY - gramatura minimum 90 g/m² - anatomiczny, zaookrąglony kształt - jednorazowa | - | op. (20 szt.) | 600

## 15(M). Różne wyroby (2)
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa z VAT w zł | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość w zł z VAT | Producent | KOD KATALOGOWY
1 | FARTUCH FOLIOWY - indywidualnie pakowany - krój z wiązaniem w talii, zakładany przez głowę - pakowany po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym | 71 cm x 116 cm | op. | 25
2 | KOMPLET POŚCIELOWY - z włókniny poliprepylenowej o gramaturze minimum 40 g/m2 zawiera minimum: - prześcieradło: 150 cm x 210 cm - poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm - poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm | - | komplet | 750
3 | KOSZULA OPERACYJNA DLA PACJENTA - z włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 - niewiązana, zakładana przez głowę, z wycięciem V pod szyją - kolor niebieski lub granatowy | rozmiar XL lub 95 cm x 120 cm lub uniwersalny | szt. | 500
4 | OSŁONKA NA GŁOWICE USG - pudrowana - pakowane pojedynczo (144 sztuki w opakowaniu zbiorczym) | - | op. | 25
5 | PODKŁAD PODGIPSOWY NATURANY - wykonany z bawełny lub wiskozy | 10 cm x 3 m | szt. | 125
6 | PODKŁAD PODGIPSOWY NATURANY - wykonany z bawełny lub wiskozy | 15 cm x 3 m | szt. | 250
7 | POKROWCE NA MATERAC - jednorazowego użytku | 210 cm x 90 cm x 20 cm | szt. | 280
8 | STAZA BEZLATEKSOWA DO UCISKANIA ŻYŁY PRZY POBIERANIU KRWI - wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej - pakowana po 25 sztuk w 1 rolce (opakowaniu) | - | op. | 85
9 | SPODNIE (KRÓTKIE) DO KOLONOSKOPII - z włókniny poliprepylenowej (lub SMS) o gramaturze minimum 40 g/m2 - jednorazowego użytku - kolor niebieski, granatowy lub zielony | rozmiar L lub uniwersalny | szt. | 700
0