Załącznik do formularza ofertowego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość  [szt.] | Cena jednostkowa  netto  [zł] | Wartość  netto  [zł] |
| 1 | Dostawa, montaż i uruchomienie (z dostępem zdalnym przez 24 miesiące) sterowników inteligentnego sterowania w szafach oświetleniowych | 43 |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż sterowników w słupach lub oprawach oświetleniowych | 1714 |  |  |
| 3 | Dostawa, montaż i podłączenie do systemu sterowania fotokomórki | 3 |  |  |
| 4 | RAZEM netto: | -- | -- |  |
| 5 | RAZEM brutto | -- | -- |  |