OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA PODSTAWIE OPISU PREPARATÓW, NALEŻY UZUPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – FORMULARZ CENOWY.
Jeżeli Wykonawca wymaga zakupu opakowania zbiorczego (nie pojedynczego) należy zaznaczyć to wyraźnie w ofercie przy konkretnej pozycji z określeniem ilości sztuk opakowań jednostkowych znajdujących się w opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze nie może zawierać ilości większej niż na 2-tygodniowe potrzeby (wynikające z przeliczenia ilości przedmiotu zamówienia).

Lp	PRZEZNACZENIE	STĘŻENIE ROZTWORU ROBOCZEGO	OPAKOWANIA	CZAS DZIAŁANIA	ZAKRES DZIAŁANIA	ILOŚĆ LITRÓW LUB LITRÓW ROZTWORU ROBOCZEGO LUB KG LUB SZT
1	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk dla osób bardzo wrażliwych o pH 5,0 , nie zawierający mydła, z zawartością związków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego. / Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	500 ml	natychmiast	-	1 750 L
2	Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający 89g/100g etanolu oraz substancje pielęgnujące: witaminę E, glicerynę, pantenol. Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki dozujące. / Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	500 ml	RÓŻNY – WSKAZANY W KOLUMNIE OBOK	Skuteczność potwierdzona Adeno, Polio w czasie 30 sek. , Rota , Noro w czasie 15 s, higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 30s, / chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90s .	1 750 L
3	Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i / chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g 18g 1-propanol i 45g / alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), / nawilżające i regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, / barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, / pochodnych fenolowych; itp.); skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja / higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna). Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	500ml	30 sek dezynfekacja higieniczna – / 90 sek dezynfekcja chirurgiczna	Skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio).	200 L
4	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w postaci wydajnej pianki myjącej . O neutralnym dla skóry pH 5,0 odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. Zawierające APG. Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki do spieniania. / Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 400 ml	natychmiast	-	100 L
5	Gotowy do użycia preparat myjący, łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała, do mycia włosów, do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt; pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej; o pH 5; bez zawartości mydła; Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 500 ml			12,5 L
6	Alkoholowy preparat, barwiony, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	15 sek. – 2 min.	B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno)	500 L
7	Alkoholowy preparat, barwiony, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 350 ml	15 sek. – 2 min.	B (w tym MRSA), Tbc, F, V ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno)	21 L
8	Alkoholowy preparat, bezbarwny, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	15 sek. – 2 min.	B (w tym MRSA), Tbc, F, V / ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno)	200 L
9	Alkoholowy preparat, bezbarwny, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 350ml z atomizerem	15 sek. – 2 min.	B (w tym MRSA), Tbc, F, V / ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno )	227,5 L
10	Preparat o kompozycji mikrogranulek, bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, inkubatorów (pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej), posiadający znak CE. Wyrób medyczny.	2%	Do 2kg	6 godzin	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio), S(tlenowe, beztlenowe)	3 000 L

10a	Aktywator do poz. 11 Znak CE. / Wyrób medyczny.	Aktywator 2%	Do 2 litrów	6 godzin	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio), S(tlenowe, beztlenowe)	2 000 L
11	Preparat oparty o nadwęglan sodu w granulacie do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, bez dodatkowego aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o max. temp. wody wodociągowej – bez konieczności stosowania wody o określonej temperaturze. Znak CE. Paski testowe do każdego opakowania. / Wyrób medyczny.	2%	Do 6kg	15 min. Tbc / 10 min. S	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio) / S(Cl. Difficile Cl. Perfingens)	24 000 L
12	Preparat oparty o nadwęglan sodu w granulacie do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, bez dodatkowego aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o max. temp. wody wodociągowej – bez konieczności stosowania wody o określonej temperaturze. Znak CE. / Paski testowe do każdego opakowania. / Wyrób medyczny.	2%	Do 1,5 kg	15 min. Tbc / 10 min. S	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio) / S(Cl. Difficile Cl. Perfingens)	3 000 L
13	Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych, precyzyjnych narzędzi takich jak: wiertła, frezy kostne ze stali, twardych metali diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe i płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego; bez aldehydu, z aktywatorem, chroniący narzędzia z metali przed korozją, posiadający znak CE. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 2L + 60ml aktywator	1 godz.	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V,(wirus Adeno , Polio)	10 L
14	Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach, przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni zmywalnych, z dopuszczeniem do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o zawartości aktywnego chloru nie większej niż 1000 ppm. w roztworze roboczym. Preparat o trwałości roztworu roboczego przez 24 godz. potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi. Tabletki jednofazowe. / Produkt biobójczy.	Do 1000 ppm aktywnego chloru w roztworze roboczym / Tabletki	Opakowanie do 150 tabl	15 min	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno, Polio)	127 500 L
15	Preparat alkoholowy z zawartością substancji powierzchniowo czynnej o działaniu mikrobójczym do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, Adeno) w czasie do 5min. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Znak CE. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 650 ml	5 min.	B, Tbc, F, V(mycobakterium tuberculosis), HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, vakzinia)	1 690 L
16	Preparat alkoholowy z zawartością substancji powierzchniowo czynnej o działaniu mikrobójczym do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, Adeno) w czasie do 5min. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Znak CE. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	5 min.	B, Tbc, F, V(mycobakterium tuberculosis), HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, vakazina)	1 500 L
17	Preparat zawierający nielotną substancję czynną (np. glukoprotaminę), przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni sprzętów medycznych. Znak CE. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. / Wyrób medyczny.	2%	2L z wbudowanym dozownikiem	1 godzina	B, F, V (HIV, HBV,HCV, rota,adeno, vakzinia),Tbc (Microbacterium tuberculosis.	18 000 L
18	Preparat chlorowy oparty o NaDCC w granulacie przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi. / Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	Do 0,5kg	2 min.	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno, Polio)	80 kg
19	Emulsja do pielęgnacji rąk o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierającą tokoferol (witaminę E), bez sterydów. / Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 500 ml	-	-	150 L
20	Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C) Wyrób medyczny.	2%	Do 160 g	10 min	B,F,V(polio),Tbc,S (Cl.difficile, / Cl. Perfingenes)	160 L

21	Lek stosowany w profilaktyce leczenia ran, błon śluzowych i skóry, gotowy do użycia, zawiera octenidynę bez pochodnych jodu i chlorheksydyny, bezbarwny, penetruje i usuwa biofilm. / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 250ml	Do 1 min.	Bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki, wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV I HIV)	150 L
22	Lek stosowany w profilaktyce leczenia ran, błon śluzowych i skóry, gotowy do użycia, zawiera octenidynę bez pochodnych jodu i chlorheksydyny bezbarwny penetruje i usuwa biofilm. / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	Do 1 min.	Bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki, wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV I HIV)	250 L
23	Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej na bazie chlorheksydyny, o smaku miętowym. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 300ml	Do 60 sek.		90 L
24	Preparat, który skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenie, nie powoduje zakłóceń w oddychaniu skóry, związuje nieprzyjemne zapachy, nie powoduje wysuszania skóry, nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Ph 7,0. / Produkt kosmetyk.	Pianka – gotowy do użycia	Do 500 ml	5 min		900 L
25	Preparat na bazie mononadsiarczanu potasu bez zawartości aldehydów w postaci granulatu. Roztwór roboczy można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory). Nie uszkadza dezynfekowanych materiałów. Dezynfekcja i czyszczenie produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego wycieranych na mokro powierzchni, we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach klinicznych i medycznych. Można stosować do szkła akrylowego, inkubatorów, a także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji. Inkubatory – pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. / Wyrób medyczny.	2%	Saszetka 40g	Do 15 min. / S - 2h	skuteczny wobec bakterii w tym Tbc, grzybów, wirusów (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Rota, Papowa, Polio, Vaccina) i sporów.	100 L
26	Opatrunek antybakteryjny w żelu zawierający octenidynę. Nie zawiera barwników i alkoholu. Może być podgrzany do temp. Ciała, po otwarciu może być użyty do 6 tygodni. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 20ml			0,8 L
27	Preparat do irygacji ran zawierający octenidynę i oxydermol, bezbarwny bez alkoholu, pochłania przykre zapachy, może być podgrzany do 37,5 st. C, po otwarciu może być użyty do 8 tygodni / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 350 ml	-	-	35 L
28	Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i alkoholi aromatycznych, bez zawartości aldehydów,chloru i pochodnych guanidyny. Posiada dobre właściwości czyszczące i tolerancję materiałową, nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Dezynfekcja powierzchni w szpitalach i gabinetach lekarskich. Może być stosowany w obszarach krytycznych: na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami. Znak CE Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki dozujące. / Wyrób medyczny.	2%	Do 5000 ml	Do 15 min. / Tbc do 2 godz.	B, Tbc, MRSA, grzyby i wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, wirus SV40) w stężeniu do 2% w 15 minut, Noro 0,5% w 60 minut, Adeno 2% w 240 minut	2 500 L
29	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	2 min.	B,Tbc,S,F,V,P	150 L
30	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); / Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 250ml z atomizerem	2 min.	B,Tbc,S,F,V,P	12,5 L
31	Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. / Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowanie typu flow-pack	Do 100szt.	5 min / 1 min	B,F – 5 min / V (HBV,HCV,HIV, Adeno, Polyoma SV40 – 1 min	180 000 sztuk
31a	Sporobójcze chusteczki na bazie nadtlenku wodoru. Bezpieczne dla personelu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Można stosować w obecności pacjenta. Rozmiar 20 cm x 20 cm. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowanie typu flow-pack	Do 100szt.	1 - 15 min	B (Tbc), F, V(HIV,HBV,HCV,Adeno,Polyama SV 40), S (Cl. difficile) w czasie do 15 min.	25 000 sztuk
31b	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Posiadają pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Wym. min. 14 cm x 20 cm, max. 16 cm x 22 cm o gramaturze ok. 17g/m2 wykonane z polipropylenu. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowanie typu tuba	Do 100szt.	2 min	V(Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) / Papova/ Polyoma - 2 min., S - 2 min. / B( łącznie z MRSA), F - do 2 min.	20 000 sztuk
32	Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu (35g propan-2-ol; 25 g propan -1-ol), gramatura 28g/m2; chusteczka o wymiarach 15x17cm. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowania typu box	Do 100szt.		B, drożdżakobójcze (16615 – 1 min) (wirusy osłonkowe – 30 sek) Adeno, Noro – 5 min; Rota – 30 sek	117 000 sztuk
33	Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu (35g propan-2-ol; 25 g propan -1-ol), gramatura 28g/m2; chusteczka o wymiarach 15x17cm. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowania typu wkład	Do 100szt.		B, drożdżakobójcze (16615 – 1 min) (wirusy osłonkowe – 30 sek) Adeno, Noro – 5 min; Rota – 30 sek	144 000 sztuk
34	Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznej elementów, centralnych i obwodowych cewników dożylnych; zawierający2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu ; nie powoduje drażnienia skóry i błon śluzowych. Preparat bezpieczny dla skóry. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 250ml	DO 1 MINUTY	B,F,(HIV,HCV,HBV,ROTA)	1,25 L
35	Syntetyczny preparat myjąco dezynfekcyjny przeznaczony do dekontaminacji ciała / włosów pacjentów przed zabiegiem operacyjnym oraz skolonizowanych MRSA/MRGN. Preparat zawierający chlorcheksydyne i QAV. Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	Do 500 ml	Do 1 minuty	Wirusy osłonione łącznie z HCV,HBV,HIV Bakterie łącznie z / MRSA/MRGN	90 L
36	Antybakteryjne rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody bez substancji zapachowych i barwników . / Produkt kosmetyk.	Rękawice	1op (10szt rękawic)	Do 1 min		80 000 sztuk

37	Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w saszetkach o pojemności 100ml; na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu / Wyrób medyczny.	Saszetka dwukomorowa	100ml	5 min.	Spory:Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficille,Pratki: Avium Terrae, Wirusy: Adeno,Herpes Hepatitis,HIV, Polio, Grzyby: Aspergillus niger, Candida albicans, bakterie: Enterococcus hirae, E.coli, Pseudomonas aeriuginosa, Staphylococcus aureus, MRSA	300 sztuk
38	Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. / Wyrób medyczny.	1%-2%	Do 100g	15 min	Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut.	250 saszetek
39	Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. / Wyrób medyczny.	1%	Do 1000 ml	15 min.	Działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze 0,5% 15min 20st. C, wirusobójcze: osłonowe ( włącznie z HIV, HBV, HCV) 1% 15 min, 20 st.C.	200 L
40	Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny; / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 350 ml			10,5 L	`
41	Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych od I do II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny; / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 30 ml			0,3 L
42	Preparat w postaci żelu do nawilżania, oczyszczania i dekontaminacji przedsionków nosa i przed planowanymi zabiegami operacyjnymi; bezwonny, bez barwników; skład chem,: na bazie oktenidyny, bez alkoholu. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	6 ml			15 sztuk
43	Preparat w postaci kremu chroniący i intensywnie pielęgnujący podrażnioną, suchą i łuszczącą się skóre. Pobudzający proces naturalnej regeneracji naskórka. Preparat zawierający oktenidynę, bisabol, pantenol, wazelinę oraz parafinę ciekłą bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Testowany dermatologicznie. Preparat musi redukować powstawanie nieprzyjemnych zapachów np. przy nietrzymaniu moczu. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	50 ml			10 sztuk
44	Rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry pacjenta bez użycia wody. Gotowe i łatwe w użyciu, nie wymagające spłukiwania. pH naturalne dla skóry. Nie uszkadzają kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierają alantoinę i chronią skórę przed podrażnieniami. Rękawice mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej (30 sek/600 W) lub schłodzone w celu uzyskania efektu odświeżającego. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	1 op = 10 rękawic			10 000 sztuk
45	Chusteczki chlorowe do stosowania na sucho (do plam krwi) oraz na mokro do dezynfekcji powierzchni zmywalnych o szerokim spektrum bójczym (B, Tbc, F, V, S).Skład: troklozen sodu (dichloroizocyjanurin sodu) 960 mg/g. Jedna chusteczka zawiera 1g =10000 ppm/ 0,1%. Produkt biobójczy.	Gotowe do użycia oraz do zalania wodą	Do 25 szt.	1-15 min.	B,Tbc, F, V, S	1 250 sztuk
46	Sterylny, wolny od przetrwalników lkohol izopropylowy zmieszany z woda do iniekcji 70/30, gwarantowany poziom endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	Butelka 1L, potrójnie pakowana w pomieszczeniu sterylnym klasy C / ISO 5 sterylizacją promieniowaniem gamma, ze spryskiwaczem gwarantującym sterylność zawartości przez 3 m-ce użytkowania		Bakteriobójczy, drożdżobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy	15 sztuk
47	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	1000ml	Do 1 min.	Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro)	80 L

UWAGA:
1. DO KAŻDEGO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO PREPARATU, KTÓRY NIE JEST GOTOWY DO UŻYCIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA UMOWY MIARKI UMOŻLIWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE PRAWIDŁOWEGO ROZTWORU ROBOCZEGO (W ILOŚCI WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO).
2. DO KAŻDEGO ŚRODKA, KTÓRY WYMAGA ZASTOSOWANIA POMPKI DOZUJĄCEJ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ POMPKI DO KAŻDEGO OPAKOWANIA (RÓWNIEŻ SPIENIAJĄCE)
3. Zamawiający w użytkowaniu posiada dozowniki 0,5L do mydła i środków do dezynfekcji rąk