|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/22/2024 | Zawiercie, 10.05.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego: rampy do podaży leków, tamponada nosowa, okularki do fototerapii dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie 1**

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o następujących parametrach:

* Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom zapinanym na rzepy
* Obraz zawierający biały

  Opis wygenerowany automatycznieOdpowiedni kształt okularów (**w kształcie litery Y**) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
* **Wykonane z miękkiego materiału**, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skory dziecka
* **Posiadające dodatkową wkładkę ochronną na oczy,**
* **Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L**
* Bez lateksu
* Jednorazowego użytku
* Sterylizowane tlenkiem etylenu
* Opakowanie jednostkowe: papier/folia
* Opakowanie zbiorcze zawierają 50 szt. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 2**

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w opakowaniu a’50 szt. i wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.