ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

##### SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (przez okres 12 miesięcy) odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych do Laboratorium Centralnego MWiO sp. z o. o. zlokalizowanego 
w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 w Grudziądzu.

Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

Część I – Odczynniki chemiczne

Część II – Materiały eksploatacyjne

Część III – Materiały do mikrobiologii

Część IV – Wzorce analityczne

Część V – Testy analityczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, na kilka części zamówienia lub wszystkie części zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pięć części:

Część I – Odczynniki chemiczne

|  | 1, 10-Fenantroliny chlorowodorek 1.hydrat czda | Acros 130140250 | 25 g | 25 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5-Difenylokarbazyd czda | Acros 158840250 | 25 g | 25g |
|  | 2,6-Dichlorofenol Pestanal 99% czda | Acros 113590250 | 25 g | 25 g |
|  | 2-Propanol(izopropanol) do GC, do analizy pozostałości pestycydów | J.T. Baker 8468.2500 | 15 dm3 | 2,5 dm3 |
|  | 4-Aminoantypiryna czda | Avantor 122300115 | 100 g | 100 g |
|  | Aceton, do GC do analizy pozostałości pestycydów | J.T. Baker 9254.1000 | 6 dm3 | 1 dm 3 |
|  | Alkohol etylowy bezwodny 99, 8% czda | Avantor 396480111 | 2500 cm3 | 500 cm3 |
|  | Amoniak 25% czda | Avantor 134963118 | 2 dm3 | 1 dm3 |
|  | allilotiomocznik | Avantor 117140424 | 50g | 50g |
|  | Amonu azotan czda | Acros 205865000 | 500 g | 500g |
|  | Amonu chlorek czda | Avantor 137260114 | 500 g | 250 g |
|  | Amonu molibdenian 4 hydrat czda | Acros 205855000 | 500 g | 500 g |
|  | Amonu nadsiarczan czda | Avantor 139190110 | 1000 g | 500 g |
|  | Amonu octan 98% czda | Acros 218360010 | 3 kg | 1 kg |
|  | Amonu żelaza (II) siarczan 6. hydrat /ACROS/ | Acros 20137 | 1 kg | 1 kg |
|  | Antymolu potasu winian 3 hydrat czda | Avantor 148560110 | 100 g | 100 g |
|  | Azotan Sodu czda | ROTH 860.1 | 10kg | 2,5 kg |
|  | Azotan Sodu czda | ROTH8601,5 | 25 kg | 25 kg |
|  | Azotan srebra czda | Avantor 814322777 | 100 g | 100 g |
|  | Azotan Srebra 0,02 mol/l | Avantor 814326779 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Błękit metylenowy BM | Avantor 185480121 | 25 g | 25 g |
|  | Borowodorek sodu czda | Avantor 793400110 | 100 g | 100 g |
|  | Chlorek baru 2.hydrat czda | Merck 1.01719.1000 | 1kg | 1kg |
|  | Chlorek cezu czda | Acros 422851000 | 100 g | 100 g |
|  | Chlorek cyny(II) bezwodny czda | Avantor 262000112 | 100 g | 100 g |
|  | Chlorek potasu czda | Avantor 739740114 | 1000 g | 500 g |
|  | Chlorek sodu cz.d.a. | Avantor 794121116 | 500 g | 500 g |
|  | Chlorek wapnia bezwodny czda | Avantor 874870116 | 250 g | 250 g |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy czda | Avantor 479220111 | 300 g | 100 g |
|  | Chromian potasu czda | Acros 202345000 | 500 g | 500 g |
|  | Czerń eriochromowa T wsk. | Acros 228360250 | 25 g | 25 g |
|  | Czerwień metylowa wsk | Acros 423970100 | 10 g | 10 g |
|  | Derylux – środek do barwienia wody | 757650998 | 30 dm3 | 5 dm3 |
|  | Dichlorometan, do GC do analizy pozostałości pestycydów stabilizowany amylenem | J T Baker 5275.2500 | 15 dm3 | 2,5 dm3 |
|  | Dichlorowodorek N-(1-naftylo)-etylenodiaminy (ACS) | Avantor 669940116 | 10 g | 10 g |
|  | Dichromian potasu do analizy 99,5% | Acros 19776 | 500 g | 500 g |
|  | di-Potasu wodorofosforan czda | Acros 215472500 | 250 g | 250 g |
|  | di-Sodu beta-glicerofosforan 5 hydrat 98% | Acros 41099 | 100 g | 100 g |
|  | di-Sodu szczawian, 98,5%, extra pure | Acros 207721000 | 100 g | 100 g |
|  | di-Sodu wersenian 2 hydrat czda EDTA | Avantor 879810112 | 500 g | 500 g |
|  | di-Sodu wodorofosforan 7 hydrat cz.d.a. /ACROS/ | Acros 20651 | 250g | 250 g |
|  | di-Wodorofosforan potasu czda | Avantor 742020112 | 250 g | 250 g |
|  | DPD free chlorine reagent for 10 ml sample, op. – 100szt. | Hach 2105569 | 1 op. | 1 op. |
|  | DPD total chlorine reagent for 10 ml sample, op. – 100szt. | Hach 2105669 | 1 op. | 1 op. |
|  | Dwuchromian potasu czda /ACROS/ | Acros 19659 | 100 g | 50 g |
|  | Etanoloamina czda | Avantor 381480115 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Eter naftowy T.W.40-60ºCczda | Avantor 384690115 | 10 dm3 | 1 dm3 |
|  | Etylu octan | Avantor 405030115 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Fenol czda | Avantor 414450118 | 1 kg | 1kg |
|  | Fenoloftaleina 1% wsk | Merck 1072270250 | 250 cm3 | 250 cm3 |
|  | Formaldehyd 36-38% CZDA | Avantor 432173111 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Gliceryna bezwodna czda | Avantor 443320113 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Glinu tlenek prażony czda | Avantor 456060111 | 250 g | 250 g |
|  | Glinu-potasu siarczan 12 hydrat cz.d.a. | Avantor 452660111 | 250 g | 250 g |
|  | Heksan do analizy pozostałości organicznych; BAKER ULTRA RESI-ANALYZED | J.T.Baker 9262.1000 | 30 dm3 | 1 dm3 |
|  | Heksan Supra-Solv for gas chromatography | Merck 1.04371.1000 | 20 dm3 | 1 dm3 |
|  | n-Heksan 99% DO HPLC, | POCH, Nr: 466311155, CAS: 1105-54-3 | 10 dm3 | 2,5 dm3 |
|  | Higrosorb – higroskopijny środek osuszający z indykatorem wilgoci, granulacja 3-7mm bez Kobaltu | Chempur 159055810 | 3kg | 1kg |
|  | Jod krystaliczny czda | Avantor 491200114 | 500 g | 500g |
|  | Jodek potasu czda | Avantor 743160117 | 250 g | 250 g |
|  | katalizator selenowy w tabletkach – Kjeltabs do oznaczania N Kjeldahla | AA09 – 133240 | 1op-1000 szt | 1op |
|  | Kalces (sól sodowa) wsk | Acros 157310100 | 10 g | 10 g |
|  | Kofeina 98,5% | Acros 10816 | 10 g | 10 g |
|  | Kwas azotowy 65% czda | Avantor 29603115 | 5 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas azotowy ultraczysty | J. Tbaker 9368.1000 | 10 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas azotowy ultraczysty | MERCK 1.01799.2500 | 5 dm3 | 2,5dm3 |
|  | Kwas borowy czda | Avantor 531360115 | 500 g | 500 g |
|  | Kwas L (+)-askorbinowy czda | Avantor 529150113 | 250 g | 250 g |
|  | kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a | Avantor 538210118 | 250g | 250g |
|  | kwas cytrynowy bezwodny cz.d.a | AlfaAesar A10395.30 | 250g | 250g |
|  | Kwas molibdenowy cz.d.a. | Acros 213621000 | 100 g | 100 g |
|  | Kwas octowy 80% czda | Avantor 568733117 | 6 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas octowy lodowaty 99,5% czda | Merck 1000631000 | 2 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas siarkowy min.95% czda | Avantor 575000115 | 10 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas siarkowy(VI), 95%, ultraczysty | J.T.Baker 9390.1000 | 4 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas ortofosforowy 98% ultraczysy | Acros 389025000 | 500g | 500g |
|  | Kwas ortofosforowy 85% czda | Avantor 568760114 | 5 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas ortofosforowy ultraczysty > 85% czda | Supelco | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas solny 30% ultraczysty | J.T.Baker 9600.1000 | 5 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas solny 35-38% czda | Avantor 575283115 | 10 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas solny r-r mian 0,02 mol/l /prekursor/ | 805313162 | 3 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas solny r-r mian 0,1 mol/l /prekursor/ | 805313160 | 3 dm3 | 1 dm3 |
|  | Kwas szczawiowy 2 hydrat extra pure | Acros 129601000 | 100 g | 100 g |
|  | Lantanu (III) chlorek 7 hydrat /ACROS/ | Acros 193271000 | 100 g | 100 g |
|  | Magnezu azotan 6. hydrat 98+% | Acros 42388 | 500 g | 500 g |
|  | Magnezu di-sodu wersenian hydrat | Sigma 317810-50G | 50 g | 50 g |
|  | Metanol do GC do analizy pozostałości pestycydów | J T Baker 9263.1000 | 10 dm3 | 1 dm3 |
|  | Metol cz.d.a. | Avantor 627160113 | 50 g | 50 g |
|  | Mleczan wapnia 5 hydrat czda | Avantor 877050116 | 1 kg | 1 kg |
|  | Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a. | Avantor 885193111 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | ## Nadtlenki test metoda: kolorymetryczna z paskami testowymi 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ | Merck 1100110001 | 1op | 1op |
|  | Odczynnik Nesslera czda | Merck 1.09028.0500 | 500 cm3 | 500 cm3 |
|  | o-Krezol | Acros 110551000 | 100 g | 100 g |
|  | Oranż metylowy wsk | Acros 414660100 | 10 g | 10 g |
|  | TitraFix(TM) odważka analityczna di-sodu wersenian 0,1 mol/l | Avantor 879865165 | 5szt | 5 szt |
|  | TitraFix(TM) odważka analityczna sodu węglan 0,05 mol/l (0,1 N) (ciecz) | Avantor 810593165 | 5szt | 5 szt |
|  | Potasu bromek czda | Acros 222551000 | 100g | 100g |
|  | Potasu bromian CZDA | Acros 446941000 | 100g | 100g |
|  | Potasu nadmanganian czda | Sigma 31404 | 100 g | 100 g |
|  | Potasu nadsiarczan czda | Avantor 743970111 | 500 g | 500 g |
|  | Potasu tiosiarczan hydrat czda | Acros 388691000 | 100 g | 100 g |
|  | Potasu wodorotlenek czda | Avantor 746800113 | 500 g | 250 g |
|  | Rezorcyna cz | Acros 132290500 | 50 g | 50g |
|  | sacharoza czda | Avantor 772090110 | 1000g | 1000g |
|  | Siarczan (II) rtęci czda | Avantor 769400111 | 250 g | 250 g |
|  | Polisorbat 20 | Acros 233360010 | 1 dm3 | 1 dm3 |
|  | Siarczan amonu żelaza (II) 6 hydrat czda | Acros 201370010 | 1 kg | 1 kg |
|  | Siarczan cynkowy (ZnSO4 x 7H2O) | Avantor 265750119 | 250 g | 250 g |
|  | Siarczan ferroiny roztw. 1/40 mol czda | Acros 422251000 | 100 ml | 100 ml |
|  | Siarczan magnezu 7 hydrat cz.d.a. | Acros 4239050000 | 1000g | 500g |
|  | Siarczan miedzi 5 hydrat czda | Acros 423615000 | 500 g | 500 g |
|  | Siarczan srebra czda | Avantor 815962770 | 100 g | 100 g |
|  | Siarczan żelaza (II) 7. Hydrat do analizy 99,5% | Acros 201392500 | 250 g | 250 g |
|  | Siarczanu mangan 1 hydrat cz.d.a. | Avantor 616940119 | 500 g | 500 g |
|  | Sodu dichloroizocyjanuran | Sigma 35915-50G | 50 g | 50 g |
|  | Sodu dodecylosiarczan czda | Avantor 796630119 | 100 g | 100 g |
|  | Sodu nitroprusydek 2.hydrat | Acros 424360250 | 25 g | 25 g |
|  | Sodu pirosiarczyn czda | Avantor 806650112 | 500 g | 500 g |
|  | Sodu salicylan | Acros S/6200/53 | 1500 g | 500 g |
|  | Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. | Acros 218755000 | 1000 g | 500 g |
|  | Sodu siarczyn bezwodny | Acros 219272500 | 250 g | 250 g |
|  | Sodu tiosiarczan 5 hydrat czda | Avantor 809580111 | 500 g | 500 g |
|  | Sodu Wersenian odważka analityczna TitraFix 0,05 m | Avantor 879860161 | 20 szt | 1 szt |
|  | Sodu węglan (Sodium carbonate solution, Eluent concentrate for IC 0,1mol/L in water) | Sigma 56169-1L | 15 dm3 | 1 dm3 |
|  | Sodu wodorotlenek mikrogranulki czda | Avantor 810981118 | 10 kg | 1 kg |
|  | sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol | 810953160 | 3000ml | 1000 ml |
|  | Sodu wodorowęglan czda | Avantor 810530115 | 500 g | 250 g |
|  | Sodu szczawian cz.d.a. | Acros 207721000 | 100 g | 100 g |
|  | Sulfanilamid czda | Avantor 821180118 | 200 g | 100 g |
|  | Środek do dezynfekcji Sterillhand poj 5 l | Sterilllhand - op 5l | 20 op | 20 op |
|  | # Środek do dezynfekcji Incidin Liquid – bezzapachowy firmy ECOLAB | # Incidin Liquid – bezzapachowy – ECOLAB | 10l | 5l |
|  | Mydło do mycia i dezynfekcji rąk firmy Ecolab - – 6 l | Manisoft lub inne poj 6l | 12l | 6l |
|  | Tetrasodowy etylenodiaminowy tetraoctan tetrawodny (NA4-EDTA x 4H2O) | Merck 34103-500GM | 500g | 500 g |
|  | Tetra-Sodu wersenian 2 hydrat | Acros 446081000 | 100 g | 100 g |
|  | Trietanoloamina czda | Fisher Chemicals T/3150/08 | 500 ml | 500 ml |
|  | Tri-Sodu cytrynian 2 hydrat czda | Avantor 795780112 | 2 kg | 1 kg |
|  | Wapno sodowe ze wskaźnikiem granulat 1-2.5 mm, | Merck 1.06733.0501 | 2000 g | 500 g |
|  | Węglan sodu czda | Acros 123670010 | 1kg | 1 kg |
|  | sodu węglan 0,05 mol/l TitraFix(TM) odważka analityczna | Avantor 810593165 | 5szt. | 1szt. |
|  | Węgla sodu bezwodny czda | Acros 207765000 | 1000g | 500g |
|  | Węglan wapnia czda | Acros 423515000 | 500 g | 500 g |
|  | Winian sodowo potasowy 4. hydrat czda | Acros 202860010 | 5 kg | 1 kg |
|  | Wolframian sodu 2 hydrat cz.d.a. | Acros 207625000 | 500 g | 500 g |
|  | Zieleń bromokrezolwa | MERCK 1081210005 | 5 g | 5 g |
|  | Żelaza (III) chlorek 6. hydrat czda | Avantor 904180113 | 100 g | 100 g |

Część II- Materiały eksploatacyjne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Wymagana ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Bibuła jakościowa średnia, prędkość filtracji 45x56mm, opakowanie - 100szt. (Nr kat. Avantor Performance 977460510) | 1 op. |
|  | Butelka szklana do GC z nakrętką z wkładem teflonowym, brązowe szkło, poj. 1000ml | 15 szt. |
|  | Butelka okrągła, LDPE z szeroką szyjką przezroczysta poj. 1000 ml gwint GL 65, średnica otworu 50 mm wym.215 x 95 | 15szt. |
|  | Butelka z kroplomierzem, płaski korek na szlif, brązowa, poj. 100 ml | 1szt. |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 100ml, GL 32, śr.47 | 10szt. |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 250ml, GL 45, śr. 58 | 10szt. |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 500ml, GL 45, śr. 76 | 10szt. |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 1000ml, GL 63, śr. 95 | 30szt. |
|  | Butelka szklana, szeroka szyjka, korek pełny ścięty, oranż, poj. 100 ml | 20szt. |
|  | Butelka z PP z nakrętką o pojemności 250 ml prod. Thermo ScientificTM NalgeneTM Wide-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure. Nr katalogowy 2187-0008 ( 72 szt w opakowaniu) | 4 op |
|  | Butelka szklana, szeroki szlif z pustym korkiem, biała, poj. 250 ml | 20szt. |
|  | Butelka szklana, szeroki szlif z pełnym korkiem, biała poj. 250 ml | 40szt. |
|  | Butelka szklana , wąski szlif, pełen korek szklany, bursztynowa, poj. 250ml | 40szt. |
|  | Butelka szklana, niebieska nakrętka, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałką, poj. 250 ml | 2 szt. |
|  | Butelka szklana, zakręcana z korkiem niebieskim, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałka, poj. 500 ml | 2 szt. |
|  | Butelka szklana 250 ml, zamykana pełnym szklanym korkiem, szkło typu I, kolor jasny | 10 szt |
|  | Butelki do pobierania próbek o poj 250 ml sterylne z tiosiarczanem sodu (wraz z certyfikatem jakości) | 2000szt |
|  | Butelki do pobierania próbek o poj 250 ml sterylne bez tiosiarczanu (wraz z certyfikatem jakości ) | 2000szt |
|  | Butla balonowa poj 5l HDPE ze złączem do kranu ( calroth nr kat K980.1) | 1 |
|  | Cylinder miarowy ze skalą z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A z certyfikatem zgodności oraz numerem serii: | - |
|  | Poj. 25 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 50 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 100 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 250 ml | 5szt. |
|  | Poj. 500 ml | 5szt. |
|  | Poj. 1000 ml | 5szt. |
|  | Cylinder Nesslera niski poj.50 ml, śred. wew. 22 mm, wys 190 mm bez wylewki | 5 szt. |
|  | Cylinder Nesslera niski, poj 50ml, śr. Wew. 22mm, wys. 190mm z wylewką | 5 szt. |
|  | Cylinder Nesslera poj. 100 ml niski bez wylewki ø31mm, wys 250mm | 5 szt. |
|  | Cylinder Nesslera poj. 100 ml wysoki z wylewem ø27mm, wys 250mm | 5 szt. |
|  | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną 1000ml | 1 szt. |
|  | Czasza grzejna EM z regulatorem mocy Producent: Electrothermal pojemność: 1000 ml Nr kat: 918 - EM1000/CE | 1szt. |
|  | Eksykator- szklany z plastikowym uchwytem i porcelanowym wkładem nr kat 287-632415270200 | 1 szt |
|  | Elektroda - pH typ EPS-1 "ELMETRON" | 1 szt. |
|  | Elektroda -IJ-44A IONODE uniwersalna elektorda pH do ścieków, ELMETRON | 1szt |
|  | Elektroda IONODE uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb, serów, obudowa plastykowa | 1 szt |
|  | Elektroda pH SenTix 81 | 1 szt |
|  | Folia uszczelniająca Parafilm M szer 50 mm | 1 szt |
|  | Fiolki szklane 40ml, z gwintem N24, bursztynowe (katalog Witko 4.008 299) | 1op. |
|  | Filtr membranowy 3μm niesterylny do pompki Macro, op.10szt MACRO ( BRAND) | 1 op |
|  | filtr wstępny sznurkowy do dejonizatora wody | 6 szt. |
|  | Filtry moduły pakiet UP-SolPure ultra (10 21, ) | 2 szt |
|  | Filtry/ moduły pakiet UP-SolPure ultra (1022, ) | 2 szt |
|  | Fitry/ moduły nr kat 1991 do dejonizatora wody SOLPURE nr produktu 913-1991 | 10 szt |
|  | Fitry/ moduły nr kat 1992 do dejonizatora wody SOLPURE nr produktu 913-1992 | 10 szt |
|  | Filtry/wkład do filtra do wody -piankowy model AC -PP -wielkośc 10”BB | 10 szt. |
|  | Pakiet UP-XIO ZERO/ULTRA nr. Kat. 5401 | 1 szt |
|  | Filtr CTO-10 blok węglowy L-125XB 10 | 1szt |
|  | Filtry strzykawkowe CHROMAFIL PET-45/25 (PET), wielkość porów 0,45 ?m, D=filtra 25 mm – op 100 szt | 1 op |
|  | Filtry Synergypak - Wkład oczyszczający, filtrujacy SYNERGYPAK 1 - SYPKOSIA1 [H00196596) | 2 szt |
|  | Filtry Millipack - xpress 20 Filter [H00203278] | 1 szt |
|  | Galwaniczna sonda tlenowa StirrOx G z własnym mieszadełkiem | 1 szt |
|  | Główki membranowe WP3-ST do sond tlenowych StirrOx G, op.3szt. | 1 szt |
|  | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, bez zawartości tłuszczów, 33x80mm, op. 25 szt. | 5 op. |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 250 ml | 5 szt. |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką, szeroką szyjką poj. 250 ml | 5 szt. |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką poj. 300 ml z szeroką szyjką | 5 szt. |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml z wąską szyjką ze szlifem 29/32 | 5 szt. |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 500 ml | 5 szt. |
|  | Kolba kulista okrągłodenna poj. 1000 ml ze szlifem 29/32mm | 1 szt. |
|  | Kolba kulista okrągłodenna poj. 2000 ml ze szlifem 45/40mm | 1 szt. |
|  | Kolba miarowa klasy A z certyfikatem zgodności, z numerem seryjnym, ze szlifem i plastikowym korkiem: | - |
|  | Poj. 10 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 25 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 50 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 100 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 250 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 500 ml | 5 szt.. |
|  | Poj. 1000 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 2000 ml | 2 szt. |
|  | Kolba filtracyjna ze szklanym podłączeniem, forma stożkowa, Simax 2000ml nr katalogowy 287-632412022950 | 1szt. |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette S 10 µl szklane, orange, opakowanie 100szt., (Nr kat. Brand 701902), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 1 op. |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-1000µl, Tip Box, białe, opakowanie – 96szt. (Nr kat. Brand 732212), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 2 op. |
|  | Końcówki do pipet Finntip, opakowanie 1000szt., kompatybilne z pipetą Brand Transferpette S (nr kat. Witko LLG-6085852) | 1 op. |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 0,5-5 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Barand 7025 95), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 2 op.. |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 1-10 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Brand 702603), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 2 op. |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 2-200 µl, worek 1000szt. (Nr kat. Brand 7320 08), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 1op. |
|  | Końcówki do pipet PE poj 1000µl Z NISKIM BRZEGIEM BRAND AUTOKLAWOWOALNE OPAKOWANIA 500 SZT | 1op. |
|  | Końcówki do pipet z PE poj. 1000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt., odporne na autoklawowanie | 1 op. |
|  | Końcówki do pipet z PE poj. 5000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt ( op. 300 szt.) Odporne na autoklawowanie | 1 op. |
|  | Końcówki do pipet HTL o poj. 0,02-0,2 ml, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt. | 1 op. |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-1000 µl, worek 1000szt | 1op |
|  | Kuweta do fotometru laboratoryjnego HACH LANGE o długości drogi optycznej 10mm | 5 szt. |
|  | Kuweta do fotometru laboratoryjnego HACH LANGE e o długości drogi optycznej 50mm | 5 szt. |
|  | kuwety grafitowe standard graphite tube, pyrocoated, long life for GBC, 10 szt/op np Analitics shop.com 99-0059-00EL-ASP | 2 op |
|  | Lampa deuterowa do spektrometru AAS nr kat. P701 –Photron | 1 szt |
|  | Lampa pierwiastkowa do spektrometru AAS firmy Photron | 5 szt |
|  | Lejek sedymentacyjny SAN; np. nr katalogowy: 814-01055/00 | 3 szt. |
|  | Lejek karbowany dł/d2=100/18mm Ø 45 mm | 5 szt. |
|  | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.50mm, wys.85mm | 5 szt. |
|  | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.100mm, wys.160mm | 5 szt. |
|  | Lejek mały szklany Ø 35 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm | 5 szt. |
|  | Lejek szklany Ø 100 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm | 5 szt. |
|  | Lejek filtracyjny DURAN z krótka nóżką 70-90 mm ( np. Katalog WITKO nr kat 9.251.133 ) | 10 szt |
|  | Łapki do chwytania do pracy z gorącym materiałami lub bardzo zimnym z gumowymi wypustkami na powierzchni. Możliwość chwytu na 3 palce (Hot-Łapki) | 3 szt. |
|  | Łódeczka porcelanowa do spalań, z oczkiem, bez glazury,dł. 90mm, szer.13, wys.8mm (combustion boat with eyelet 90/13/8 Sign. 214/8) | 500 szt. |
|  | Łódeczki wagowe, sześciokątne, antystatyczne, obojętne biologicznie, odporne na rozpuszczonei słabe kwasy , roztwory wodne, alkohole i zasady, płaskie dno i pochyłe boki, pojemność 350 ml, Rotilabo, wymiary: śred. Wewn górna 127 mm, śred. Wew. Dolna 89mm, wys.27 mm, kolor biały, opakowanie 500 szt. (Nr kat. ROTH KC06.1) | 1 op. |
|  | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość150 (Nr kat. Witko 9150015) | 2 szt. |
|  | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość 180 (Nr kat. Witko 9150018) | 2 szt. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – 400ul flat bottom glass insert, opakowanie 500 sztuk, np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3377) | 10 szt. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – fiolki – 2ml wide opening crimp vials, opakowanie 100 sztuk, np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3376 lub MERSK LUB Macherey Nagel ) | 40 op. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – kapsle – 11mm crimp cap, PTFE/Si/PTFE septum, opakowanie 1000 sztuk, np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4499 lub Macherey Nagel ) | 4 op. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienka chromatograficzna – Column DB-5ms,; 30m; 0,25mm; 0,25µm np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies (nr kat.122-5532, lub Macherey Nagel )) | 1 szt. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienka chromatograficzna – Column DB-5ms,; 60m; 0,32mm; 1,0µm np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies (nr kat.123-5563 lub Macherey Nagel )) | 1 szt |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna – Column DB-1ms; 30m; 0,25mm; 0,25 µm, np. Agilent Technologies/Perlan Technologies, (nr kat. 122-0132, lub Macherey Nagel )) | 1 szt. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna – DB 624, dł 60m, śr. Wew. 0,32 mm, grubość filmu fazy stałej 0,25µm Agilent Technologies/Perlan Technologies lub Macherey Nagel ) | 1 szt. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE szklane, 6ml; Na2SO4/Florisil (2g/2g) np. Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny (Alchem, Witko), op. 30 szt. | 10 op. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE, 6ml, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C-18 (500mg), np. (Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny Alchem, Witko), op. 30szt. | 5 op. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – zestaw: fiolka 4 ml, 15x45 mm, bursztynowa + biała nakrętka 13-425, z wkładką PTFE/silikon, opakowanie 100 sztuk, np. Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4321 lub Macherey Nagel )) | 10 op. |
|  | Materiały do chromatografii gazowej - olej 45 Agilent Technologies (1l) nr serii 6040-0834 | 2 l |
|  | Naczynie reakcyjne do systemu do mineralizacji Kjeldahla na podczerwień SR 3i, 250ml do InKjel | 5 szt. |
|  | Naczynka teflonowe wraz z pokrywkami oraz membranami niklowymi do mineralizacji stanowiące wyposażenie do mineralizatora mikrofalowego uniclewer IIB -1z | 4 szt. |
|  | Naczynka wagowe o średnicy dna 40 mm wysokość 40 mm z pokrywką na szlif | 10 szt. |
|  | Nosidło na butelk 300x255x280 (szare, 6-pozycyjne) nr kat. Alchem 574-0361-0006 | 1 szt. |
|  | Naczynka gwintowane, ND8, wąska szyjka, bursztynowe, z polem na opis, zestaw 2 w 1, poj. 1.5 ml, 100 szt. | 1 op |
|  | Naczynko PP z pokrywką objętość 23ml wysokie. (pH).Wymiary 30x48. Producent: Kartell ALCHEM nr kat: 814-00340/00 | 1 op |
|  | Naczynka do AAS 1 sample cup 2 ml PE (1000szt) np. PATHTECH E/127-0090-100 | 1 op. |
|  | # Naczynka Vialki - Tube, polypropylene, 16 mm od, 125 mm, 1000/case np. nr katalogowy Agilent 190049700 | 1 op |
|  | Papierki wskaźnikowe Duotest 1.0 – 12.0 Macherey-Nagel, rolka – 5 m, | 1 szt. |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.150 ml | 2 szt. |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem ø80mm, h-47mm, z wylewem, poj.100ml | 2 szt. |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.250 ml | 2 szt. |
|  | Parownica porcelanowa, poj. 100ml | 2 szt. |
|  | Parownica porcelanowa, poj. 72 ml, D/H = 77/33 | 2 szt. |
|  | Parownica szklana z wylewem, poj. 50ml | 2 szt. |
|  | Parownica szklana, płaskodenna, poj. 170ml, 95/55 mm (d/h) | 2 szt. |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii, (BRAND): | - |
|  | Poj. 0,5 ml:0,01 | 5 szt. |
|  | Poj. 1 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 2 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 5 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 10 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 25 ml | 5 szt. |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa z paskiem Schellbacha, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii (Hirschmann): | - |
|  | Poj. 1 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 2 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 5 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 10 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 25 ml | 5 szt. |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa, skalowana na wylew całkowity, klasa B, z białą skalą poj. 25ml | 5 szt. |
|  | Pipety serologiczne szklane | - |
|  | Poj. 10 ml | 3 szt. |
|  | Poj. 25 ml | 3 szt. |
|  | Pipeta Pasteur szklana 40 mm, dł.150mm - opakowanie – 1000szt. ( np.nr kar. Witko 9.411.015) | 2 op. |
|  | podnośnik laboratoryjny ze stali nierdzewnej np. nr kat 593 – 11130 | 1 szt |
|  | Pojemnik HDPE z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 250ml, śr. 65mm, GL50, mlecznoprzeżroczysta, nakrętka PP czarna | 2 szt. |
|  | Pojemnik HDPE z nakrętką 1500 ml, mlecznoprzeźroczysta, nakrętka PP czarna | 2 szt. |
|  | Pojemniki PP na naczynka 1,5/2,0 ml np. LLG nr kat. 9.405.751 | 2 szt |
|  | Pojemniki PP na naczynka 4 ml np.. LLG nr kat. 9.405.756 | 2 szt |
|  | Pojemnik na próbki sterylny z zatrzaskową, szczelną pokrywką, PP, pojemność 400 ml, pokrywka zintegrowana, pakowane indywidualnie, opakowanie 185 szt. | 2 op.. |
|  | Pojemnik na mocz PS 200 ml – 200 szt.; - aseptyczny indywidualnie pakowany | 1 op |
|  | pompki gumowe do pipet | 3 szt. |
|  | Pompka półautomatyczna Macro BRANDT do pipet 0,1-200 ml | 3 szt |
|  | Probówki PP o poj. 12 ml, dł. 100mm, śred. 16mm, op. 1600 szt., nr kat.:. 9.400 664 –Witko | 1 op |
|  | Proszek do maszynowego mycia szkła neodisher LABOCLEAN LA 3 kg | 5 szt. |
|  | płyn do zmywarki Neodisher Z | 5 szt |
|  | płyn do zmywarki Neodisher laboClean FLA | 5 szt |
|  | pipeta automat.poj.10-100 ul nr kat.9.280 053 BRAND +wzorcowanie w 3 pkt w GUM lub akredytowane laboratorium | 1 szt |
|  | pipeta automat.poj.100-1000 ul nr kat.9.280 055 BRAND +wzorcowaniew3 pkt w GUM lub akredytowane laboratorium | 1 szt |
|  | Pipeta jednokanałowa, zmienna pojemność, Transferpette S, (katalog Witko wydanie 20, str. 928) pojemność 1000 ul – 10000ul +wzorcowaniew3 pkt w GUM lub akredytowane laboratorium | 1 szt |
|  | Pinceta o ostrych końcach (stal nierdzewna) dł 130mm | 1 szt |
|  | Pinceta o tępych końcach (stal nierdzewna) dł 300mm | 1 szt |
|  | Rozdzielacz szklany, Squibba, poj. 1000ml, szlif NS 29/32, bez podziałki (Nr kat. Witko 6241669) | 1 szt. |
|  | Rozdzielacz szklany, Squibba, poj. 250ml szlif NS 29/32, bez podziałki | 1 szt |
|  | Sample probe 0,5mm dla ASX 500 do icp ms- nr kat G3286-80102 Agilent Technologies | 1 szt. |
|  | Sączki jakościowe Filtrak 3H,śr.15cm | 1 szt |
|  | Sączki z włókna borokrzemowego niezawierające lepiszczy średnicy 47mm, retencji w przedziale 1,2 do 1,6um o gramaturze 55 g/m3 | 40 op. |
|  | Sączki z włókna szklanego borokrzemowego śr. 9cm, o retencji 1,6um o gramaturze 55g/m3 | 1 op. |
|  | Sączki do analiz do analiz jakościowych typ 3m/N, czas filtracji 30s, gramatura 65g/m2, filtracja średnioszybka, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt. | 10 op. |
|  | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1288, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981358512) | 2op. |
|  | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1289, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, do lejków Buechnera oraz filtracji ciśnieniowej, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981346517) | 2op. |
|  | Sączki – Filtry membranowe 0,22um,fi.47mm,sterylne, (estry celulozy) białe z kratką (4x150szt) | 1op |
|  | Sączki –filtry membranowe Whatman cyclopore, poliwęglanowe, hydrofilowe, wielkość porów 12µm, śr. 47mm nr kat 7060-4716 | 4op |
|  | Sączki-filtry membranowe niesterylne hydrofilowe białe (octan celulozy) rozmiar 47 mm, średnica porów 0,45 µm | 4op |
|  | Statyw do pipet uniwersalny, wykonany z białego polipropylenu szereg, różnej średnicy, otworów umożliwiających bezpieczne przechowywanie wszelkiego rodzaju pipet szklanych wymiary podstawy 130 x 200, wysokość 275, ilość otworów 34 | 1szt. |
|  | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 13 mm, max długość 26 cm | 1 szt. |
|  | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 20 mm, max długość 26 cm | 1 szt. |
|  | Statyw do probówek z drutu powlekanego Stal PE średnica otworu 14mm ,ilość stanowisk 2x10. WARNET nr katalogowy 00602 | 1 szt |
|  | Statyw do cylindrów Nesslera – 50 ml śred. Otworów 25mm wys. 150mm, 20 otworów | 1 szt. |
|  | Statyw do pipet HTL, 4-stanowiskowy plexi, (nr kat HTL 5480) | 1 szt. |
|  | Stojak na fiolki o poj. 40 ml Isolab (katalog Witko 6.237 160) | 1szt |
|  | Stoper elektroniczny H301 min/sek duży LCD 5,5x4cm, wymiary 8,5x7,5cm, z magnesem | 2 szt |
|  | Szczotka z włókna naturalnego –ROTILABO.Wymiary:dł.całk.480mm,dł.szczotki 120mm,śr.szczotki 60mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 1851.1 | 2 szt. |
|  | Szczotka ze świńskiej szczeciny -ROTILABO.Wymiary:dł.całk.370mm,dł.szczotki 85mm,śr.szczotki 50mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 2013.1 | 2 szt. |
|  | szczotka z włosiem naturalnym śr. 10mm i końcówką bawełnianą; np. nr katalogowy 593-12310 | 2 szt. |
| - Szkiełka | Szkiełka mikroskopowe – podstawowe | 2 op |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | 1 op |
|  | Szkiełka zegarkowe bionovo Art.Nr S1282 | 1 op |
|  | Tacki aluminiowe do wagosuszarki, op. 100szt. | 1op. |
|  | Tryskawka poj. 500 ml | 1szt. |
|  | Tyczka teleskopowa -drążek do czerpaka długośc regulowana 115- 300 cm – 3 cześciowa | 1szt. |
|  | Uszczelki GUKO do kolb filtracyjnych; np. nr katalogowy 376-2010181 | 1kpl. |
|  | Wiadro HDPE, białe, bez wylewu, pojemność 5 l, stabilna rączka z wyprofilowanym uchwytem dla wygodnego przenoszenia, Wys. 240mm/300mm, Śr.250mm/290mm, w komplecie z pokrywkami PE kompatybilnymi do wiadra (Nr kat. Alchem 485-960-93 i 485-962-93) | 10szt. |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, poj. 10 ml, wymiary średnica 26mm, wys. 35 mm (Simax lub Brand) | 10 szt. |
|  | Zlewki wysokie z wylewem | - |
|  | Poj. 50 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 250 ml | 5 szt. |
|  | Poj. 400 ml | 5szt. |
|  | Poj. 600 ml | 5szt. |
|  | Poj. 1000 ml | 5szt. |
| - 1 | Zlewki niskie z wylewem | - |
|  | Poj. 25 ml | 5szt. |
|  | Poj. 50 ml | 5szt. |
|  | Poj. 100 ml | 5szt. |
|  | Poj. 150 ml | 5szt. |
|  | Poj. 250 ml | 5szt. |
|  | Poj. 400 ml | 5szt. |
|  | Poj. 600 ml | 5szt. |
|  | Poj. 800 ml | 5szt. |
|  | Poj. 1000 ml | 5szt. |
|  | Poj 2000 ml | 2 szt |
|  | Zlewka miarowa PMP przeźroczysta poj. 250 ml | 5szt. |
|  | Zlewka szklana, niska z wylewem (SIMAX ) z uchem 1000 ml. | 2 szt |
|  | Zlewka kątowa do pobieraka poj. 1000ml | 1 szt. |
|  | Zlewka kątowa do pobieraka poj 2000 ml | 1 szt |

Część III – Materiały do mikrobiologii

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Nr katalogowy proponowanego odczynnika | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Agar CASO tryptonowo – sojowy TSA | MERCK | 1.05458.0500 | 1000 g | 500g |
|  | Agar chromogenny CHROMOCULT COLIFORM AGAR | MERCK | 110426.0500 | 1500 g | 500g |
|  | Agar King B | MERCK | 1.10991.0500 | 500 g | 500g |
|  | Agar odżywczy granulat | MERCK | 1.05450.0500 | 500 g | 500 g |
|  | Agar odżywczy według ISO 12780 | BTL | P-0339 | 100 g | 100 g |
|  | # Agar SLANETZA i BARTLEY wybiórczy dla enterokoków do filtrów membranowych zgodnie z normą 7899 | MERCK | 1.05262.0500 | 3000 g | 500g |
|  | Agar wybiórczy dla Pseudomonas CN | MERCK | 1.07620.0500 | 1000 g | 500g |
|  | Agar XLD z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem | MERCK | 1.05287.0500 | 1000 g | 500 g |
|  | Agar XLT 4 | MERCK | 1.13919.0500 | 1000 g | 500 g |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym ISI 6222 | MERCK | 1.13116.0500 | 3500 g | 500g |
|  | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem | MERCK | 1.00072.0500 | 500 g | 500 g |
|  | Agar legionella BASE | ARGENTA | CM 1203 | 1000 g | 500 g |
|  | API 20E | Biomerieux | 20100 | 500 pasków | 25 pasków/op. |
|  | Bacillus subtilis ATCC 6633 | Emapol | ATCC 6633 | duopak | 1 op. |
|  | Bulion Mullera Kauffman wzbogacone z tetrationianem | MERCK | 1.05878.0500 | 2500 g | 500 g |
|  | Bulion odżywczy – granulat | MERCK | 1.05443.0500 | 500 g | 500g |
|  | Bulion z acetamidem BTL | BTL | P-0341 | 500 g | 250g |
|  | Citrobacter freundii ATCC 43864 | Emapol | ATCC 43864 | duopak | 1 op. |
|  | Dodatek do agaru XLT4 | MERCK | 1.08981.0100 | 200 ml | 100 ml |
|  | Dodatek wybiórczy CN dla Pseudomonas | MERCK | 1.07621.0010 | 10 amp. | 10 amp. |
|  | DSM Diluant Salin Marin | ARGENTA | AEB140221 | 300 g | 100 g |
|  | E. coli ATCC 25922 | Emapol | ATCC 25922 | duopak | 1 op. |
|  | E. coli ATCC 8739 | Emapol | ATCC 8739 | duopak | 1 op. |
|  | E. coli ATCC 00179 | Emapol | ATCC 00179 | duopak | 1 op. |
|  | Enterococus faecalis ATCC 19433 | Emapol | ATCC 19433 | duopak | 1 op. |
|  | Enterococus faecalis ATCC 29212 | Emapol | ATCC 29212 | duopak | 1 op. |
|  | Enterococus faecium ATCC 6057 | Emapol | ATCC 6057 | duopak | 1 op. |
|  | Eza 1 µl bezbarwna pakowana po 20 sztuk | MERCK | NAPLGOSS S1-01 | 2000 szt. | 1 op. – 20 szt. |
|  | Ezy 10µl sterylne | POCH | T03990005 | 400 szt. | 1 op. – 20szt. |
|  | Filtry membranowe czarne na taśmie sterylne celulozowe o wielkości porów 0,45µm 47mm | Millipore | MSP000814 | 1800 szt. | 600 szt./karton |
|  |  | Sartorius | 114H62-47 |  | 250szt/karton |
|  | Filtry membranowe na taśmie EZ-Pak 0,45 µm 47 mm białe sterylne | Millipore | EYHAWG474 | 7200 szt. | 600 szt./karton |
|  |  | Sartorius | 114H6Z-47 |  | 250 szt/karton |
|  | Glicerol 85 % | MERCK | 1.04094.0500 | 500 ml | 500ml |
|  | Głaszczki sterylne | POCH | T02990006 | 125 szt. | 1 op. – 25 szt. |
|  | Suplement Do BCYE Z Cysteiną | ARGENTA | SR0251C | 10 SZT | 2 op. |
|  | LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT | ARGENTA | SR0152E | 10 SZT | 1 op. |
|  | Legionella pnemophila ATCC 33152 | Emapol | ATCC 33152 | duopak | 1 op. |
|  | Legionella anisa ATCC 35292 | Emapol | ATCC 35292 | duopak | 1 op. |
|  | Łyżka sterylna pakowana pojedynczo | Dowolny | - | 100 szt | 1op |
|  | Mineral Oil | Biomerieux | 70100 | 1 | 1 op. |
|  | Nalepki DHI wskaźnik chemiczny klasa A | STERBIOS | CI-DHI | 3000 szt. | 1000 szt. |
|  | Odczynniki API 20E | Biomerieux | 20120 | - | 1 op. |
|  | Papier krepowany niebieski 60x60 S22 | AMED | 65060 | 1000 szt. | 500 szt. |
|  | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej | MERCK lub inny | - | 100 szt. | 50 szt. |
|  | Podłoże z seleninem sodu | BTL | P-0032 | 1500 g | 500g |
|  | Protest G. Stearothermophilis log 5 wskaźnik biologiczny sterylizacj | STERBIOS | PT-3-5-100 | 200 szt. | 100 szt. |
|  | Proteus mirabilis ATCC 35659 | Emapol | ATCC 35659 | duopak | 1 op. |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Emapol | ATCC 27853 | duopak | 1 op. |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 | Emapol | ATCC 10145 | duopak | 1 op. |
|  | Ringera tabletki do przygotowywania roztworu Ringera | MERCK | 1.15525.0001 | 100 szt. | 100 szt. |
|  | Rurki Browna kontrolne | MERCK | NAPLSEMRB5 | 200 szt. | 100 szt. |
|  | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Emapol | ATCC 13076 | duopak | 1 op. |
|  | Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | Emapol | ATCC 14028 | duopak | 1 op. |
|  | Staphylococcus aureus ATCC | Emapol | ATCC 6538 | duopak | 1 op. |
|  | Staphylococus epidermis WCDM 00132 | Emapol | WDCM 00132 | duopak | 1 op. |
|  | Szalki Petriego sterylne o średnicy 55 mm wentylowane | Dowolny | - | 400 szt. | 1 op. – 400 szt. |
|  | Szalki Petriego sterylne o średnicy 90 mm h 14,2 mm wentylowane | Dowolny | - | 600 szt. | 1 op. – 600 szt. |
|  | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji | MERCK | NAPLBRND61750 | 50 m | 50 m |
|  | Tryptic Soy Agar w LTH płytki odciskowe RT | STERBIOS | H234e | 200 płytek | 20 płytek |
|  | VIABANK | Emapol | MWVIM | 80 szt. | 1 op. – 80szt. |
|  | Worek autoklawowalny PEHD szer x wys 600 x 780 mm, odporny do 121ºC napis BIOHAZARD | Dowolny | - | 250 szt. | 25 szt. |
|  | Zbuforowana woda peptonowa | MERCK | 1.07228.0500 | 500 g | 1 |
|  | Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej HM | Biolab | 21.20.23.P001 | 5ml/op | 5 op |
|  | Virkon | Dowolny | - | 2 opakowania | 1 op |

Część IV – Wzorce analityczne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |
|  | Azot azotanowy N-NO3 w roztworze 1000 mg/l, , właczony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódz | 50ml | 10ml |  |  |
|  | Azot azotynowy N-NO2 w roztworze 1000 mg/l, , właczony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódz | 20ml | 10ml |  |  |
|  | Azot amonowy N-NH4 w roztworze 1000 mg/l, , właczony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódz | 20ml | 10ml |  |  |
|  | Chrom, właczony w zakres akredytacji ISO 17034, wzorzec zawartości jonów chromu Cr6+ w roztworze 1000 mg/l, | OUM Łódz | 10ml | 10ml |  |  |
|  | Mangan Mn 2+ w roztworze 1000 mg/l właczony w zakres akredytacji ISO 17034, , | OUM Łódz | 100ml | 100ml |  |  |
|  | Mangan Fe 3+ w roztworze 1000 mg/l właczony w zakres akredytacji ISO 17034, , | OUM Łódz | 100ml | 100ml |  |  |
|  | Fosforany, właczony w zakres akredytacji ISO 17034, wzorzec zawartości jonów fosforanowych PO4 w roztworze wodnym 1000 mg/l, | OUM Łódz | 20ml | 10ml |  |  |
|  | Wzorzec twardości ogólnej Wody 10 mmol/l CaCO3 właczony w zakres akredytacji ISO 17034 | OUM Łódz | 100ml | 100ml |  |  |
|  | Wzorzec (CPA Z14641077) potasu nadmanganian 0,02 M właczony w zakres akredytacji ISO 17034 | CPA chem | 1 dm3 | 1 dm3 |  |  |
|  | Wzorzec NaCl Concentration: 2000 mg/l MatriX: H2O CRM włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 2000 ml | 1000ml |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm dla 25ᵒC włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1500 ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 5 µS/cm dla 25ᵒC włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 5000 µS/cm dla 25ᵒC włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 718 µS/cm dla 25ᵒC włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500ml |  |  |
|  | TOC Standard Solution 50 mg/l as potassium hydrogen phthalate włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | TOC Standard Solution 1000 mg/l as potassium hydrogen phthalate włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=3w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=4 w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=7 w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=9 w 20° włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta C | CPA chem | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=10 w 20°C włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Roztwór buforowy II-rzędowypH=7,413 w 25°C (pH=7,431 w 20°C) włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Ammonium 1000 mg/l [N (NH4+)] N (as NH4)[H2O] Water włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 200 ml | 100ml |  |  |
|  | Wapń, wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym 1000mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Twardosć ogólna 1000 mg/l CaCO3 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 200 ml | 100 ml |  |  |
|  | Wzorzec mętności 1 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Wzorzec mętności 10 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Wzorzec mętności 20 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Wzorzec mętności 100 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Wzorzec mętności 200 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Wzorzec mętności 500 NTU CPA chem włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Quality Control Standard of Mineral Oils (ISO 9377-2-Mod) 2 components; 10000mg/l each of Mineral Oil [CAS:N/A] ; Diesel Oil [CAS:N/A] in n-Hexane (F 109671) | CPA chem | 20ml | 5ml |  |  |
|  | Węglan wapnia, 50g włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 50g | 50g |  |  |
|  | Wzorzec azotan srebra 0,02 M włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 1 dm3 | 1 dm3 |  |  |
|  | Mieszanina 3000ug/ml kwas L glutaminowy+3000 ug/ml glukoza w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | CPA chem | 100 ml | 100 ml |  |  |
|  | Mieszanina 16 WWA a włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta ccustanrdard 0,2 mg/ml w CH2Cl2:MeOH, włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 op. | 1op |  |  |
|  | Mieszanina n-alkanów w heksanie 50 ug/ml EN ISO 09377-2-2 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1 opakowanie | 1op |  |  |
|  | selen 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100ml |  |  |
|  | srebro 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100ml |  |  |
|  | Total Residual Chlorine Standard WC-TRC-10X-10ML włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 20 ml | 10ml |  |  |
|  | Total Kjeldahl Nitrogen WC-TKN-10X-1 Certified Reference Material 1000 mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100 ml |  |  |
|  | Wzorzec azotany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec azotyny 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec bromiany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100ml |  |  |
|  | Wzorzec bromki 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec chlorany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100ml |  |  |
|  | wzorzec chlorki 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec chloryny 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100ml |  |  |
|  | Wzorzec fluorki 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec fosforany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec siarczany 1000 mg/l w wodzie włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 1000ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec Krzemionki WC-SIO2-10X-1, krzemionka 1000ug/ml w wodzie | AccuStandard | 200 ml | 100 ml |  |  |
|  | antymon 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100ml |  |  |
|  | arsen 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100ml |  |  |
|  | bar 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100 ml | 100ml |  |  |
|  | bor 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100ml |  |  |
|  | Cynk, 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Chrom Cr3+,1000 µg/ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100 ml |  |  |
|  | Chrom Cr6+,1000 µg/ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100 ml |  |  |
|  | Glin1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Kadm 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Magnez 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Mangan 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100 ml |  |  |
|  | Miedż 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Nikiel 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Ołów 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta, | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Potas 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Rtęć 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200 ml | 100 ml |  |  |
|  | Sód 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Wapń 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Żelazo 1000 µg/ml w kwasie azotowym włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 500ml | 100 ml |  |  |
|  | Internal Standard MIX AG-INTSTD-ASL-1 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | AccuStandard | 100 ml | 100ml |  |  |
|  | CLP Primary interferents Standard CLP -PIN-01-1 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 | AccuStandard | 100 ml | 100ml |  |  |
|  | Chloroform 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Bromodichlorometan 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Dibromochlorometan 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Bromoform 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Bromotrichlorometan 1g/l w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Tetrachlorometan 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Trichloroeten 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Tetrachloroeten 2 mg/ml, w metanolu włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2 szt. | 1 ml |  |  |
|  | Rezorcyna, 100mg ALR-158N włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2szt | 1 szt |  |  |
|  | Wzorzec jonów molibdenu do ICP-MS 1000µg/l (NH4)2MoO4 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Zawiesina 2000µg/ml, opakowanie,IS-19916-20X włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 2szt | 1 szt |  |  |
|  | Total Kjeldahl Nitrogen WC-TKN-10X-1 Certified Reference Material 1000 mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 200ml | 100ml |  |  |
|  | Total cyanide 1000 mg/l (wzorzec włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta) | AccuStandard | 100ml | 100ml |  |  |
|  | Total Oil and Grease Standard - 1000µg/ml wzorzec włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | AccuStandard | 100ml | 100 ml |  |  |
|  | Decane 99%, | ACROS ORGANCIS | 100 ml | 100 ml |  |  |
|  | Roztór tuningowy ICP MS Agilent Technologies 10 ug/l Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y, | Agilent Technologies | 1000 ml | 500ml |  |  |
|  | Cyjanki wolne 1000mg/l w NaOH, 125ml ERA 048 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | ERA | 250 ml | 125ml |  |  |
|  | Pollution Hexavalent Chromium Cat. number . 984 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | ERA | 30 ml | 15 ml |  |  |
|  | Nutrients in Sludge, PriorityPollutnT; nr katalogowy 545 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | ERA | 40g | 40 g |  |  |
|  | Supply Hexavalent Chromium, stężenie (nr kat -658), włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | ERA | 30 ml | 15ml |  |  |
|  | MERCURY CRM Cat 666 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | ERA | 30 ml | 15 ml |  |  |
|  | Low Range Chlorine Standard Solution Ampule | HACH LANGE | 1op | 1 op |  |  |
|  | Perylen D-12 2000ug/ml w CH2Cl2, | LGC | 2 ml | 1ml |  |  |
|  | SOFT drinking water LGC6027 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | LGC | 250 ml | 250 ml |  |  |
|  | Osad ściekowy ERM –CC144 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | LGC | 30g | 30g |  |  |
|  | Gleba ERM CC 141 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | LGC | 20g | 20g |  |  |
|  | Wzorzec redoks 605 mV ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | LabStand | 200ml | 100ml |  |  |
|  | Drinking water low EP-L nr. kat.140-025-031 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 250 ml | 250ml |  |  |
|  | Matrix reference material EnviroMAT waste water, low (EU-L) nr. Kat. 140-025-037 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 250ml | 250ml |  |  |
|  | Matrix reference material EnviroMAT waste water, high (EU-H) nr. Kat. 140-025-038 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 250ml | 250ml |  |  |
|  | Matrix Reference Material AgroMAT - Sandy Soil (AG-2) Numer katalogowy: 140-025-102 | SCP SCIENCE | 175g | 175g |  |  |
|  | COD SOLUTION 10000 ppm O2 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 500 ml | 125 ml |  |  |
|  | COD SOLUTION 1000 ppm O2 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 500 ml | 125 ml |  |  |
|  | COD SOLUTION 100 ppm O2 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 500 ml | 125 ml |  |  |
|  | AGRO MAT Compost CP-1 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 100g | 100g |  |  |
|  | ### GERMAN Standard, Ge, 1000 ug/ml włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | SCP SCIENCE | 125 ml | 125 ml |  |  |
|  | 2-Metyloisoborneol roztwór,10mg/ml w metanolu, >98%; | MERCK | 1 ml | 1 ml |  |  |
|  | Geosmin solution roztwór,100 µg/ml w metanolu, >98% ; CRM47522 włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 1 ml | 1ml |  |  |
|  | Wzorzec Zasadowość CaCO3 1000 mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 500 ml | 500 ml |  |  |
|  | Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard (Numer produktu MBAS100) , włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 500ml | 500ml |  |  |
|  | Wzorzec BOD 500mg/l włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 2000 ml | 500ml |  |  |
|  | RTC-TSS 1000-500 ml Total Suspended Solids 1000 mg/l Calibration Standard w odniesieniu do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | MERCK | 3000 ml | 500ml |  |  |
|  | Barwa 500 HAZ, 500ml (CLR500-500ML) włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 1500 ml | 500ml |  |  |
|  | Perylene-d12 solution certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 1m1 | 1ml |  |  |
|  | Metals in Sewage Sludge - 30g CRM włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta | MERCK | 30 g | 30g |  |  |
|  | Calibration Standard for Conductivity Cells 0,01mol/l KCL, E-SET Trace, | WTW | 100 ml | 50ml |  |  |
|  | Cleaning solution for Oxygen Sensors RL/g | WTW | 1op | 1op |  |  |
|  | Electrolyte solution 3mol/l kcl, KCL-250, | WTW | 1op | 250ml |  |  |
|  | Electrolyte Solution for Oxygen Sensors ELY/G | WTW | 2op | 50ml |  |  |

Część V – Testy analityczne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Nr katalogowy | Wymagana ilość opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Azot ogólny LatoN 1-16 mg/l N | HACH | LCK 138 | 10 |
|  | Azot ogólny LatoN 5-40 mg/l N | HACH | LCK 238 | 10 |
|  | Azot ogólny LatoN 20-100 mg/l N | HACH | LCK 338 | 8 |
|  | Ogólny Węgiel Organiczny 3-30 mg/l (metoda odpędzania) | HACH | LCK 385 | 1 |
|  | Ogólny Węgiel Organiczny 30-300 mg/l (metoda odpędzania) | HACH | LCK 386 | 1 |
|  | Cyjanki 0,01-0,60 mg/l | HACH | LCK 315 | 10 |
|  | ChZT 1 000-10 000 mg/l | HACH | LCK 014 | 40 |
|  | ChZT (0-1000 mg/l) | HACH | LCI 400 | 60 |
|  | ChZT (0-150 mg/l) | HACH | LCI 500 | 15 |
|  | Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne (0,2 – 2,0mg/l) | HACH | LCK 332 | 5 |
|  | Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne (2,0 – 6,0 mg/l) | HACH | LCK 333 | 5 |
|  | # Test kuwetowy azotanów, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N | HACH | LCK 339 | 10 |
|  | Test kuwetowy- fosfor og./ ortofosforany 0,05-1,5 mg/l P-PO4/0,15-4,5 mg/l PO4, | HACH | LCK 349 | 3 |
|  | # Test kuwetowy orto/całkowitego fosforanu 0,5-5,0 mg/L PO₄-P | HACH | LCK 348 | 3 |
|  | # Test kuwetowy- fosfor og2.0–20.0 mg/L PO4-P, 6.0–60.0 mg/L PO4 | HACH | LCK 350 | 2 |
|  | Test kuwetowy- amoniak 47-130 mg/l NH4-N/60-167 mg/l NH4, 25 testów | HACH | LCK 302 | 2 |
|  | Test kuwetowy-amoniak 2-47 mg/l NH4-N/2,5-60 mg/l NH4, 25 testów | HACH | LCK 303 | 2 |
|  | # Test kuwetowy amonu 0,015-2,0 mg/L NH₄-N | HACH | LCK 304 | 2 |
|  | # Test kuwetowy amoniaku 1,0-12,0 mg/L NH₄-N | HACH | LCK 305 | 5 |
|  | # Test kuwetowy Fenol, 0,05-5,0 mg/L | HACH | LCK 345 | 3 |
|  | Kuweta, 1 calowa okrągła szklana, 6 szt. nr produktu | HACH | HACH LANGE 24276 | 1 |

Poszczególne pozycje w każdej części zamówienia są niezbędne w prowadzonych przez zamawiającego badaniach laboratoryjnych dla zwalidowanych/potwierdzonych  metod badawczych z zastosowaniem w/w odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych. Wymagania w odniesieniu do metod badawczych w tym obszarze, regulują odpowiednie normy oraz przepisy, które m.in. stawiają konkretne warunki dotyczące jakości, jaką muszą spełniać stosowane produkt (odczynniki, wzorce analityczne). Wymagania w odniesieniu do użytkowania urządzeń i sprzętu określają producenci. W związku z powyższym, aby zachować ciągłość badań i powtarzalność wyników w aktualnie prowadzonych metodach badawczych z wykorzystaniem pierwotnie zastosowanego odczynnika, wzorca analitycznego bądź też sprzętu, a także w celu uniknięcia powtarzania wykonanych już prac i uzyskanych wyników, Zamawiający tam gdzie to istotne w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje producenta i/lub numer katalogowy – w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.