Piła, dn. 21.10.2020 roku

# FZP.IV-241/75/20/ZO

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania pod nazwą **„ Elektrody do badań EKG ”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 1 poz.3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje elektrody z prostokątnym wycięciem na mocowanie kabla bez przecięcia boków elektrody co powoduje, że elektroda nie ulega rozerwaniu w trakcie aplikacji?

**Odpowiedź**:  **TAK**

**Pytanie nr 2**

**Projekt Umowy § 6 ust. 1**

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**:  **Zgodnie z SIWZ**