KR-01/01/24 Balice, 10.01.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego podstawowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Część 1

**Pytanie nr 1**

poz. 3 - chłodnica 8-kulkowa ma długość 52cm - czy można taką zaproponować?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 3 informuje, iż wyraża zgodę na chłodnicę 8-kulkową o długości od 52 cm do 62 cm.

**Pytanie nr 2**poz. 12-13 - proszę o potwierdzenie czy chodzi o takie kuwety jak na zdjęciu?


**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Poz. 12-13 – potwierdzamy - kuwety takie jak na zdjęciu

Część 2

**Pytanie nr 3**
poz. 3-5 - czy można zaproponować cylindry z niebieską skalą?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. od 3 do 5 informuje, iż dopuszcza również cylindry z niebieską skalą

**Pytanie nr 4**

poz. 8 - czy można zaproponować kolbę oranż z korkiem z tworzywa?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

NIE

**Pytanie nr 5**

poz. 33 i 34 - proszę o podanie membrany;

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

PES oraz PTFE/L

**Pytanie nr 6**

poz. 45 - czy można zaproponować gilzy 25x80mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

NIE

**Pytanie nr 7**

poz. 50 - czy chodzi o cylinder w klasie B?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Nie, klasa A

**Pytanie nr 8**

poz. 55-58 - czy można zaproponować zlewki z uchwytem zamkniętym?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. od 55 do 58 informuje, iż dopuszcza również zlewki z uchwytem zamkniętym

**Pytanie nr 9**

poz. 59 - rozdzielacz lejowy? czy chodzi o rozdzielacz gruszkowy (Squibba)?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

TAK

**Pytanie nr 10**

poz. 72- czy można zaproponować słoiczki oranż 250ml z nakrętką aluminiową?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

NIE

**Pytanie nr 11**

poz. 1 - Nie ma możliwości wykonania tygla kwarcowego 120ml ze ścianką min. 3mm. Maksymalna możliwa ścianka to 2,5mm. Czy zamawiający wyrazi zgodę na ściankę 2,5mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 1 informuje, iż wyrazi zgodę na tygla kwarcowego 120ml ze ścianką od 2,5mm do 3mm

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB