## PAKIETY
38/23 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach
Załącznik nr 1
Zaproponowanie sprzętu jednorazowego niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny był "wolny od lateksu", a co za tym idzie, posiadał takie oznaczenie na każdym opakowaniu jednostkowym.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 60%
Cechy użytkowe: 40% opisane poniżej dla każdego z pakietów
w przypadku pakietu nr 28 - 40% termin dostawy
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1
PRÓBKI - po 2 szt. z rozmiaru 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna z łącznikiem i mankietem dostępne w rozmiarach od 4,0 do 9,5 | szt. | 2000
[7 empty] | Razem |  | 0
Rurka intubacyjna z łącznikiem i mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, odpowiednio wygięta, z otworem Murphiego, z nitką RTG na całej długości rurki. Rozmiar rurki powinien być podany w widocznym miejscu, musi posiadać dwa znaczniki ułatwiające intubację, oznaczenie głębokości rurki. Sterylna, uszczelnienie mankietu- zawór, bezlateksowa.
Cechy użytkowe - 40%
1.Dobrze widoczne 2 znaczniki ułatwiajace intubację widoczne w każdym ułożeniu obejmujące min. 1/2 obwodu rurki - 20 p.
2.Odpowiednie wygięcie ułatwiające intubację - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2
PRÓBKI - po 2 szt. z rozmiaru 7,5; 8,0 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem i prowadnicą w rozmiarach od 7,0 do 9,0 | szt. | 500
[7 empty] | Razem |  | 0
Rurka intubacyjna z mankietem nikociśnieniowym w kształcie walca, nitka kontrastu Rtg, silikonowana, rozmiar podany w widocznym miejscu na rurce i opakowaniu, z oznaczeniem głębokości, zbrojenie, dwa znaczniki ułatwiające intubację. Uszczelnienie mankietu zaworowe.Sterylna, bezlateksowa.
Cechy użytkowe - 40%
1. Zbrojenie rurki w postaci metalowej spirali jednolicie wtopionej w jej ścianę - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3
PRÓBKI - po 1 szt. z rozmiaru 8,0; 9,0 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej 7,0 | szt. | 10
2. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej 8,0 | szt. | 30
3. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej 9,0 | szt. | 30
[7 empty] | Razem |  | 0
Zestaw do tracheostomii metodą Griggsa. W zestawie rurka tracheostomijna z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu uszczelniajacego. Wykonawca musi zabezpieczyć 2 oddziały szpitalne w 2 zestawy zawierajace rozszerzadło.
Cechy użytkowe - 40%
1. Tracheostaomia metodą Griggsa - 30 p.
2. Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu uszczelniajacego - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4
PRÓBKI - po 3 szt. - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Czysty biologiczne wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczne nosy). Wbudowany port do tlenoterapii. | szt. | 520
2. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci posiadający zmniejszoną przestrzeń martwą 35-40 ml, antybakteryjny i antywirusowy - skuteczność min. 99,999%, opór przepływu 2,5 H20 przy 60l/min. Skuteczność nawilżania 32 mg/l, port do monitorowania gazów, lekki nie powodujący obciążenia dla rurki intubacyjnej i obwodu 25 - 31g. Skuteczność - 24 godziny, pojedyńczo pakowany, biologicznie czysty. | szt. | 8100
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
POZ. 2 - Opór przepływu 2,5 H20 przy 60l/min. - 20 p.
POZ. 2 - Skuteczność nawilżania 32 mg/l - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z końcówką typu Yancauer umożliwiającą dopasowanie do każdego łącznika z kontrolą siły ssania. Kanka nie może być łączona. Dren antyzałamaniowy- długość minimum 2000 mm. Jałowy, bezlateksowy, pakowany pojedynczo, folia- papier. Średnica Ch- 24/25 | szt. | 1300
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Przeźroczyste - 10 p.
2. Atraumatyczna końcówka zasysająca - 30 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rampa trójdrożna do terapii infuzyjnej i monitorowania, z możliwością podłączenia kilku kroplówek do jednego dostępu. Odporna na ciśnienie do 2 bar, 100% odporna na działanie leków. Różne oznaczenie kolorami poszczególnych kraników. | szt. | 500
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Odporność na działanie leków- 20 p.
2. Różne oznaczenie kolorystyczne poszczególnych kraników - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Dren perforowany typu Redon: Ch 9, 12, 14, 16 - sterylny, pakowany w pozycji rozprostowanej, folia, papier - długość min. 60 cm. | szt. | 1400
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Nie załamujacy się podczas aplikacji - 20 p.
2. Nie zasysajacy się podczas aplikacji - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8
PRÓBKI - poz. 2 - 3 próbki
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylny olej do narzędzi - spray | szt. | 30
2. | Sterylny żel jednorazowy do cewnikowania o działaniu znieczulającym i przeciwbakteryjnym a 12 g | szt. | 4200
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
POZ. 2 - Opakowanie zapewniające bezproblemową aplikację - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9
PRÓBKI po 3 szt. z rozmiaru 2, 3 i 4 - STERYLNE - POJEDYNCZO PAKOWANE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rurki Guedela 0 | szt. | 10
2. | Rurki Guedela 1 | szt. | 10
3. | Rurki Guedela 2 | szt. | 600
4. | Rurki Guedela 3 | szt. | 1500
5. | Rurki Guedela 4 | szt. | 1500
6. | Rurki Guedela 5 | szt. | 180
[7 empty] | Razem |  | 0
Sterylna, pojedynczo pakowana, oznaczona kolorem zgodnym z rozmiarem.
Cechy użytkowe - 40%
1. Atraumatyczna końcówka - 20 p.
2. Rozmiary kodowane kolorami - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Kaniula dotętnicza Floswitch | szt. | 1300
[7 empty] | Razem |  | 0
Sterylna, pojedynczo pakowana,opakowanie z widoczną kaniulą, z systemem FLOSWITCH
Cechy użytkowe - 40%
1. System FLOSWITCH - 30 p.
2. Opakowanie z widoczną kaniulą - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11
PRÓBKI - 2 szt. - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą typu VERESA i zaworem jednokierunkowym, zapobiegającym powstawaniu odmy - grawitacyjny, bez kranika | szt. | 40
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Igła typu VERESA - 20 p.
2. Zawór jednokierunkowy zapobiegajacy powstawaniu odmy - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12
PRÓBKI - po 2 szt. wraz z osprzętem - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Wkład workowy j.u. do systemu ssącego o poj. 2000 ml, z dwoma zastawkami zapobiegającymi przed zassaniem treści do próżni i przedzwrotnym przepływem odessanej treści, z substancją absorbcyjną, łatwość montażu wkładu workowego do pojemnika. | szt. | 5200
2. | Wkład workowy j.u. do systemu ssącego o poj. 1000 ml, z dwoma zastawkami zapobiegającymi przed zassaniem treści do próżni i przedzwrotnym przepływem odessanej treści, z substancją absorbcyjną, łatwość montażu wkładu workowego do pojemnika. | szt. | 700
[7 empty] | Razem |  | 0
Wkłady workowe wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny, uchwyt do wygodnego demontażu, pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z próżnią. Dodatkowo Wykonawca musi zabezpieczyć w osprzęt do wkładów (pojemniki do wkładów, pojemniki do płukania, łączniki do drenu próżniowego, uchwyty - niemetalowe) wszystkie oddziały szpitalne z blokiem operacyjnym - szacunkowa ilość - 70 szt.
Wykonawca dokona montażu systemu we wszystkich oddziałach szpitalnych i na bloku operacyjnym oraz zapewni przez cały okres trwania umowy możliwość nieodpłatnej wymiany wszystkich elementów systemu, które uległy uszkodzeniom wynikającym z ich normalnego użytkowania.
Cechy użytkowe - 40%
1. Dwie zastawki zapobiegające zasysaniu treści do próźni - 20 p.
2. Łatwy montaż wkładu workowego do pojemnika - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13
PRÓBKI - 1 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z podciśnieniem - trzykomorowy z możliwością powieszenia lub postawienia (przeźroczysty) | szt. | 70
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy: zastawka podwodna, komora regulacji podciśnienia, zbiornik na odbierane płyny min. 2300 ml, odporny na uderzenia. Instrukcja obsługi w języku polskim dostępna lub widoczna przed rozpakowaniem pojedynczego zestawu.
Cechy użytkowe - 40%
1. Dostępna lub widoczna instrukcja obsługi w języku polskim dla pojedynczego opakowania - 20 p.
2. Przeźroczysty, odporny na uderzenia - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 14
PRÓBKI - 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Przeźroczysta osłona na głowicę ramienia C z gumką 95 x 130 cm | szt. | 900
2. | Przeźroczysta osłona na głowicę ramienia C z gumką 65 x 130 cm | szt. | 150
3. | Przeźroczysta osłona na głowicę ramienia C z gumką 76 x 91 cm | szt. | 550
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Mocne, nie ulegajace rozdarciu podczas nakładania - 20 p.
2. Przejrzysta osłona - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15
PRÓBKI - 1 szt. z poz. 3 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Cewnik krótkoterminowy do hemodializy, dwuświatłowy, Wykonany z poliuretanu, rozmiar 15-17cm/14F | szt | 25
2. | Cewnik krótkoterminowy do hemodializy, dwuświatłowy, Wykonany z poliuretanu, rozmiar 20cm/14F | szt | 40
3. | Cewnik krótkoterminowy do hemodializy, dwuświatłowy, Wykonany z poliuretanu, rozmiar 25cm/14F | szt | 70
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Możliwość sprawnej obsługi prowadnicy jedną ręką - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 16
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylne jednorazowe pudełko do liczenia igieł piankowo-magnetyczne- odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem - automatyczne - zatrzaskowe zamknięcie oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD,na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu folia-papier, kolor żółty | szt. | 600
2. | Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. | szt. | 1000
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
POZ. 1 - Odporność na przebicie - 20 p.
POZ. 2 - Warstwa lepna uniemożliwiająca odklejenie igieł i ostrzy - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 17
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną Medline. | szt. | 500
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Płynne usuwanie owłosienia blisko skóry bez podrażnień i zacięć - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 18
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej kompatybilne ze strzygarką firmy 3 M Poland. | szt. | 400
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Płynne usuwanie owłosienia blisko skóry bez podrażnień i zacięć - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 19
PRÓBKI - 1 szt. z poz. 1
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Ładunki do staplera wielorazowego liniowego z nożem o dł. 90 mm, kompatybilny ze staplerami liniowymi firmy Covidien | szt. | 30
2. | Ładunki do staplera wielorazowego liniowego z nożem o dł. 50 mm, kompatybilny ze staplerami liniowymi firmy Covidien | szt. | 20
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Kompatybilność ze staplerami liniowymi firmy Covidien- 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 20
PRÓBKI - po 1 szt. z kazdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. klips wyposażony w dodatkową osłoną z uchwytem zabezpieczająca częć roboczą klipsa. Potwierdzony dołączonymi badaniami klinicznymi czas retencji w tkance klipsa min. 4 tygodnie | szt. | 200
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min, 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętlklO 11,13,15,20, 25,27,30,33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej poiipektomii umieszczone w dołączonej do produktu instrukcji obsługi. | szt. | 80
3. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 6-8 podwiązek wykonanych z materiału hypoalerglcznego nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 -11.5 mm | szt. | 15
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
POZ. 1 - Potwierdzony dołączonymi badaniami klinicznymi czas retencji w tkance klipsa min. 4 tygodnie-20p.
POZ. 2 - Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli-10p.
POZ. 3 - Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 -11.5 mm-10p.
Brak w/w cech - 0 p.
W/w dokumenty potwierdzające wymagane cechy użytkowe należy dostarczyć wraz z ofertą.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 21
PRÓBKI - po 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do kaniulacji żyl centralnych - cewnik centralny 3-światlowy o wysokim przepływie 8,5 Fr/16,14.16 f- Ga/16 cm do wprowadzenia metodą Seldingera w sktad zestawu wchodzi igla punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany o długości 45cm, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką 3-światłowy cewnik z poliuretanu; strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące | szt. | 200
2. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych - cewnik 4-światłowy 8,5Fr/18,14,18,16Ga/16 cm, do wprowadzenia metodą Seldingera . W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany o długości 60 cm, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką . 4-światłowy cewnik z poliuretanu, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące | szt. | 160
3. | Centralny cewnik czteroświatłowy 8,5Fr/16/14/18/18Ga/16cm i 8,5Fr/16/14/18/18Ga/20 cm, cewnik nadający się do wstrzyknięć pod ciśnieniem do 400psi wykonany z poliureatnu, pokryty powłoką antybakteryjną wew. i zew. opartą na bazie chlorcheksydyny i sulfiadazyny srebra, strzykawka 5ml, igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35, rozszerzadło, skalpel bezpieczny, prowadnica nitynolowa na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, pojemnik na odpady, skrzydełka mocujące | szt. | 100
4. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, cewnik 5 -światłowy 9.5Fr/14,16,18,18,18Ga/20 cm do wprowadzenia metodą Seldingera W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm oraz dodatkowa igła 20 Ga z miękką kaniulą 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany 60 cm, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 5-światłowy cewnik z poliuretanu strzykawka 5ml; rozszerzadło, skrzydełka mocujące | szt. | 200
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Cewnik do wprowadzenia metodą Seldingera - 20 p.
2. Prowadnik druciany z jednej strony końcówką J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 22
PRÓBKI - 1 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej w składzie: obłożenie na stolik 75x75 cm 1 szt., obłożenie na pacjenta z nacięta folią 80x80 1 szt, pałeczki 2 szt., gaziki 7,5x7,5 cm 4 szt.,rozwórka pełne blaszki, cyrkiel jdnorazowy/miarka, pinceta 12 cm, kompres na oko, torba na płyny | szt. | 700
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Obłożenie, miękkie, dobrze układające się - 20 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 23
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45 x 10 mm wymienną, podziałka 0,01 | szt. | 1550
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Wartość użytkowa - 40%
cechy użytkowe: łatwość i płynność przesuwu tłoka, szczelność, podziałka 0,01; czytelność skali - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 24
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozcji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Woreczek do moczu dla dzieci (dla dziewczynek lub chłopców zależnie od zapotrzebowania) jałowy, uniwersalny, samoprzylepny, miękki, pojedynczo pakowany. | szt. | 1000
2 | Zaciskacz do pępowiny - sterylny. Wykonany z materiału elastycznego, szerokość min. 0,5 cm, w trakcie zamykania wyraźny, wyczuwalny "klik", pakowany pojedynczo. | szt. | 500
3 | Zestaw do lewatyw z podziałką, z kanką i zawieszką, tylko dla dorosłych, pojedynczo pakowane | szt. | 100
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
Poz. 2 - elastyczny materiał, słyszalny i wyczuwalny tzw. "klik" podczas zamykania, karbowany uchwyt - 20 p. Poz. 3 - miękka elastyczna kanka z zaokragloną, atraumatyczną końcówką 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 25
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozcji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków z możliwością zapisania takich danych jak: imię i nazwisko, oddział, PESEL, zabezpieczona wodoodpornym materiałem | op. a 100 szt | 20
2 | Opaska do identyfikacji zwłok z dołączoną karteczką z nadrukiem na: imię i nazwisko, oddział, PESEL, data i godz.zgonu. Opaska zabezpieczona wodoodpornym materiałem. | szt. | 350
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
Poz. 2 Opaska zabezpieczona wodoodpornym materiałem, dł min. 32 cm, nadruk z miejscem na imię i nazwisko, nazwę oddziału, Pesel, datę i godz. zgonu - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 26
PRÓBKI - 1 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Słój do dobowej zbiórki moczu (plastikowy z przykrywką) - tulipan, widoczna podziałka. | szt. | 20
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
Dopasowana przykrywka, widoczna podziałka- dobrze widoczne tłoczenie lub w innym kolorze niż pojemnik - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment był kompatybilny z myjniami MEIKO model Topic 20.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 27
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Golarka jednorazowa typu Gallant z karbowanym uchwytem, pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Możliwość golenia na sucho i mokro. | szt. | 1400
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
Płynne golenie blisko skóry bez podrażnień i zacięć - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 28
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Wkład drukujący/opaski białe dla dorosłych, rozmiar 25mm x 279mm, zamknięcie na klej, (1 zestaw = 6 wkładów, 1 wkład = 200 opasek) do drukarki Zebra HC100. | zestaw | 10
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 29
PRÓBKI - po 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Cewnik dwudrożny pooperacyjny typu DUOFORA - lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, dostępny w rozmiarze CH 18-22, pojemność balonu zależnie od bieżących potrzeb 30-50 ml lub 60-80 ml | szt. | 120
2. | Cewnik trójdrożny pooperacyjny typu DUOFORA - lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, dostępny w rozmiarze CH 18-22, pojemność balonu zależnie od bieżących potrzeb 30-50 ml lub 60-80 ml | szt. | 60
3. | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów ze sterowalnym popychaczem zawierający: prostą prowadnicę pokrytą PTFE z wewnętrznym ruchomym elementem, cewnik moczowodowy podwójnie zagięty z plastikowym zamkiem, popychacz z funkcją zacisku, z połączeniem do cewnika plastikowym zamkiem | szt. | 20
4. | Igła do biopsji kompatybilna z urządzeniem Magnum w rozmiarach Ga 14 x 20 cm oraz Ga 16 x 20 cm | szt. | 60
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
Poz. 3 Zamek ułatwiajacy bezproblemowe połączenie i rozłączenie popychacza - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 30
PRÓBKI - 1 szt. x 6 klipsów z poz. 1
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 3-10 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów | op. | 12
2. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 5-13 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów | op. | 5
3. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 7-16 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów | op. | 3
4. | Paski wykonane z materiałów polimerowych - system o dł. 8 cm do zamknięcia skóry o linii cięcia do 8 cm. | szt. | 5
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Kompatybilne z klipsownicami wielorazowymi 10 mm., dł. robocza 33 cm, obrót 360 stopni, szczęki dopasowane do rozmiaru klipsów.
Wymagane cechy użytkowe:
Poz. 1-3 Trwały, nienasiąkliwy materiał 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 31
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Strzykawka do gazometrii 2 ml z automatycznym zaworem odpowietrzającym znajdującym się w tłoku i heparyną neutralną z osłonką zabezpieczającą końcówkę strzykawki | szt. | 23000
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe:
Automatyczny zawór odpowietrzający w tłoku, osłonka zabezpieczajaca końcówkę strzykawki - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 32
PRÓBKI - 10 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Bezpieczna igła do iniekcji 0,8 x 40 op./a 100 | szt | 2000
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe:
Bezpieczne igły iniekcyjne, z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, kolorystyczne rozróżnienie średnic igieł, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
UWAGA:
Sprzęt medyczny będzie testowany w trakcie wykonywania procedur medycznych. Próbki po przetestowaniu zostaną przekazane do utylizacji.