Załącznik nr 1.

 Zatwierdzam

 **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie i przegląd serwisowy czujników RTF-CTw wraz z sondami oraz przegląd serwisowy rejestratora temperatury RTF sd systemu bezprzewodowej rejestracji temperatur chłodziarek oraz zamrażarek.

Ilość czujników RTF-CTw – 10 szt.

Ilość sond:

- 6 szt. dla zakresu temperatur 2-8oC

- 9 szt. dla zakresu temperatur (-15) – (-25)oC

RAZEM: 15 sond

 Dla każdego zakresu temperatur dwa punkty pomiarowe wzorcowania:

- dla zakresu temperatur 2-8oC: 0oC i 10,0oC (wg ostatniego wzorcowania)

- dla zakresu (-15) – (-25oC): (-14,0)oC i (-18,0)oC (wg ostatniego wzorcowania)

RAZEM: 30 punktów pomiarowych.

**Laboratorium wzorcujące powinno być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.**

**Wzorcowania muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium wzorujące posiadające akredytację PCA wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie obejmującym planowane wzorcowanie lub przez Główny Urząd Miar.**