Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Opracowanie Programów Funkcjonalna Użytkowych.

Inwestycja – „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala (II piętro i parter segmentu „B” przy ul. Krasińskiego 43, Zagłębiowskiego Centrum Onkologii) w zakresie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres rzeczowy inwestycji

- SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa II piętra i parteru segmentu „B”, wchodzącego 
w skład zespołu budynków Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny 
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krasińskiego 43,

Z uwagi na potrzeby zwiększenia liczby łóżek do 45 planuje się przebudowę II piętra poprzez zmianę usytuowania ścian działowych, reorganizację funkcjonalno-przestrzenną 
tej kondygnacji.

- UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek pozostanie 4-kondygnacyjnym budynkiem. Nie wprowadza się zmiany w formę architektoniczną budynku.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

Nr		Nazwa			Pow.

0/01		Strefa wejściowa		15,20 m²

0/02		Portiernia			9,76 m²

0/03		Pokój kierownika		11,47 m²

0/04		Dyżurka lekarska		11,50 m²

0/05		Gabinet terapii zajęciowej	22,48 m²

0/06		Sala dziennego pobytu	16,46 m²

0/07		Łazienka NP		8,14 m²

0/08		Łazienka NP		4,92 m²

0/09		Pom. porz.		3,01 m²

K/0/01	Korytarz			37,95 m²

K/0/02	Korytarz			21,87 m²

Razem parter		162,76 m²

Nr		Nazwa			Pow.

2/01		Pom. porz.		2,38 m²

2/02		Magazyn			8,05 m²

2/03		Sala 2 osobowa		15,75 m²

2/04		Sala 6 osobowa		34,02 m²

2/05		Izolatka			11,38 m²

2/05a	Śluza			3,90 m²

2/05b	Łazienka			3,42 m²

2/06		Sala 6 osobowa		34,57 m²

2/07		Sala 4 osobowa		27,83 m²

2/08		Sala 6 osobowa		32,55 m²

2/09		Sala 4 osobowa		25,57 m²

2/10		Kuchnia			7,71 m²

2/11		Zmywalnia		3,08 m²

2/12		Brudownik		4,47 m²

2/13		Sala 2 osobowa		16,57 m²

2/14		Sala 5 osobowa		31,60 m²

2/15		Łazienka NP		9,26 m²

2/16		Łazienka NP		10,05 m²

2/17		Sala 6 osobowa		32,74 m²

2/18		Gabinet konsultacyjny	15,44 m²

2/19		Gabinet diagnost.- zabieg.	16,67 m²

2/20		Punt pielęgniarski		9,21 m²

2/20a	Pokój przyg. piel.		6,62 m²

2/20b	Pokój pielęgniarek		11,15 m²

2/20c		Łazienka			3,40 m²

2/21		Sala 3 osobowa		20,94 m²

2/22		Gabinet rehabilitacyjny	14,60 m²

2/22a	Łazienka			2,88 m²

2/23		Pokój socjalny		6,27 m²

K/2/01	Schody			12,77 m²

K/2/02	Korytarz			116,30 m²

K/2/03	Śluza			6,23 m²

K/2/04	Schody			13,29 m²

Razem II piętro		570,66 m²

Dodatkowo należy przewidzieć:

- przebudowę klatki schodowej w sposób doprowadzający ją do wymagań jak dla budynku ZLII, remont schodów, wymiana balustrad, wydzielenie klatki drzwiami EIS30 na każdej kondygnacji, klapy dymowe,

- naprawę pokrycia dachowego,

- docieplenia elewacji i wymianę okien w zakresie II kondygnacji,

- wymiana pionów wod-kan.

Rzut powierzchni ZOL – koncepcja  parter.

Rzut powierzchni ZOL – koncepcja II piętro.