Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.10.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 10
1. Przedmiotem zamówienia są:
   a/ sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do rotablacji wieńcowej oraz wierteł, zwanych dalej wyrobami,

   b/ dzierżawa konsoli elektronicznej do wykonywania rotablacji wieńcowej, zwanej dalej urządzeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
   1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie
       wymaganych rozmiarów,
    2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr
       ………………………………….….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni
       od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
      /* wypełnia Wykonawca/
     3) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy między innymi praca
        serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji
        serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia.
     4) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie
        osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę.
3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za
    pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………
     ……………………………………….………………………….*
      /*wypełnia Wykonawca /
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe.
5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje
     obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca
     zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone
    w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
7. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
    zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej
    następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

TABELA NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prowadnik: / - długość 330 cm / - średnica 0.009” / - dostępne dwie sztywności / prowadnika Floppy i Extra Support / - końcówka widoczna w skopii / o średnicy 0.014” i długości / min. 2cm	szt.	40
2.	Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem: / - pełne sterowanie pracą / urządzenia za pomocą / przełączników na łączniku, / - długość cewnika 135 cm	szt.	40
3.	Wiertło 1,25-2,5 mm: / - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm -	szt.	10
	RAZEM :					x	x		x

TABELA NR 2
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Okres dzierżawy ( m-ce)	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Cena brutto za 1 m-c dzierżawy / 7= 8/3	Wartość brutto / 8 = 5 + 6	Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Konsola elektroniczna	24
	RAZEM:	x	x		x	x		x

TABELA NR 3 - Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące urządzenia objętego przedmiotem zamówienia:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe:

1	2	3
1.	Konsola elektroniczna	1) możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys. na minutę / 2) możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm. / 3) czytelny panel sterowania / 4) pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łącznik

TABELA NR 4 – OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp.	Zestawienie (tabela nr 1 i nr 2)	Wartość netto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1.	Wartość z tabeli nr 1 – poz. „Razem” –
2.	Wartość z tabeli nr 2 - poz. „Razem”-
RAZEM: