Warszawa, dnia 12.09.2023r.

L.2612.94/17/PN/2023

L. Dz. 1093 z dnia 12.09.2023

Uczestnicy postępowanie nr SPL/17/PN/2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych w podziale na 10 (dziesięć) pakietów na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie; dalej zwane „Postępowaniem”, nr sprawy: SPL/17/PN/2023.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanym do Postępowania pytaniami, niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi:

w Pakiecie I:

poz. 5 – produkt został wycofany z produkcji i nie będzie już dostarczany przez producenta, czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny od innego producenta dostępny w opakowaniu a 15g proszku + 8g płynu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny.

poz. 15 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego do identycznych wskazań 
i zastosowań ale w stężeniu 37% składnika aktywnego?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego do identycznych wskazań 
i zastosowań ale w stężeniu 37% składnika aktywnego

poz. 22 - czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny od innego producenta do identycznych zastosowań, dostępny w opakowaniu a 10g i składzie zawierającym 25% chlorek glinu oraz wodę?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny.

w Pakiecie III:

poz. 10 – ze względu na dostępność przedmiotu zamówienia wyłącznie w sklepach internetowych prosimy 
o wycofanie pozycji z formularza - zgodnie z ustawą zakupu wyrobu medycznego lub leczniczego w takich podmiotach może dokonać wyłącznie odbiorca końcowy (ustawa nie zezwala podmiotom handlowym na zakup w celu pośredniczenia sprzedaży tego typu wyrobów)

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję z formularza cenowego.

poz. 19 – produkt jest dostępny wyłącznie na opakowania a 36szt, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 3 pełnych opakowań zgodnie z dostępną ich konfekcja i bez przeliczania go na pojedyncze arkusze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę trzech pełnych opakowań.

poz. 22 – prosimy o udzielenie wyjaśnień do niżej zadanych pytań dla tej pozycji:

1/ czy Zamawiający wymaga wyrobu oryginalnego i jeśli tak, to od jakiego producenta (EMS- końcówka w komplecie z kluczem na tej samej stawce VAT czy Satelec – osobno kupowane końcówka – stawka VAT 8% oraz klucz na 23% stawce VAT)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga EMS – końcówka z kluczem na tej samej stawce VAT.

2/ w jaki sposób należy wycenić produkt w przypadku, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na ofertę równoważną lub wskaże wyrób marki Satelec - z uwagi na różne stawki VAT dla końcówki oraz klucza nie będzie możliwa wycena na jednej pozycji

Odpowiedź:

3/ prosimy o wyodrębnienie do osobnych pozycji końcówki do systemu EMS oraz do osobnej pozycji końcówki do systemu Satelec- ze względu na różnice w nagwintowaniu końcówek umożliwi to łatwą identyfikację właściwej końcówki przy składaniu i realizacji późniejszych zamówień

Odpowiedź:

poz. 23 – wyrób został wycofany i nie jest już dostępny w sprzedaży. prosimy o wyrażenie zgody ma zaoferowanie wyrobu zamiennego, który nie wymaga mocowania na końcówce z poz. 22 (końcówka posiada nagwintowanie u nasady do bezpośredniego mocowania na rękojeści skalera)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wyrobu zamiennego.

poz. 24 – prosimy o wyjaśnienie, czy pozycja dotyczy pakowanego pojedynczo lusterka micro o średnicy w zakresie 8-14mm, czy tez dotyczy lusterek pakowanych po 10 lub 12 sztuk o średnicy w zakresie 20mm, 22mm lub 24mm

Odpowiedź: Dotyczy lusterka mikro o średnicy 8-14 mm.

poz. 26 – prosimy o usunięcie pozycji z formularza, wyrób został wycofany przez producenta ponad dwa lata temu i nie jest już dostępny w sprzedaży

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję z formularza cenowego.

poz. 32-35 – prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga oferty na pilniki do ręcznego (Protaper Universal) czy maszynowego (Protaper Gold) opracowania kanałów (seria Universal w wersji maszynowej nie jest już produkowana)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty na pilniki do ręcznego opracowania kanałów.

poz. 44 – narzędzie zostało wycofane przez producenta i nie jest już dostępne 
w sprzedaży. Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na metalowy instrument typu carpula z aplikatorem o średnicy 0,8mm lub 1,2mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ofertę zamiennika.

poz. 45 i 46 - produkt dostępny jest wyłącznie w niedzielonym na sztuki opakowaniu a’3 instrumenty w tym samym rozmiarze. prosimy o doprecyzowanie, czy podane ilości dotyczą opakowań czy pojedynczego narzędzia.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

poz. 63 – prosimy o wskazanie rodzaju systemu Reciproc (Gold lub blue – tak jak wskazano w poz. 65), do którego ma pasować gutta-perka – jest to istotne ze względu na dopasowanie do kalibracji pilnika z danego systemu Reciproc (a także ze względu na znaczne różnice w cenie pomiędzy rodzajami)

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję z formularza cenowego.

- w Pakiecie IV:

poz. 29 – poprosimy o doprecyzowanie wymaganej wielkości opakowania dla 1-6: opakowanie “paski” 208 szt. lub opakowanie kasetkowe z wyciętymi kształtkami 144 szt.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opakowania kasetkowe z wyciętymi kształtkami 144 szt.

poz. 36 - poprosimy o doprecyzowanie wymaganej wielkości opakowania dla 1-3: opakowanie “paski” 160 szt. lub opakowanie typu koło z wyciętymi kształtkami 80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opakowania typu koło z wyciętymi kształtkami 80 szt.

- w Pakiecie V:

poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrób równoważnego z takim samym składnikiem aktywnym (stężenie 0,1% fluoru) w opakowaniach a 10 x1ml – wyrób wskazany w formularzu rzeczowo-cenowym został wycofany i nie będzie już dostarczany przez producenta (nie będzie zatem możliwe utrzymanie dostaw przez czas trwania umowy)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny.

poz. 8 – czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny od innego producenta dostępny w opakowaniu a 1x 300g (piasek Air flow marki EMS dostępny jest wyłącznie w opakowaniach a 4x 300g)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny z przeliczeniem konfekcjonowania do żądanej ilości.

poz. 39 – poprosimy o doprecyzowanie, czy pozycja dotyczy szczoteczek z białego nylonu, czy z znaczonego kolorem różowym, niebieskim i fioletowym (znaczna różnica pomiędzy białymi a kolorowymi)

Odpowiedź: Błąd Wykonawcy pakiet nie zawiera takiej pozycji.

- w Pakiecie VI:

poz. 9 – wyrób został wycofany i nie jest już dostępny, producent nie wprowadził innego zestawu w zamian za wycofaną pozycję. Prosimy o wyrażenie zgody na pominiecie tej pozycji w wycenie lub o wskazanie innego dostępnego produktu oraz jego konfekcji opakowania

Odpowiedź: zamawiający usuwa pozycję z formularza cenowego.

- w Pakiecie VIII:

poz. 11- wyrób został wycofany i nie jest już dostępny, zamiennikiem jest produkt  
z poz. 10. Prosimy o informację, czy należy pominąć tę pozycję w wycenie, czy zaoferować wyrób równoważny w opakowaniu a 5g

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję z formularza cenowego.

- w Pakiecie IX

poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie palnika o zbliżonych wymiarach (np. wys. 3cm x średnica 8cm) do identycznego zastosowania?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny

Dodatkowo, z uwagi na ilość zadanych pytań jak i czas związany z oczekiwaniem na udzielenie wyjaśnień jak przygotowanie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, zwracamy się z uprzejma prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert

W imieniu Zamawiającego

/-/ wz. Piotr Sokołowski

……………………………….

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Wyk. w 1 egz.

Przygotował: w dniu 12.09.2023 r. Janusz Kowalski.